Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2507

от « 10 » февраля 2004г.

На  2  листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от « 21 » марта 2007г.

## лаборатории грузоподъемных машин и механизмов

закрытого акционерного общества «Белстроительство 2003»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Грузоподъемные краны: 1) краны мостового типа, башенные, портальные при изготовлении, ремонте, техническом диагностировании и аттестации сварщиков 2) автомобильные краны при ремонте, техническом диагностировании и аттестации сварщиков 3) съемные грузозахватные приспособления и тара при изготовлении -сварные соединения -основной металл -контрольные образцы сварных соединений | 29 | Рентгенографическая дефектоскопия | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 27584-88 СТБ 1016-96 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. Утверждены МЧС РБ 3.12.2004. Минск, 2005 г. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. ТУ BY 190465492.001-2006 ТУ BY 190465492.002-2006 | ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 СТБ 1428-2003 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия |  | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Ультразвуковая толщинометрия |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Контроль проникающими веществами -капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль: -визуально-оптический метод |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Грузоподъемные краны: 1) краны мостового типа, башенные, портальные при изготовлении, ремонте, техническом диагностировании и аттестации сварщиков 2) автомобильные краны при ремонте, техническом диагностировании и аттестации сварщиков 3) съемные грузозахватные приспособления и тара при изготовлении -сварные соединения -основной металл -контрольные образцы сварных соединений | 29 | Механические испытания: -статическое растяжение -статический изгиб | ТУ BY 190465492.003-2006 ТУ BY 190465492.004-2006 ТУ BY 190465492.005-2006 ТУ BY 190465492.006-2006 ТУ BY 190465492.007-2006 | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |

### Заместитель начальника

### Проматомнадзора								А.А.Тухто

МП