|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5409 |
|  | от 08.07.2022 |
|  | на бланке № _________ на 2листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июля 2022 года |  |
| --- | --- |

химическая лаборатория научно-исследовательского технологического отдела Открытого акционерного общества «Белгорхимпром»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шоссейная, 4, 223710, г. Солигорск, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Поверхностные воды | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед.рН | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.2* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ:(0,100-9,00) мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04./ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед.рН | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.2* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ:(0,100-9,00) мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.1* | Почвы | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ: (2-14) ед.рН | СН 2.01.07-2020 | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 3.2* |  | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов |  | ГОСТ 26485-85 п.1 |
| 3.3* |  | 100.06/ 08.052 | Концентрация сульфатов |  | СТБ 2432-2015 п.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных