|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2246 |
|  | от 29.01.2004 |
|  | на бланке № 0006453 на 2 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 декабря 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических испытаний Коммунального жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия «Сельмашевское»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Рабочая, 9, 246004, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Прил. Б, п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.7.2, табл. Б.7.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях) | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Геометрические размеры |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.5 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов жилых и нежилых помещений | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.1 *** | Устройства защитного отключения | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ТКП 181-2009 прил. В, п. В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.3 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.3 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2009 прил. В п. В.4.61.4 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12.1 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8.1 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.1 *** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки на землю | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2009 прил. В, п.В.4.61.4 | АМИ.ГР 0062-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных