|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5087 |
|  | от 17.12.2018 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 декабря 2023 года испытательной лаборатории Общества ограниченной ответственности «ГеоСтройИзыскание»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Некрасова, д. 23, 222310, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская обл. |  |  |  |  |  |

22

| 1.1* | Грунты | 100.06/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 943-2007 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 30416-2020 ТКП 45-5.01-67-2007 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая проектная документация, фактические значения | ГОСТ 12071-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность, гигроскопическая влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 5 |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п. 7 |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п. 8 |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п. 3.60 ГОСТ 5180-2015 пп. 7, 8 |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести |  | СТБ 943-2007 п. 3.42 ГОСТ 5180-2015 пп. 5, 7, 8 |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п. 9 |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  | ГОСТ 25584-2016 п. 4.2 |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав (за исключением фракции 10 - 5 мм) |  | ГОСТ 12536-2014 пп. 4.2, 4.3 |

| 1.10* | Грунты | 100.06/ 29.113 | Коррозионная агрессивность грунта по отношению к стали: - удельное электрическое сопротивление грунта; - средняя плотность катодного тока | СТБ 943-2007 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 30416-2020 ТКП 45-5.01-67-2007 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая проектная документация, фактические значения | ГОСТ 9.602-2016 Приложения А.2, Б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.121 | Прочностные характеристики методом одноплоскостного среза: - сопротивление срезу; - угол внутреннего трения; - удельное сцепление |  | ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.13* |  | 100.06/ 29.121 | Предел прочности на одноосное сжатие (метод одноосного сжатия) |  | ГОСТ 12248.2-2020 |
| 1.14*** |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п. 6.3 |
| 1.15*** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации |  | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.16*** |  | 100.06/ 29.121 | Удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда, удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда |  | ГОСТ 19912-2012 п. 5 |
| 1.17*** |  | 100.06/ 29.121 | Условное динамическое сопротивление |  | ГОСТ 19912-2012 п. 6 |
| 1.18*** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность грунта |  | СТБ 2242-2011 п. 8 |
| 1.19*** |  | 100.06/ 29.121 | Метод среза целиков грунта |  | ГОСТ 20276.4-2020 |

| 2.1* | Торф | 08.92/ 29.040 | Зольность | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных