|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1773 |  |
|  | от 04.12.2023 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 09 февраля 2024 года

поста радиационного контроля диагностической лаборатории

учреждения «Брестская районная ветеринарная станция»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Белорусская, 68/4, 224025, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Пищевые продукты. Сельско-хозяйствен- ное сырье | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 01.26/42.000 01.29/42.000 01.41/42.000 01.45/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 01.50/42.000 03.00/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1036-97 |
| 1.2** | Пищевые продукты. Сельско-хозяйствен-ное сырье | 01.13/04.125 01.21/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.26/04.125 01.29/04.125 01.41/04.125 01.45/04.125 01.47/04.125 01.49/04.125 01.50/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021г. №37 (в ред. от 29 ноября 2022 года №829) (п. 49 таб. 37) ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | Корма, кормовые добавки и сырье для производст-ва комбикор-мов | 10.90/42.000 10.91/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 2.2* |  | 10.90/04.125 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах Утверждены зам. министра сельского хозяйства и продовольствия РБ от 03.08.1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов. Утв. МСХ РБ от 10.02.2011 №10 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 3.1 *** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: - постоянного пребывания - временного пребывания. Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. председателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС 02.08.2004 СанПиН «Требования к радиационной без-опасности», утв. пост. МЗ РБ от 28.18.2012 №213 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост. МЗ РБ от 28.18.2012 №213 (п.18 Приложение 15) | МВИ.ГМ 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных