|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3076 от 28.02.2007 на бланке ___________ на 9 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 июля 2022 года

производственной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Цветбет»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Шоссейная, 2/1, 224024, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Песок | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88 п.2 |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.054 | Определение зернового состава и модуля крупности |  | ГОСТ 8735-88 п.3 |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.052 | Определение содержания глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п.4 |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.052 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п.5.3 |
| 1.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение насыпной плотности |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 |
| 1.6 * |  | 08.12/ 29. 151 | Определение влажности |  | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 2.1 * | Щебень (гравий) | 08.12/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.2 |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.054 | Определение зернового состава фракция (5-10) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.3 |
| 2.3 * | Щебень (гравий) | 08.12/ 29.052 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц фракция (5-10) мм | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.5.1, 4.5.3 |
| 2.4 * |  | 08.12/ 29.052 | Определение содержания глины в комках фракция (5-10) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.6 |
| 2.5 * |  | 08.12/ 29.040 | Определение насыпной плотности фракция (5-10) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.п. 4.17.1, 4.17.2 |
| 2.6 * |  | 08.12/ 29.151 | Определение влажности фракция (5-10) мм |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 |
| 3.1 ** | Смеси бетонные | 23.64/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1035-96 п.6.1 СТБ 1545-2005 п.4 | СТБ 1545-2005 п.4 |
| 3.2 * |  | 23.64/ 29.144 | Определение подвижности | СТБ 1035-96 п.4.5 | СТБ 1545-2005 п.п. 5.2, 5.3 |
| 4.1 ** | Бетоны | 23.63/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 СТБ 2221-2020 п.6 СТБ 1544-2005 п.6 | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 28570-2019 п.5 |
| 4.2 ** |  | 23.63/ 29.121 | Определение прочности на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1 табл.А.1 Приложение А СТБ 2221-2020, п 4.4.1 Приложение А | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 |
| 4.3 * |  | 23.63/ 29.040 | Определение средней плотности | СТБ 1310-2002 п.5 | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 5.1 * | Плиты облицовочные бетонные Плиты облицовочные бетонные | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1374-2003 п.5 ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 |
| 5.2 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от номинального линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1374-2003 п.4.5 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
| 5.3 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1374-2003 п.4.5 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.1.2 |
| 5.4 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1374-2003 п.4.5 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.2.1(а) |
| 5.5 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от перпендикуляр-ности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1374-2003 п.4.5 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2.2 |
| 5.6 * | Плиты облицовочные бетонные | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1374-2003 п.4.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1табл.1 п.п.1.5.1а,1.5.1г, 1.5.2 |
| 5.7 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение прочности бетона на сжатие: -отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 28570-2019 п.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 28570-2019 п.5 СТБ 1152-2009 п.4.1 |
| 5.8 * |  | 23.69/ 29.121 | Определение прочности бетона на сжатие: -определение прочности при сжатии | СТБ 1374-2003 п.п.4.4.2,4.4.4 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 Приложение А ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1374-2003 п.6.1 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 ГОСТ 28570-2019 п.п. 6-10 |
| 5.9 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение водопоглощения бетона: -отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 |
| 5.10 * |  | 23.69/ 29.151 | Определение водопоглощения | СТБ 1374-2003 п.4.4.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 (кроме п.6.5) |
| 6.1 ** | Камни бортовые бетонные и железобетон-ные Камни бортовые бетонные и железобетон-ные | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1097-2012 п.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл. 2, 3 СТБ 1097-2012 п.6.6 |
| 6.2 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
| 6.3 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.1.2 |
| 6.4 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от перпендикуляр- ности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1097-2012 п.4.5.1 табл.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2.2 |
| 6.5 * |  | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1097-2012 п.4.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г,1.5.2 |
| 6.6 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение прочности бетона на сжатие: -отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 28570-2019 п.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 28570-2019 п.5 СТБ 1152-99 п.4 |
| 6.7 * |  | 23.69/ 29.121 | Определение прочности на сжатие | СТБ 1097-2012 п.п. 4.2.2-4.2.4 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 Приложение А ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1097-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 ГОСТ 28570-2019 п.п. 6-10 СТБ 1152-99 п.п. 7.1.1-7.1.7, 8.1-8.3 |
| 6.8 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение водопоглощения бетона: -отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 |
| 6.9 * |  | 23.69/ 29.151 | Определение водопоглощения | СТБ 1097-2012 п.4.2.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 (кроме п.6.5) |
| 7.1 * | Плиты бетонные и железобетон-ные для тротуаров и дорог Плиты бетонные и железобетон-ные для тротуаров и дорог | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | СТБ 1071-2007 п.5 ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 |
| 7.2 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007 п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п.1.1, 1.1.1(а-в) |
| 7.3 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007 п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.1.2 |
| 7.4 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007 п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.2.1а |
| 7.5 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от перпендикуляр-ности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1071-2007 п.4.8.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.2.2 |
| 7.6 * |  | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1071-2007 п.4.9.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 7.7 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение плотности бетона: -отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 |
| 7.8 * |  | 23.69/ 29.040 | Определение плотности бетона | СТБ 1071-2007 п. 4.13 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1071-2007 п. 6.16 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |
| 7.9 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение водопоглощения бетона: -отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 |
| 7.10 * |  | 23.69/ 29.151 | Определение водопоглощения | СТБ 1071-2007 п.4.6.13 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 (кроме п.6.5) |
| 7.11 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение прочности бетона на сжатие: -отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 28570-2019 п.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1152-99 п.4 ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 28570-2019 п.5 |
| 7.12 * |  | 23.69/ 29.121 | Определение прочности на сжатие | СТБ 1071-2007 п.п. 4.6.1-4.6.9 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 Приложение А ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1071-2007 п.6.3 ГОСТ 18105-2018 СТБ 1152-99 п.п. 7.1.1-7.1.7, 8.1-8.3 ГОСТ 28570-2019 п.п. 6-10 |
| 8.1 * | Изделия железобетон-ные малых архитектур-ных форм Изделия железобетон-ные малых архитектур-ных форм | 23.69/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 8, 18 СТБ 1238-2000 п.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 13015.1-81 п.п. 20-22 табл.2, 3 |
| 8.2 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от линейного размера | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1238-2000 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
| 8.3 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от прямолинейности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1238-2000 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.1.2 |
| 8.4 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от плоскостности | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1238-2000 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.3.2.1а |
| 8.5 * |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров: -отклонение от равенства диагоналей | ГОСТ 13015.0-83 п.12.1 табл. 1 СТБ 1238-2000 п.4.6.1 табл.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.1.1.1б |
| 8.6 * |  | 23.69/ 29.061 | Категория бетонной поверхности | ГОСТ 13015.0-83 п.13 табл. 3 СТБ 1238-2000 п.4.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1 п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2 |
| 8.7 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение водопоглощения бетона: -отбор образцов | ГОСТ 12730.0-2020 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12730.0-2020 |
| 8.8 * |  | 23.69/ 29.151 | Определение водопоглощения | СТБ 1238-2000 п.4.4.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытани | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 (кроме п.6.5) |
| 8.9 * |  | 23.69/ 42.000 | Определение прочности бетона на сжатие: -отбор образцов | ГОСТ 10180-2012 п.4 ГОСТ 28570-2019 п.4.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 10180-2012 п.п. 4.2-4.3 ГОСТ 28570-2019 п.5 |
| 8.10 * |  | 23.69/ 29.121 | Определение прочности на сжатие | СТБ 1238-2000 п.п. 4.4.1-4.4.4 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 Приложение А ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 1238-2000 п.6.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 п.п. 6, 7.2, 8 ГОСТ 28570-2019 п.п. 6-10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа                                                                                                                                                                                     по аккредитации                                                                                                                      Республики Беларусь-                                                                                                                                      директор государственного                                                                                                     предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных