|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0344 |
|  | от 22.02.1999 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 мая 2024 года

| Научно-исследовательская лаборатория огнезащиты строительных конструкций и материалов Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Свердлова, 13а, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Средства огнезащиты древесины | 20.59/25.120 | Огнезащитная эффективность | ТР ЕАЭС 043/2017; ГОСТ Р 53292-2009 (п.п.5.1, 5.2); СТБ 11.03.02-2010 (п.п.5.3.2, 5.4, 5.5) | ГОСТ Р 53292-2009 п.п.6.1, 6.2; СТБ 11.03.02-2010 п.п.6.1, 6.4, 6.5.1 |
| 1.2* |  |  | Устойчивость к старению | ТР ЕАЭС 043/2017; ГОСТ Р 53292-2009 (п.п.5.1, 5.2 ); СТБ 11.03.02-2010 (п.5.3.3) | ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3; СТБ 11.03.02-2010 п. 6.1 |
| 2.1* | Кабели, провода и шнуры | 27.32/26.075 | Воздействие биологических факторов | ТР ТС 004/2011 Статья 4; ГОСТ 10348-80 (п.2.5.3а); ГОСТ 1508-78 (п.2.18а); ГОСТ 17515-72 (п.2.19); ГОСТ 18404.0-78 (п.2.5.1, табл.5 п.19 ); ГОСТ 24334-2020 (п.5.2.4.7); ГОСТ 26411-85 (п.2.4.10); ГОСТ 26445-85 (п.2.6.1, табл.1 п.16); ГОСТ 28244-96 (п.4.1.4.12); ГОСТ 31943-2012 (п.4.1.5.1, табл.18 п.4); ГОСТ 31945-2012 (п.4.2.4.7); ГОСТ 31995-2012 (п.4.1.5.1, табл.7 п. 4); ГОСТ 31996-2012 (п.5.2.4.4); ГОСТ 34679-2020 (п.5.2.4.5); ГОСТ 433-73 (п.2.7а.2); ГОСТ 6285-74 (п.2.10а); ГОСТ 7399-97 (п.4.1.4.6) | ГОСТ 20.57.406-81 п.2.29 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных