|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0940 |
|  | от 29.04.2005 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 7 июня 2024 года

| отдела аналитических исследований Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти Республиканского унитарного предприятия "Производственное объединение "Белоруснефть" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Чонгарской дивизии, 18, 246007, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Дизельное топливо | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 013/2011; ТР ТС 013/2011 Статья 4, Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.4* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 1.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 1.6* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017; ГОСТ EN 12916-2022 |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 013/2011; ТР ТС 013/2011 Статья 4, Приложение 2 | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 |
| 2.2* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 3.1*** | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 045/2017; ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V. VI, Приложение | ГОСТ 2517-2012 |
| 3.2* |  | 06.10/08.158 | Массовая доля сероводорода |  | ГОСТ Р 50802-2021 |
| 3.3* |  |  | Массовая доля метил-, этилмеркаптанов в сумме |  |  |
| 3.4* |  | 06.10/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.5* |  | 06.10/08.169 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204оС |  | ГОСТ 33342-2015 метод Б; ГОСТ Р 52247-2004; ГОСТ Р 52247-2021 |
| 3.6* |  | 06.10/25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных