|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4977 |
|  | от 03.11.2017 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 июня 2024 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электрофизических измерений Закрытого акционерного общества «КАТЭК»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Промышленный, д.9, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 2065-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроуста-новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5, п.413.1.3.6 | МВИ.Гр 2066-2017 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 2066-2017 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.00 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 4.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-200 п.Б.8.3.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а) | МВИ.Гр 2067-2017 ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.8.5.1 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 22756-77 п.1.5 |
| 4.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-200 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88, п.4 |
| 4.4 *** |  | 27.11/ 29.113 | Проверка коэффициента трансформации | ТКП 181-200 п.Б.8.7 ТКП 339-2022 п.4.4.6.5 | ГОСТ 3484.1-88, п.2 |
| 5.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл.Б.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 100 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 22756-77 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1. ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4 а) | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 1516.2-97 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 1516.2-97 |
| 8.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 9.1 *** | Подвесные и опорные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | МВИ.Гр 2068-2017 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.16.1; ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.16.2; ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 14694-76 |
| 11.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений | ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.3 | МВИ.Гр 2068-2017 |
| 12.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.12.1 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.12.2 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 1516.2-97 |
| 13.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2 | МВИ.Гр 2068-2017 ГОСТ 1516.2-97 |
| 14.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | МВИ.Гр 2067-2017 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 100 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 п.Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2 | МВИ.Гр 2068-2017 |
| 15.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 2069-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных