Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3613

от 18 августа 2008 года

На 2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 февраля 2010 года

лаборатории неразрушающего контроля

Частного производственного унитарного предприятия «Локнея»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 34.03.01 34.04.01 34.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*11) | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 СТБ 1016-96 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь. Утв. Постановлением МЧС РБ от 08.11.2004 № 38. Постановление МЧС РБ от 05.02.2008 № 11 «О внесении изменений и дополнений в Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь». | ГОСТ 14782-86 |
|  |  | Оптический контроль*11) - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2*11) |  | СТБ 1172-99 |
| 2. Основной металл | 34.03.01 34.05.01 34.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2*11) |  | ГОСТ 12503-75 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2*11) |  | СТБ 1172-99 |
|  |  | Оптический контроль*11) - визуально-оптический метод |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *11) |  | ГОСТ 22761-77 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Автоцистерны.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) | 4 мм ÷ 7 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷200 мм ± (0,1+0,005Hx) мм |
| Капиллярная (цветная) дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия дефектов | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Основной металл | Диапазон измерения Погрешность 100НВ 200 НВ 400 НВ | 100 ÷ 450 HB ± 25 НВ ± 50 НВ ± 50 НВ |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора