Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.3957

от 03 мая 2010 года

На 4 листах

аннулирован

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью

«Межрегиональная энергетическая компания»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.16.01 28.56.01 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 1) - 8) | ГОСТ 308-2005 ГОСТ 1050-88 ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23829-85 ГОСТ 30242-97 СТБ 1016-96 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 6520 ТКП 45-5.04-49-200 (02250) ТКП 049-2006 (02300) ТКП 050-2006 (02300) ТКП 051-2006 (02300) ТКП 052-2006 (02300) ТКП 053-2006 (02300) ТКП 054-2006 (02300) ТКП 169-2006 (09100) СНиП 3.05.02-88 раздел 2 СНиП 3.05.03-85 раздел 5 СНиП 3.05.05-88 раздел 4 СНиП 3.03.01-87 раздел 8 | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2005 СТБ ЕН 1714-2005 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *1 2), 4), 6), 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзор России от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Оптический контроль: *1 1) - 8) - визуально-оптический метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-99 ГОСТ 3242-79 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) - 8) -течеискание (пузырьковый метод) *1 5) |  | СТБ 1172-99 СТБ ЕН 1289-2003 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 п. 2.3 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 табл. А2 С.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сварные соединения | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.16.01 28.56.01 | Механические испытания*2*3 *1 1) – 8) -статическое растяжение -статический изгиб | ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзор России от 09.06.2003 № 77 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, главы 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, приложения 5, 7. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 57 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С), главы 21, 22, 23, 24, 26, приложения 5, 6. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 5 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, главы 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 38, приложения 12, 13. Утв. Постановление МЧС РБ от 27.12.2005 № 56 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, глава 24. Утв. Постановление МЧС РБ от 21.03.2007 № 20 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. Утв. Постановление МЧС РБ от 02.02.2009 № 6 | ГОСТ 6996-66 раздел 8 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1) – 8) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.32.01 28.56.01 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 *1 1) – 8) |  | ГОСТ 12503-75 СТБ ИСО 10543-2002 |
|  |  | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2*1 1), 2) |  | ГОСТ 12503-75 ГОСТ 17410-78 |
|  |  | Акустико-эмиссионный метод *1 2), 4), 6), 7) |  | ГОСТ 27655-88 ПБ 03-593-03 Правила организации и проведения акустико-эмиссионного контроля сосудов, аппаратов, котлов и технологических трубопроводов. Утв. Постановление Госгортехнадзор России от 09.06.2003 № 77 |
|  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 *1 1) – 8) -течеискание (пузырьковый метод) *1 5) |  | СТБ 1172-99 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 25136-82 п. 2.3 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 табл. А2 С.3 |
|  |  | Оптический контроль: - визуально-оптический метод *1 1) - 8) |  | ГОСТ 23479-79 |
|  |  | Измерение твердости*2 *1 1) – 8) |  | ГОСТ 22761-77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Основной металл | 28.03.01 28.04.01 28.05.01 28.32.01 28.56.01 | Металлографические исследования*1 1) - 8) - определение величины зерна; - определение загрязненности неметаллическими включениями, метод П; - определение глубины обезуглероженного слоя; - определение содержания ферритной фазы | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, главы 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, приложение 10. Утв. Постановление МЧС РБ от 25.01.2007 № 6 Правила устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. Утв. Постановление МЧС РБ от 05.06.2006 № 26 | ГОСТ 5639-82 п.2.1.1 ГОСТ 1778-70 разд. 2, разд. 3 ГОСТ1763-68 (СТ СЭВ 477-85) п. 1.2 ГОСТ11878-88 |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора

Приложение А*1

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети;

- Паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла, гибы трубопроводов;

- Системы газораспределения и газопотребления;

- Сосуды, работающие под давлением;

- Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов;

- Технологические трубопроводы;

- Технологическое оборудование химических и нефтеперерабатывающих производств;

- Металлоконструкции.

Приложение Б*2

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Диаметр трубопроводов | 4 мм ÷ 200 мм ≥ 36 мм |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Толщина по стали Погрешность | 0,6 ÷ 200 мм ± (0,1+0,005Hx) мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности Ширина раскрытия трещины | 2 ≥ 10 мкм |
| Измерение твердости | Сварные соединения Основной металл | - Диапазон измерения - Погрешность - 90-150 HB - 150-300 HB 300-450 HB | - 90 - 450 HB ± 10 HB ± 15 HB ± 20 HB |
| Статическое растяжение Статический изгиб | Сварные соединения | Предельная прикладываемая нагрузка Погрешность | 50 т.с. ± 1% |

Директор БелГИМ

Руководитель Органа

по аккредитации лабораторий 	 Н.А.Жагора