|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0204 |
|  | от 27.12.1995 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2024 года

| испытательной лаборатории Коммунального проектно-ремонтно-строительногоо унитарного предприятия "Гроднооблдорстрой" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Победы, 15а, 230026, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Песок природный | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3, пункт 14; ГОСТ 32824-2014 | ГОСТ 32728-2014 |
| 1.2** |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 |
| 1.3** |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 1.4** |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 1.5** |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014 п.6.1 |
| 1.6** |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32768-2014 |
| 2.1* | Щебень и гравий из горных пород (фракция (4-31,5) мм) | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3, пункт 14; ГОСТ 32703-2014 | ГОСТ 33048-2014 |
| 2.2** |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 33029-2014 |
| 2.3** |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 33053-2014 п.7 |
| 2.4** |  |  | Содержание дробленых зерен в гравии и щебне из гравия |  | ГОСТ 33051-2014 |

| 2.5** |  |  | Дробимость |  | ГОСТ 33030-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6** |  |  | Содержание зерен слабых пород щебне (гравии) |  | ГОСТ 33054-2014 |
| 2.7** |  | 08.12/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33109-2014 п.8 |
| 2.8** |  | 08.12/29.040 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 33055-2014 |
| 2.9** |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 2.10** |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 33047-2014 |
| 2.11** |  |  | Влажность |  | ГОСТ 33028-2014 |
| 2.12** |  |  | Средняя плотность и водопоглащение |  | ГОСТ 33057-2014 п.7, п.10 |
| 2.13** |  |  | Истинная плотность |  | ГОСТ 33057-2014 п.8.1 |
| 2.14** |  | 08.12/29.119 | Пористость |  | ГОСТ 33057-2014 п.9 |
| 2.15** |  | 08.12/29.040 | Сопротивление дроблению и износу |  | ГОСТ 33049-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных