|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0364 |
|  | от 22.12.1999 |
|  | на бланке № ____ на 10 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 июня 2024 года

| научно-исследовательской лаборатории “Безопасность и ЭМС технических средств" Учреждения образования "Белорусский государственный университет транспорта" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск (Научно-исследовательская лаборатория "Безопасность и ЭМС технических средств") |  |  |  |  |  |
| 14.1** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункт 15, подпункты «а»-«ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) пп. 7.10.3, 7.10.4, Н.8.2.8, табл. Н.1, табл. Н.3 поз. 1-7, табл. Н.4 поз. 1-7 |
| 14.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 15.1** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15, 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3¹ |
| 15.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 16.1** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15 и 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 32783-2014; ГОСТ 33890-2016; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3¹ |
| 16.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 17.1** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункт 15, подпункты «а» и «е» пункта 29 раздела V; ГОСТ Р 56057-2014 п. 9 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3¹; ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.9 |
| 17.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 18.1** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15, 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3¹ |
| 18.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 20.1** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 001/2011 подпункты «в» и «у» пункта 13, пункты 15, 22, 24, 26, 27, 72 раздела V; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 33435-2015 п. 4.9; ГОСТ 33435-2023 п. 4.9¹ | ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 33435-2015 п. 5.8; ГОСТ 33435-2023 п. 5.8¹ |
| 20.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 24.1** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 002/2011 подпункты «в», «г» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 29, 31, 33, 34 раздела V; ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004); ГОСТ 33435-2015 п. 4.9; ГОСТ 33435-2023 п. 4.9¹ |  |
| 24.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| 25.1** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 002/2011 пункт 15, подпункты «а» - «е» пункта 86 раздела V; ГОСТ 34012-2016 | ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4-5.2.7, 5.2.9-5.2.11, 5.3; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) пп. 7.10.3, 7.10.4, Н.8.2.8, табл. Н.1, табл. Н.3 поз. 1-7, табл. Н.4 поз. 1-7 |
| 25.2** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Уровень эмиссии индустриальных радиопомех, создаваемых изделием |  |  |
| ул. Кирова, 34, 246022, г. Гомель (Научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и ЭМС технических средств») |  |  |  |  |  |
| 7.1** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 пункт 15, подпункты «а»-«ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 33892-2016; ГОСТ 33893-2016; ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ 34012-2016 | ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ 33892-2016¹; ГОСТ 33893-2016¹; ГОСТ 33894-2016¹; ГОСТ 33895-2016¹; ГОСТ 33896-2016¹; ГОСТ 34012-2016¹; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 7.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 7.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 7.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункт 15, подпункты «а»-«ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8.1 | ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) пп. 7.10.3, 7.10.4, Н.8.2.8 |
| 8.1** | Генераторы, приемники, фильтры, усилители для тональных рельсовых цепей | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 подпункт «б» пункта 13, пункты 15, 20 и 21, подпункты «е» и «ж» пункта 29, пункты 32 и 33 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ Р 2.601-2019 | ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 8.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 8.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 8.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15, 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8.1 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6¹ |
| 9.1** | Датчики системы счета осей и датчики контроля участков пути | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29, пункты 32 и 33 раздела V; ГОСТ 32783-2014; ГОСТ 33890-2016; ГОСТ 34012-2016 | ГОСТ 32783-2014; ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ 33890-2016; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 9.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 9.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 9.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.51/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15 и 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 32783-2014; ГОСТ 33890-2016; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8.1 | ГОСТ 33436.2-2016 (IEC 62236-2:2008); ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6¹ |

| 10.1** | Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076, 27.51/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям к программным средствам | ТР ТС 003/2011 пункты 15, 16 и 21, подпункты «а» и «з» пункта 29, пункты 32 и 33 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 33892-2016; ГОСТ 33893-2016; ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 2.601-2019; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008 | ГОСТ 33892-2016; ГОСТ 33893-2016; ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Светодиодные светооптические системы для железнодорожной светофорной и переездной сигнализации | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 подпункт «б» пункта 13, пункты 15 и 21, подпункты «а» и «е» пункта 29, пункты 32-34 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ Р 2.601-2019; ГОСТ Р 56057-2014 пп. 11, 12 | ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ Р 56057-2014 пп. 14.11, 14.12 |
| 11.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 11.3** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.51/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункт 15, подпункты «а» и «е» пункта 29 раздела V; ГОСТ Р 56057-2014 пп. 9.1-9.4 | ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6¹; ГОСТ Р 56057-2014 п. 14.9 |
| 12.1** | Средства автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 пункты 13, 15, 33, 20 и 21, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ Р 2.601-2019 | ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 12.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 12.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 12.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 003/2011 пункты 15, 20, подпункты «е» и «ж» пункта 29 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8.1 | ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6¹ |
| 13.1** | Стрелочные электромеханические приводы | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 003/2011 пункты 15 и 21, подпункты «г», «е» и «ж» пункта 29, пункты 32-34 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 32685-2014; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ Р 2.601-2019 | ГОСТ 32685-2014; ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 13.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 13.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 19.1** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 001/2011 подпункты «б», «в» и «у» пункта 13, пункты 15, 22-24, 26, 27, 72, 97, 99, 101, 106 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ 34009-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 2.601-2019; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008 | ГОСТ 27.301-95¹; ГОСТ 27.402-95; ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 27.301-2011¹; ГОСТ Р 27.403-2009; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 51901.1-2002; ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006); ГОСТ Р 52980-2008¹; ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 19.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 19.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 19.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 001/2011 подпункты «в» и «у» пункта 13, пункты 15, 22, 24, 26, 27, 72 раздела V; ГОСТ 33435-2015 п. 4.9.1; ГОСТ 33435-2023 п. 4.9.1¹ | ГОСТ 33435-2015 п. 5.8; ГОСТ 33435-2023 п. 5.8¹ |
| 21.1** | Автоматизированные системы оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 002/2011 пункт 15, подпункты «а» - «е» пункта 86, пункт 94 раздела V; ГОСТ 34012-2016 | ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ 33892-2016¹; ГОСТ 33893-2016¹; ГОСТ 33894-2016¹; ГОСТ 33895-2016¹; ГОСТ 33896-2016¹; ГОСТ Р 52980-2008¹; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 21.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 21.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 21.4** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 002/2011 пункт 15, подпункты «а» - «е» пункта 86 раздела V; ГОСТ 34012-2016 п. 4.8.1 | ГОСТ 33436.4-1-2015 пп. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6; ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) пп. 7.10.3, 7.10.4, Н.8.2.8 |
| 22.1** | Программные средства железнодорожного транспорта для автоматизированных систем оперативного управления технологическими процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информационной безопасностью | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076, 27.51/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям к программным средствам | ТР ТС 002/2011 пункты 15, 17, 22, подпункты «а» и «ж» пункта 86, пункты 89, 91, 94 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 33892-2016; ГОСТ 33893-2016; ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ 34012-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 2.601-2019; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008 | ГОСТ 33892-2016; ГОСТ 33893-2016; ГОСТ 33894-2016; ГОСТ 33895-2016; ГОСТ 33896-2016; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 23.1** | Устройства, комплексы и системы управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава, их программные средства | 26.20/39.000, 26.30/39.000, 26.51/39.000, 27.11/39.000, 27.12/39.000, 27.90/39.000 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям функциональной безопасности | ТР ТС 002/2011 подпункты «в», «г» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 29, 30, 31, 33, 34, 82, 89, 91, 94 раздела V; ГОСТ 2.601-2013; ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ 34009-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 2.601-2019; ГОСТ Р 52980-2008 | ГОСТ 27.301-95; ГОСТ 27.402-95; ГОСТ 33432-2015¹; ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 27.301-2011¹; ГОСТ Р 27.403-2009; ГОСТ Р 51901.1-2002; ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006); ГОСТ Р 52980-2008¹; ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 23.2** |  | 26.20/36.038, 26.30/36.038, 26.51/36.038, 27.11/36.038, 27.12/36.038, 27.90/36.038 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям надежности |  |  |
| 23.3** |  | 26.20/37.076, 26.30/37.076, 26.51/37.076, 27.11/37.076, 27.12/37.076, 27.90/37.076 | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям информационной безопасности |  |  |
| 23.4** |  |  | Соответствие требованиям безопасности. Соответствие требованиям к программным средствам | ТР ТС 002/2011 подпункты «в», «г» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 29, 30, 31, 33, 34, 82, 89, 91, 94 раздела V; ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ 34009-2016; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 50739-95; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 52980-2008 | ГОСТ 33435-2015; ГОСТ 33435-2023¹; ГОСТ IEC 61508-3-2018; ГОСТ Р 51188-98; ГОСТ Р 51901.1-2002; ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006); ГОСТ Р 52980-2008; ГОСТ Р МЭК 61508-7-2012; Методика оценки соответствия объекта требованиям функциональной и информационной безопасности. Утверждена БелГУТ 09.10.2019, согласована с ОАО «НИИАС» 08.10.2019¹ |
| 23.5** |  | 26.20/24.000, 26.30/24.000, 27.11/24.000, 27.12/24.000, 27.90/24.000, 27.51/24.000 | Соответствие требованиям безопасности. Стойкость к воздействию электромагнитных помех, возникающих в условиях эксплуатации | ТР ТС 002/2011 подпункты «в», «г» и «ф» пункта 13, пункты 15, 21, 29, 31, 33, 34 раздела V; ГОСТ 33435-2015 п. 4.9.1; ГОСТ 33435-2023 п. 4.9.1¹ | ГОСТ 33435-2015 п. 5.8; ГОСТ 33435-2023 п. 5.8¹ |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям Технических Регламентов Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных