|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1226 |
|  | от 30.04.1999 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2024 года

| лаборатории канализации Коммунального унитарного производственного предприятия "Кобринрайводоканал" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидринский с/с, 25 городские очистные сооружения, 225304 Кобринский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Разрешение на специальное водопользование, решение Кобринского райисполкома и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 СТБ ISO5667-3-2021 |
| 1.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрации взвешенных веществ Д свыше 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации воды) Д 50 мг/дм3 - 50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д 2 ед.рН-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5** | Сточные воды | 100.05/29.145 | Температура Д 0 оС - 40 оС | Разрешение на специальное водопользование, решение Кобринского райисполкома и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный Д свыше 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.7* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ч.1 Д 3 мгО2/дм3-6000 мгО2/дм3 ч.2 Д 0,5 мгО2/дм3-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.9* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д свыше 2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ионов (аммиака и ионов аммония (суммарно)) Д 0,1 мг/дм3- 300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Д 0,003 мг/дм3- 30 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Концентрация нитрат-ионов Д 0,1 мг/дм3- 200 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 1.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (фосфора фосфатов) Д 0,1 мгР/дм3 -1000 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация общего фосфора Д 0,1 мг/дм3 - 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 1.15* | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д св.0,100 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование, решение Кобринского райисполкома и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома общего Д св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.17* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ХПК Д 5,0 мгО2/дм3 -16000 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 издание 2012 г |
| 1.18* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005 мг/дм3- 50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анион-активных (АПАВ) Д 0,025 мг/дм3 -100,0 мг/дм3 вкл. |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г |
| 1.20* |  | 100.05/08.155 | Массовая концентрация цинка Д 0,005 мг/дм3 -100 мг/дм3 вкл. |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2019 (М 01-10-2019) |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среди и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрации взвешенных веществ Д свыше 3,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среди и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации воды) Д 50 мг/дм3- 50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.4* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель(рН) Д 2 ед.рН -12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5** |  | 100.03/29.145 | Температура Д 0 оС - 40 оС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.6* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный Д свыше 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) ч.1 Д 3 мгО2/дм3 -6000 мгО2/дм3 ч.2 Д 0,5 мгО2/дм3-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.8* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Д св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9* |  | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-ионов Д св.2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-ионов (аммиака и ионов аммония (суммарно)) Д 0,1 мг/дм3- 300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 (метод А) |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 | Концентрация нитрит-ионов Д 0,003 мг/дм3 - 30 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 (метод Б) |
| 2.12* | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация нитрат-ионов Д 0,1 мг/дм3-200,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среди и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 33045-2014 п.9 (метод Д) |
| 2.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-ионов (фосфора фосфатов) Д 0,025 мгР/дм3– 1000 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация общего фосфора Д 0,025 мг/дм3 – 1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.7 (метод В) |
| 2.15* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего Д св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.16* |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома общего Д св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость) ХПК Д 5,0 мг О2/дм3 -16000 мг О2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 Издание 2012 г |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д 0,005 мг/дм3 -50,0 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.19* |  | 100.03/08.155 | Массовая концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анион-активных (АПАВ) Д 0,025 мг/дм3-100,0 мг/дм3вкл. |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 издание 2014 г |
| 2.20* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Массовая концентрация цинка Д 0,005 мг/дм3 - 100 мг/дм3 вкл. | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среди и природо-пользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» и др. ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 издание 2019 (М 01-10-2019) |

Принятые сокращения: Д-диапазон измерения.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель ООС |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ______И.А.Лупиш ____ инициалы, фамилия |  | 30.05.2024 дата составления |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных