|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1434 |
|  | от 29.04.2003 |
|  | на бланке № ____ на 14 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2024 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения "Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Войкова, 69-а, 211174, г. Лепель, Лепельский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | молоко и молочные продукты | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 глава 2 ст 7, приложение 1,3,4; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII, Х приложение 1,2,5,6,8,9,10,11 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; СТБ 1036-97 п.7.2; СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 глава 2 ст.7 приложение 1; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII, Х приложение 1,2,5,8,11 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 |
| 1.3* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 1.4* |  | 10.52/01.086, 10.86/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.5* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 1.6* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 1.7* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.8* |  | 10.51/01.086, 10.86/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 1.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 1.11* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037 | Массовая доля жира | ТР ТС 021/2011 глава 2 ст.7 приложение 3; ТР ТС 033/2013 раздел V, VII, Х приложение 1,6,9,10 | ГОСТ 29247-91 р.4; ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 1.12* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.13* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5; ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 1.14* |  | 01.41/08.032, 10.51/08.032, 10.86/08.032 | свинец, кадмий |  | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 1.15* |  | 01.41/08.156, 10.51/08.156, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.1*** | мясо и мясная продукция | 10.11/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7,приложение 1,2 3,4; ТР ТС 034/2013 раздел V, VIII приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 2.2* |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 статья 7,приложение 1,2 3,4; ТР ТС 034/2013 раздел V, VIII приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 2.5* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.6* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9* |  |  | Плесени |  |  |
| 2.10* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.11* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.12* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.13* |  | 10.11/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 2.14* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  |
| 2.15* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 2.16* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 2.17* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |
| 2.18* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.19* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 2.20* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 2.21* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 2.22* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 2.24* |  | 10.11/08.032, 10.13/08.032 | свинец, кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.25* |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.26* |  | 10.11/08.161, 10.13/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 3.1*** | мясо птицы,продукты из мяса птицы.Яйца | 10.12/42.000, 01.47/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V приложение 1,2,3,4,5; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7702.2.0-2016; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п.7.1,п.7.7; СТБ 1050-2008 |
| 3.2* |  | 10.12/01.086, 01.47/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V приложение 1,2 ; ТР ТС 021/2011 статья 7 приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.5* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.6* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.8* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.11* |  | 10.12/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V приложение 3; ТР ТС 021/2011 статья 7 приложение 2 | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 3.12* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  |
| 3.13* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 3.14* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 3.15* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |
| 3.16* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.17* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.18* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 3.19* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.20* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.21* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 3.23* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032 | свинец, кадмий | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел V приложение 4,5; ТР ТС 021/2011 статья 7 приложение 3 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 3.24* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 3.25* |  | 10.12/08.161, 10.13/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 4.1* | Рыба и рыбная продукция | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,3,4 | ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 п.7.4; СТБ 1053-2015 |
| 4.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V, приложение 1; ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 4.5* |  | 10.20/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 4.7* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.9* |  | 10.20/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.11* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.12* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.13* |  | 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 4.14* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  |
| 4.15* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 4.16* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 4.17* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А: термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |
| 4.18* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.19* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.20* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 4.21* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Сульфитредуцирующие клостридии; |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.22* |  |  | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д:Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 4.24* |  | 03.00/08.032, 10.20/08.032 | свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3,4 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 4.25* |  | 03.00/08.156, 10.20/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 4.26* |  | 03.00/08.161, 10.20/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 4.27* |  | 03.00/04.125, 10.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 179-95 |
| 5.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.73/42.000, 01.11/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.25,п.7.26,п.7.27,п.7.28; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015 |
| 5.2* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 5.5* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Плесени |  |  |
| 5.7* |  | 10.71/01.086, 10.73/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 5.8* |  | 10.71/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.9* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.73/08.032, 01.11/08.032 | свинец, кадмий,мышьяк | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3,4 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 |
| 5.10* |  | 10.61/08.161, 10.71/08.161, 10.73/08.161, 01.11/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 5.11* |  | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 179-95 |
| 6.1*** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.72/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.7, п.7.8 |
| 6.2* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086, 10.72/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 6.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 6.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 6.8* |  | 10.71/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.72/08.032 | свинец, кадмий |  | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 6.9* |  | 10.71/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.72/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.1*** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2,3,4 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.3,п.7.18; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012 |
| 7.2* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 7.5* |  | 10.39/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 7.6* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 7.8* |  | 10.39/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 7.9* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086 |  |  |  |
| 7.10* |  | 01.13/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 10.31/08.032, 10.39/08.032 | свинец, кадмий,мышьяк | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3,4 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 26930-86; ГОСТ 30178-96 |
| 7.11* |  | 01.13/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (, -изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 р.4 |
| 7.12* |  | 01.13/08.169 | Нитраты |  | МУ 5048-89 р.2 |
| 7.13* |  | 01.13/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ 179-95 |
| 8.1* | Соль поваренная | 08.93/08.149 | массовая доля йода | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |
| 9.1*** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,3; ТР ТС 024/2011 статья 6, приложение 2 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.15, п.7.24 |
| 9.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 024/2011 статья 6, приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 9.5* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 9.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 9.8* |  | 10.41/08.032, 10.42/08.032 | свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 9.9* |  | 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 10.1*** | Напитки | 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2,3 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.11 |
| 10.2* |  | 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.3* |  | 11.05/01.086, 11.07/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 10.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.6* |  | 11.07/01.086 | Плесени |  |  |
| 10.8* |  | 11.07/08.032 | свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 10.9* |  | 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 11.1*** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 1; ТР ТС 023/2011 статья 5,7, приложение 1, таблица 2,3,4 | ГОСТ 26313-84; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 п.7.11 |
| 11.2* |  | 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  |  | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 11.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 11.7* |  |  | Промышленная стерильность : мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 11.8* |  |  | Промышленная стерильность: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 11.9* |  |  | Промышленная стерильность : неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы и (или) дрожжи | ТР ТС 023/2011 статья 5,7, приложение 1, таблица 2,3,4 | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 11.10* |  | 10.32/08.032 | свинец, кадмий | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 3 | ГОСТ 26929-94 р.3; ГОСТ 30178-96 |
| 11.11* |  | 10.32/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 12.1*** | консервированная пищевая продукция | 10.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, приложение 2,таблица 2 | ГОСТ 8756.0-70 |
| 12.2* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 12.3* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б:спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  |  |
| 12.4* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы В: газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  |  |
| 12.5* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы В: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 12.6* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В: мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 12.7* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: неспоробразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013; ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 12.8* |  |  | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3,п.7.7.6 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных