|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2652 от 28.07.2003 на бланке № __________ на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 августа 2024 года

химико-технологической лаборатории очистной водопроводной станции производства «Минскводопровод»

Коммунального унитарного производственного предприятия «МИНСКВОДОКАНАЛ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Монтажников 4-й, 8, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | Постановление Советов Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 СанПиН от 25.10.2012 № 166 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 1.2 * |  | 100.09/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.3 * |  | 100.09/11.116 | Запах (при 20 °С и 60 °С) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4 * |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус) |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.6 * |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 1.7 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 * | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) | СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18164-72 |
| 1.9 * |  | 100.09/08.052 | Сульфаты | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4389-72 п. 2 |
| 1.10 * |  | 100.09/08.149 | Щелочность | Фактическое значение | СТБ ISO 9963-1-2009 (визуальный способ) ГОСТ 31957-2012 (метод А.2) |
| 1.11 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая | СанПиН от 25.10.2012 № 166 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 1.12 * |  | 100.09/08.149 | Хлориды | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 1.13 * |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 1.14 * |  | 100.09/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 1.15 * |  | 100.09/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1.16 * |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.17 * |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) |  | ГОСТ 4974-2014 п. 6.5 (метод А, вариант 3) |
| 1.18 * |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |
| 1.19 * |  | 100.09/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 1.20 * |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.21* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |
| 1.22* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 (Вариант А) |
| 1.23 * | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/08.155 | Бор (суммарно) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31949-2012 |
| 1.24 * |  | 100.09/08.156 | Цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 1.25 * |  | 100.09/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные |  | ГОСТ 31857-2012 (метод 1) ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 1.26 * |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.27 * |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2010 года (М 01-07-2006) |
| 1.28 * |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (издание 2010 г.) |
| 1.29 * |  | 100.09/08.158 | -ГХЦГ (линдан) |  | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 1.30 * |  | 100.09/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 1.31 * |  | 100.09/08.158 | Хлороформ |  | ГОСТ 31951-2012 п. 6 |
| 1.32 * |  | 100.09/08.158 | 1,2 дихлорэтан | ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31951-2012 п. 6 |
| 1.33 * |  | 100.09/08.158 | Тетрахлорэтилен |  |  |
| 1.34 * |  | 100.09/08.158 | Трихлорэтилен |  |  |
| 1.35 * |  | 100.09/08.158 | Бромоформ | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 |  |
| 1.36 * |  | 100.09/08.158 | Дибромхлор-метан |  |  |
| 1.37 * |  | 100.09/08.158 | Бромдихлор-метан |  |  |
| 1.38 * |  | 100.09/01.086 | Термотолеран-тные колиформные бактерии (ТКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.39 * |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.2 |
| 1.40 * | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 1.41 * |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | «Методика по определению колифагов в водных объектах», утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 18.05.1999, № 120-9814 |
| 1.42 * |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 21.01.2008, №108-1207 |
| 1.43 * |  | 100.09/01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4.3.3 |
| 1.44* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б) |
| 1.45* |  | 100.09/08.156 | Хром общий |  | ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 2.1 *** | Вода поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.03/42.000 | Отбор проб | Постановление Советов Министров РБ 19.12.2018 № 914 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 2.2 * |  | 100.03/29.145 | Температура | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * | Вода поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.03/11.116 | Запах (при 20 °С и 60 °С) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно- питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 2.4 * |  | 100.03/11.116 | Вкус (привкус) | Фактическое значение | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) |
| 2.7 * |  | 100.03/08.052 | Сульфаты | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 # ГН 2.1.5.10-21-2003 # СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4389-72 п. 2 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель | # СанПиН 2.1.2.12-33-2005 СТБ 1756-2007 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно- питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 2.10 * |  | 100.03/08.149 | Жесткость общая | СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) |
| 2.11 * |  | 100.03/08.149 | Щелочность | Фактическое значение | СТБ ISO 9963-1-2009 (визуальный способ) ГОСТ 31957-2012 (метод А.2) |
| 2.12 * | Вода поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.03/08.149 | Хлориды | СТБ 1756-2007 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 # ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно- питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 2.13 * |  | 100.03/08.156 | Марганец (суммарно) | ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (метод А, вариант 3) |
| 2.14 * |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.15 * |  | 100.03/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 2.16 * |  | 100.03/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.17 * |  | 100.03/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 2.18 * |  | 100.03/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 п. 6 (метод Б) |
| 2.19 * |  | 100.03/08.156 | Железо (суммарно) |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.20 * |  | 100.03/08.156 | Мышьяк (суммарно) |  | ГОСТ 4152-89 |
| 2.21 * |  | 100.03/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 (Вариант А) |
| 2.22 * |  | 100.03/08.155 | Бор (суммарно) |  | ГОСТ 31949-2012 |
| 2.23 * |  | 100.03/08.156 | Цианиды |  | ГОСТ 31863-2012 |
| 2.24 * |  | 100.03/08.155 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31857-2012 (метод 1) ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 2.25 * |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.26 * |  | 100.03/08.155 | Фенольный индекс |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2010 года (М 01-07-2006) |
| 2.27 * | Вода поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.03/08.158 | -ГХЦГ (линдан) | # ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 2.28 * |  | 100.03/08.158 | ДДТ (сумма изомеров) |  | МВИ.МН 1645-2001 ГОСТ 31858-2012 |
| 2.29 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ | # Фактическое значение | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.30 * |  | 100.03/08.149 | БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) | # СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.31 * |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | Фактическое значение | Инструкция по применению, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009 № 037-0409 п. 20 |
| 2.32 * |  | 100.03/01.086 | Колифаги | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | «Методика по определению колифагов в водных объектах», утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 18.05.1999 № 120-9814 |
| 2.33 * |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 21.01.2008 № 108-1207 |
| 2.34 * |  | 100.03/01.086 | Споры сульфит-редуцирующих клостридий | Фактическое значение | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.4.3.3 |
| 2.35 * | Вода поверхностных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.03/18.115 | Фитопланктон (численность, биомасса) | Фактическое значение | Руководство по гидробиологическому мониторингу. Под ред. В.А. Абакумова С-П. «Гидрометеоиздат», 1992, с. 158-160 |
| 2.36 * |  | 100.03/01.086 | Термотолеран-тные колиформные бактерии (ТКБ) | # СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению, утв. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 08.05.2009 № 037-0409 пп. 15, 16 |
| 2.37 * |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  |  |
| 2.38* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная | # Фактическое значение | ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б) |
| 2.39* |  | 100.03/08.156 | Хром общий |  | ГОСТ 31956-2013 (метод А) |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Решение Минского городского исполнительного комитета об условиях приема сточных вод в коммунальную систему дождевой канализации, предприятиями, входящими в состав государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» | ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.4 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты (суммарно) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.5 * |  | 100.05/08.149 | БПК-5 (биохимическое потребление кислорода) | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-23-2011 СТБ 17.13.05-30-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |