|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1483 |
|  | от 14.03.2000 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 августа 2024 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Милкавита» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Братьев Лизюковых, д. 1, 246029, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | молоко коровье сырое, молоко обезжиренное - сырье, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 033/2013 Раздел 3, 5, 6, 7. Приложение 4, 5, 6, 7 | ГОСТ 13928-84 п.2.2; ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2, п.4.3; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.2, п.7.2.3; СТБ 1051-2012 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет |  | СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 2263-2016 п.7.2; СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.3* |  |  | Вкус и запах |  | ГОСТ 28283-2015; СТБ 1598-2006 п.6.2; СТБ 2263-2016 п.7.3; СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.5* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.4 |
| 1.6* |  | 01.41/29.119 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.8* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, п.2.2.2, п.2.2.5 |
| 1.9* |  | 01.41/08.133, 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; СТБ 1598-2006 п.6.3. пр.Б |
| 1.10* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.2.4.3 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Содержание соды |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.12* |  |  | Содержание аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  |  | Содержание перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.14* |  |  | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.15* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.17* |  |  | Общее количество микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.18* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 1.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5.1; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 1.20* |  | 01.41/12.042 | Эффективность пастеризации (фосфатаза, пероксидаза) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.2 |
| 1.21* |  | 01.41/03.152, 01.41/12.042 | Ветеринарные лекарственные средства |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4.2; ГОСТ 32254-2013 |
| 1.22* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 2.1*** | продукты молочные и сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб. | ТР ТС 033/2013 Раздел 2, 3, 7, 8. Приложение 1, 3, 4, 8 | ГОСТ 26809.1-2014 п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.9, п.5.3; ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3; ГОСТ 32901-2014 п.5, п.5.2; ГОСТ 9225-84 п.1.5; СТБ 1036-97 п.7.2.2, п.7.2.3, п.7.2.4, п.7.2.6, п.7.2.9, п.7.2.10, п.7.2.11; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1552-2017 п.7.2 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Внешний вид и консистенция, цвет. |  | ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 31450-2013 п.7.2; ГОСТ 31451-2013 п.7.2; ГОСТ 31453-2013 п.7.2; ГОСТ 31454-2012 п.7.2; СТБ 1552-2017 п.7.3; СТБ 1746-2017 п.7.2; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2206-2017 п.7.2; СТБ 2263-2016; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 970-2017 п.7.2; ТР ТС 033/2013 |
| 2.3* |  |  | Вкус и запах. |  | ГОСТ 29245-91 п.3; ГОСТ 31450-2013 п.7.2; ГОСТ 31451-2013 п.7.2; ГОСТ 31453-2013 п.7.2; ГОСТ 31454-2012 п.7.2; СТБ 1552-2017 п.7.3; СТБ 1746-2017 п.7.2; СТБ 1858-2022; СТБ 1887-2016 п.7.2; СТБ 1888-2016; СТБ 1890-2017; СТБ 2206-2011 п.7.2; СТБ 2263-2016; СТБ 315-2017 п.7.2; СТБ 970-2017 п.7.2; ТР ТС 033/2013 |
| 2.4* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты. |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.5* |  | 10.51/29.145 | Температура. |  | ГОСТ 26754-85 п.2.4; ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 2.6* |  | 10.51/29.119 | Плотность. |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира. |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1, п.2.2.2, п.2.2.5, п.2.2.6, п.2.3.5, п.2.2.3, п.2.3.4 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка. |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73 п.3, п.8; СТБ 1552-2017 п.7.12; СТБ 1746-2017 п.7.9; СТБ 1887-2016 п.7.6; СТБ 1888-2016 п.7.8; СТБ 970-2017 п.7.8 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в СОМО |  | ГОСТ 30648.2-99 п.4; СТБ 1858-2009 п.7.6 |
| 2.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ. |  | ГОСТ 30305.1-95 п.5; ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 2.12* |  |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3; ГОСТ 30648.3-99 п.4; ГОСТ 3626-73 п.5.1, п.6 |
| 2.13* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5; ГОСТ 30648.4-99 п.4; ГОСТ 33957-2016 п.6.3; ГОСТ 3624-92 п.3.3.1, п.3.3.2, п.3.3.3; СТБ 1552-2017 п.7.11 |
| 2.14* |  |  | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п3.3.4.1, п.3.3.4.2 |
| 2.15* |  |  | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.3 |
| 2.16* |  | 10.51/12.042 | Чистота восстановленного молока |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 2.17* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, п.4 |
| 2.18* |  | 10.51/12.042 | Термоустойчивость. |  | ГОСТ 32261-2013 п.7.5; СТБ 1890-2017 п.7.4 |
| 2.19* |  | 10.51/08.169 | рН |  | ГОСТ 26781-85 |
| 2.20* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.21* |  |  | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.4.2 |
| 2.22* |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |
| 2.23* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2, 5 |
| 2.24* |  |  | Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 3628-78 п.5 |
| 2.25* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 2.26* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ. |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 п.8.4; ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.27* |  |  | БГКП. |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5; ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 2.28* |  |  | Количество молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 2.29* |  |  | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33491-2015; ГОСТ 33924-2016 |
| 2.30* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.31* |  |  | Плесени |  |  |
| 2.32* |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем/ масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6; ГОСТ 3622-68 п.2.23; СТБ 1552-2017 п.7.6; СТБ 1890-2017; СТБ 2206-2017 п.7.5; СТБ 315-2017 п.7.5; СТБ 8019-2002; СТБ 8020-2002; СТБ 8035-2012 п.5.5.2; СТБ 970-2017 п.7.4 |
| 2.33* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных