|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1878 |
|  | от 29.05.2000 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 сентября 2024 года

| центральной испытательной лаборатории Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть - Минскоблнефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 9, 222750, г. Фаниполь, Дзержинский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория ) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.088 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.2* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 2.3* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |
| 2.4* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99); ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.088 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 Метод А |
| 3.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11 |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.1*** | Отработанная продукция (отработанные смазочные масла) по группам ММО, МИО, СНО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 5.2* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 5.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п. 11 |
| 5.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| ул. М.Богдановича, 234, 223609, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область (центральная испытательная лаборатория ) |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Нефтепродукты (автомобильный бензин, дизельное топливо) | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 7.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 8.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20884-2016 |
| 8.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 8.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 Метод А |
| 8.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 9.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 9.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключ. п.11 |
| 9.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 9.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 10.1*** | Отработанная продукция (отработанные смазочные масла) по группам ММО, МИО, СНО | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Статья 5 п. 5.2 | ГОСТ 2517-2012 исключая пп. 4.5-4.10 |
| 10.2* |  | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50°С | ТР ТС 030/2012 Приложение 3 | ГОСТ 33-2016 |
| 10.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) исключая п. 11 |
| 10.4* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей и содержание загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015; ГОСТ 6370-2018 |
| 10.5* |  | 19.20/08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных