|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0014 |
|  | от 20.09.1993 |
|  | на бланке № на 12 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 04 октября 2024 года
 к области аккредитации от 29 апреля 2022 года

| Отдела стендовых испытаний службы испытаний и метрологии открытого акционерного общества «АГАТ-системы управления» – Управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т. Независимости, 117, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 20.1* | Технические средства охранной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | Длительность извещения о тревоге, формируемого извещателями | ГОСТ Р 52435-2015 п.5.2.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52435-2015, п.6.2.2 |
| 20.2* |  | 26.51/22.000 | Требования к электропитанию извещателей | ГОСТ Р 52435-2015 п.5.2.5.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52435-2015, п.6.2.6 |
| 20.3* |  | 26.51/39.000 | Требования к защите от вскрытия | ГОСТ Р 52435-2015 п.5.15 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52435-2015, п.6.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | Требования назначения ППК должны обеспечивать выполнение следующих основных функций: 1) прием извещений от извещателей и других устройств, включенных в шлейфы сигнализации; 2) формирование извещений для передачи на ПЦН СПИ (для ППК централизованной сигнализации и (или) на другой ППК); 3) контроль исправности шлейфов сигнализации и каналов связи; 4) управление световыми и/или звуковыми оповещателями, средствами отображения информации и другими объектовыми устройствами; 5) управление постановкой на охрану и снятием с охраны | ГОСТ Р 52436-2005, п. 5.1.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.1 |
| 21.2* |  | 26.51/ 39.000 | Информационная емкость ППК | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | ППК должны обеспечивать прием извещений от извещателей, включенных в шлейфы сигнализации проводного типа, извещателей с беспроводными каналами связи или извещателей, использующих следующие каналы связи с ППК: с безадресными проводными ШС, адресного типа, с беспроводными каналами связи | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.3 |
| 21.4* |  | 26.51/ 39.000 | Информативность ППК | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.4 |
| 21.5* |  | 26.51/ 39.000 | Информативность ППК: для автономных ППК, для ППК локальной сигнализации, для ППК централизованной сигнализации | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.5 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.4 |
| 21.6* |  | 26.51/ 39.000 | ППК должны обеспечивать контроль исправности шлейфов и адресных каналов связи | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.6 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005, п. 7.2.1.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.7* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | ПК должны сохранять работоспособность при предельных значениях сопротивления проводов ШС или адресных каналов связи без учета сопротивления выносного элемента | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.7 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.6 |
| 21.8* |  | 26.51/ 22.000 | ППК должны сохранять работоспособность при предельном значении сопротивления утечки между проводами ШС | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.6 |
| 21.9* |  | 26.51/ 39.000 | Минимальное время нарушения ШСБ (короткое замыкание, обрыв, срабатывание извещателя), при котором ППК выдает извещение о неисправности или тревоге | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.9 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.7 |
| 21.10* |  | 26.51/ 39.000 | Время доставки извещения (о тревоге или неисправности) от извещателей для ППК с ШСА (проводными или использующими другие каналы передачи данных) | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.10 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.8 |
| 21.11* |  | 26.51/ 39.000 | Обеспечение управления световыми и (или) звуковыми оповещателями | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.12 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.12* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | Отображать наличия электропитания в приборе при помощи световых индикаторов (расположенных в приборе на выносном табло или пульте управления) и звуковых сигнализаторов | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.13 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.10 |
| 21.13* |  | 26.51/ 39.000 | Обеспечивать управления взятием/снятием объекта с охраны | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.1.14 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.1.11 |
| 21.14* |  | 26.51/ 22.000 | Электропитание ППК должно осуществляться от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В или от источника постоянного тока с номинальным напряжением 12 или 24 В. ППК должны быть работоспособны при допустимых отклонениях напряжения сети от минус 15% до плюс 10% номинального значения и отклонениях напряжения источника постоянного тока от минус 15% до плюс 10% номинального значения | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.6.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.5.1 |
| 21.15* |  | 26.51/ 39.000 | ППК должны иметь возможность резервирования электропитания при пропадании напряжения электропитания | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.6.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.5.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.16* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | Переход на резервное электропитание и обратно должен происходить автоматически, без изменения состояния ППК | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.6.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.5.2 |
| 21.17* |  | 26.51/ 39.000 | Резервное электропитание ППК должно обеспечивать выполнение основных функций ППК при пропадании напряжения в сети на период времени не менее значений, выбираемых из ряда: 4; 8; 12; 24 ч | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.6.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.5.3 |
| 21.18* |  | 26.51/ 39.000 | При использовании в качестве источника резервного электропитания аккумуляторных батарей должна быть обеспечена их автоматическая зарядка | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.6.5 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.5.4 |
| 21.19* |  | 26.51/ 39.000 | Конструкция ППК должна обеспечивать: - взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей; - удобство технического обслуживания и эксплуатации, ремонтопригодность; - удобный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.2.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.20* | Приборы приёмно- контрольные охранной и охранно- пожарной сигнализации. | 26.51/ 39.000 | Корпус ППК должен быть оборудован элементами крепления, позволяющими надежно фиксировать их положение при монтаже | ГОСТ Р 52436-2005 п. 5.2.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52436-2005 п. 7.2.6 |
| 22.1* | Извещатели пассивные оптико- электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. | 26.51/ 26.080 | Устойчивость к внешней засветке | ГОСТ Р 50777-2014 п. 5.4.15, 5.5.14 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50777-2014 п. 6.14 |
| 22.2* |  | 26.51/ 26.080 | Устойчивость к воздействию конвективных тепловых потоков воздуха | ГОСТ Р 50777-2014 п. 5.4.16, 5.5.15 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50777-2014 п. 6.15 |
| 23.1* | Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений | 26.51/ 29.061 | Граница зоны обнаружения | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.2.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.2.1 |
| 23.2* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность извещателя при равномерном перемещении | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.2.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.2.2 |
| 23.3* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность извещателя при неравномерном перемещении | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.2.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.2.3 |
| 23.4* |  | 26.51/ 29.061 | Диапазон значений скорости перемещения стандартной цели | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.2.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.2.4 |
| 23.5* |  | 26.51 / 29.061 | Устойчивость к перемещению вторичной стандартной цели на расстояние до 0,2 м | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.3.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.3.2 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.6* | Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений | 26.51/ 26.080 |  | Устойчивость к внешней засветке | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.3.4 ГОСТ Р 50777-2014 п. 5.4.15 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.3.4 ГОСТ Р 50777-2014 п. 6.14 |
| 23.7* |  | 26.51/ 26.080 |  | Устойчивость к воздействию конвективных тепловых потоков воздуха | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.3.5 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.3.5 |
| 23.8* |  | 26.51/ 26.095 |  | Воздействие синусоидальной вибрации | ГОСТ Р 52650-2006 п. 4.5.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52650-2006 п. 5.5.4 |
| 24.1* | Извещатели охранные оптико- электронные активные. |  | 26.51/ 27.007 | Спектр излучателей должен быть за пределами видимого спектра (длина волны более 760 нм) | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.1 |
| 24.2* |  |  | 26.51/ 27.007 | Ширина спектральной полосы приемника | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.8 |
| 24.3* |  |  | 26.51/ 26.080 | Устойчивость (помехо-устойчивость) к внешнему освещению | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.7 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.5 |
| 24.4* |  |  | 26.51/ 39.000 | Защита от вскрытия | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.13 |
| 24.5* |  |  | 26.51/ 39.000 | Длительность извещения о тревоге | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.10 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.6* | Извещатели охранные оптико- электронные активные. | 26.51/ 39.000 | Время технической готовности извещателей | ГОСТ Р 52434-2005 п. 6.1.11 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 52434-2005 п. 7.1.12 |
| 25.1* | Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений | 26.51/ 29.061 | Граница зоны обнаружения | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.2 и (или) другие документы, устанавли-вающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.1 |
| 25.2* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность извещателя к перемещению объекта с постоянной скоростью | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.3 и (или) другие документы, устанавли-вающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.2 |
| 25.3* |  | 26.51/ 39.000 | Время восстановления извещателя в дежурный режим | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.4 и (или) другие документы, устанавли-вающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.3 |
| 25.4* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность извещателя к перемещению объекта при неравномерном движении | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.5 и (или) другие документы, устанавли-вающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.4 |
| 25.5* |  | 26.51/ 29.061 | Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.6 и (или) другие документы, устанавли-вающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.8 |
| 25.6* |  | 26.51/ 39.000 | Защита от вскрытия | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.7* | Системы Тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений | 26.51/ 22.000 | Напряжение электропитания | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 5.1.12 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50658-94 (МЭК 60839-2-4:1990) п. 6.2.11 |
| 26.1* | Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений | 26.51/ 29.061 | Граница зоны обнаружения | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.2.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п. 5.2.1 |
| 26.2* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность извещателя к перемещению объекта с постоянной скоростью | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.2.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п. 5.2.2 |
| 26.3* |  | 26.51/ 39.000 | Время восстановления извещателя в дежурный режим | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.2.6 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п. 5.2.6 |
| 26.4* |  | 26.51/ 29.061 | Чувствительность при неравномерном перемещении | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.2.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п. 5.2.3 |
| 26.5* |  | 26.51/ 29.061 | Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.2.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п. 5.2.4 |
| 26.6* |  | 26.51/ 39.000 | Защита от вскрытия | ГОСТ Р 50659-2012 п. 4.6.1 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ Р 50659-2012 п.5.6.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Карвата, 94, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 27.1* | Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. | 26.51/ 29.061 | Дальность действия | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.3 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.2 |
| 27.2* |  | 26.51/ 29.061 | Минимальная контролируемая площадь | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.4 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.2 |
| 27.3* |  | 26.51/ 39.000 | Вероятность обнаружения | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.5 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.2 |
| 27.4* |  | 26.51/ 39.000 | Время готовности извещателей к работе | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.8 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.5 |
| 27.5* |  | 26.51/ 39.000 | Длительность извещения о тревоге | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.9 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.6 |
| 27.6* |  | 26.51/ 39.000 | Время восстановления нормального состояния | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.10 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.7 |
| 27.7* |  | 26.51/ 39.000 | Информативность | ГОСТ 34025-2016 п. 5.2.11 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.2.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.8* | Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. | 26.51/ 26.095 | Синусоидальная вибрация | ГОСТ 34025-2016 п. 5.7.2 и (или) другие документы, устанавливающие требования к продукции | ГОСТ 34025-2016 п. 6.7.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- |