|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3408 |
|  | от 25 февраля 2009 |
|  | на бланке № _____ |
|  | на 3 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 11 октября 2024 года
 к редакции 01 области аккредитации от 25 февраля 2022 года

| отдела энергосбережения филиала «Инженерный центр» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Могилев, ул. Кулибина, 9 |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Показатели качества электричес-кой энергии в системах электро-снабжения Показатели качества электричес-кой энергии в системах электро-снабжения Показатели качества электричес-кой энергии в системах электро-снабжения | 35.11/24.000 | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.2 *** |  | 35.11/24.000 | Медленные изменения напряжения: -отрицательное отклонение напряжения; -положительное отклонение напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.3 *** |  | 35.11/24.000 | Доза фликера: - длительная доза фликера, - кратковременная доза фликера. | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.4 *** |  | 35.11/24.000 | Несинусоидаль-ность напряжения. Гармонические составляющие напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения, - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения. Интергармоничес-кие составляющие напряжения. | ГОСТ 32144-2013 п. 4.2.4 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.5 *** |  | 35.11/24.000 | Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.6 *** |  | 35.11/24.000 | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.7 *** |  | 35.11/24.000 | Провалы напряжения и перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 4.8 *** |  | 35.11/24.000 | Импульсные напряжения | ГОСТ 32144-2013 п. 4.3.3 | ГОСТ 33073-2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 5.1 *** | Рабочие места, производст-венная территория | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных