|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.5480 |
| от 02.06.2023  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2х листах |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНЕНИЕ** № 1 от 11 октября 2024 года**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 02 июня 2023 года |

|  |
| --- |
| отдела контроля качества  Общества с ограниченной ответственностью "Белкаролин" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ул. Экономическая, 16, г. Витебск, Витебская область** |
| 1.20\* | Ветеринарные препараты,фармацевтические субстанции,вспомогательные вещества | 21.10/01.086 21.20/01.086 | Стерильность | ТНПА и другая документация на конкретноелекарственное средство, ветеринарный препарат,фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество, изделие медицинского назначения | ГФ РБ II 2.6.1ФЕАЭС 2.1.6.1 |
| 1.21\* | Ветеринарные препараты,фармацевтические субстанции,вспомогательные веществаВода для инъекций | 21.10/01.08621.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: общее количество жизнеспособных аэробовМикробиологические испытания нестерильных лекарственных средств: общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация на конкретноелекарственное средство, ветеринарный препарат,фармацевтическую субстанцию, вспомогательное вещество, изделие медицинского назначения | ГФ РБ II 2.6.12ФЕАЭС 2.1.6.6ГФ РБ II 5.1.4 |
| 1.22\* | 21.10/01.08621.20/01.086 | Микробиологические испытания нестерильной продукции: испытания на наличие специфических микроорганизмовМикробиологические испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов | ГФ РБ II 2.6.13ФЕАЭС 2.1.6.7ГФ РБ II 5.1.4 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных