|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4765 |  |
|  | от 05.03.2016 |  |
|  | на бланке №0009854 |  |
|  | на 16 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 октября 2024 года
испытательной лаборатории
Закрытого акционерного общества "АДВИН Смарт Фэктори"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минская область, Минский район, Новодворский сельсовет, 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты Медицинские рентгеновские аппараты | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация |  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 |  |
| 1.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного напряжения |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.3 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.3 |  |
| 1.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | Слой половинного ослабления |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 |  |
| 1.4 *** |  | 26.60/ 04.056 | Пульсация анодного напряжения |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.4.101.2 ГОСТ 26140-84, п. 1.6.7.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.1 |  |
| 1.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность анодного тока |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.4 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.4 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.4 |  |
| 1.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность произведения ток-время |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.5 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.6 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.6 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.6 |  |
| 1.7 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность времени нагрузки (длительности экспозиции) |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.103.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.102.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.5 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.5 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.104.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.4.3.103.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.4.3.104.5 |  |
| 1.8 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы (мощности дозы) излучения в ручном режиме |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.102.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.101 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.105.3 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.101 |  |
| 1.9 *** |  | 26.60/ 04.056 | Линейность дозы (мощности дозы) излучения |  | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.102.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.1.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.8 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011, п. 50.105.4 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.6.3.1.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 |  |
| 1.10 *** |  | 26.60/ 04.056 | Излучение утечки |  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 12.4, 12.5 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 61 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.7, 10.8 АМИ.МН 0124-2023, п. 10.12 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п.п. 12.4, 12.5 |  |
| 1.11 *** |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 10 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.9 |  |
| 1.12 *** |  | 26.60/ 04.056 | Точность индикации с помощью светового указателя поля (Совпадение оптического (светового) и рентгеновского полей излучения) |  | ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.8.102.6 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.3, приложение А, п. А.1.9 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.8.102.6 |  |
| 1.13 *** |  | 26.60/ 04.056 | Срабатывание звуковой сигнализации при времени облучения, превышающем 5 минут |  | ГОСТ 26140-84, п. 2.4.31 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.2.1 | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.1 ГОСТ 26140-84, п. 4.2 |  |
| 1.14 *** |  | 26.60/ 04.056 | Уход центрального луча рентгеновского излучения при изменении положений штатива и изменении фокусного расстояния |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ГОСТ 26140-84, п.п. 1.7.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.4 |  |
| 1.15 *** |  | 26.60/ 39.000 | Усилие перемещения подвижных частей аппарата |  | ГОСТ 26140-84, п.п. 1.7.6, 1.7.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.1 ГОСТ 26140-84, п. 4.20 |  |
| 1.16 *** |  | 26.60/ 04.056 | Угол и глубина среза при томографии |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п.п. А.1.3, А.1.4 |  |
| 1.17 *** |  | 26.60/ 04.056 | Доза (мощность дозы) рентгеновского излучения в плоскости приёмника излучения |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.10 АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п.п. А.1.2, А.1.5, А.1.6, А.1.7, А.1.8 |  |
| 1.18 *** |  | 26.60/ 11.116 | Качество изображения (размер поля, разрешающая способность, контраст, диапазон, искажения) |  |  |  |  |
| 1.19 *** |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность вспомогательных функций (изменение масштаба, переход от негативного к позитивному изображению) |  |  |  |  |
| 1.20 *** |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность системы стабилизации яркости или экспонометрии |  |  |  |  |
| 1.21 *** |  | 26.60/ 22.000 | Проверка сопротивления между зажимом защитного заземления и любой доступной поверхностью |  | ГОСТ 30324.0-95, п. 18 f) | ГОСТ 30324.0-95, п. 18 f) |  |
| 1.22 *** |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость дозы (мощности дозы) излучения в автоматическом режиме |  | ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 ГОСТ Р 50267.2.54-2013, п. 203.6.3.2.102 d |  |
| 1.23 *** |  | 26.60/ 39.000 | Компрессионное усилие (сила компрессии) |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.8.5.4.102.6 ТНПА и другая документация, устанавли-вающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0119-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-45-2014, п. 203.8.5.4.102.6 |  |
| 1.24 *** |  | 26.60/ 04.056 | Форма анодного напряжения |  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.2 | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.2 |  |
| 2.1 *** | Рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы излучения защитных устройств |  | СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 12 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.9 МВИ.МН 5365-2015, п. 9.5 |  |
| 3.1 *** | Рабочие места персонала рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы излучения на рабочих местах персонала |  | СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 63 ГН утв. Минздравом от 28.12.2012, приложение 15 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.2 МВИ.МН 5365-2015, п. 9.4 |  |
| 4.1 *** | Рабочие места персонала медицинских рентгеновских аппаратов | 100.12/ 04.056 | Мощность эффективной дозы на рабочих местах персонала |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 12 ГН утв. Минздравом от 28.12.2012, приложение 15 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 24 АМИ.МН 0113-2023, п. 10.3 МВИ.МН 5365-2015, п. 9.1 |  |
| 5.1 *** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность эффективной дозы на рабочих местах персонала, в смежных помещениях и территории |  |  | СанПиН 2.6.1.8-38-2003, приложение 24 АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.3, 10.6 |  |
| 6.1 *** | # Досмотровые установки визуализации # человека (сканеры # рентгенографические цифровые для персонального досмотра) | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы излучения на рабочих местах персонала |  | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 # МВИ.МН 5742-2017, п. 9.1 |  |
| 7.1 *** | # Аппараты, # предназначенные для проведения рентгеновской дефектоскопии | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы излучения на рабочих местах персонала |  | СанПиН № 159 от 30.12.2004 Постановление №137 от 31.12.2013 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 # МВИ.МН 5742-2017, п. 9.1 |  |
| 8.1 *** | # Инспекционно-досмотровые ускорительные комплексы (ИДУК) | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы излучения на рабочих местах персонала |  | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 18 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 МВИ.МН 5742-2017, п. 9.1 |  |
| 9.1 *** | # Специализированные устройства, генерирующие ионизирующее излучение, # предназначенные для контроля содержимого без вскрытия | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентной эквивалентной дозы излучения на рабочих местах персонала |  | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, # п. 59,63 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 57 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.1 МВИ.МН 5742-2017 |  |
| 10.1 *** | # Досмотровые установки визуализации # человека (сканеры рентгенографические цифровые для персонального досмотра) | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) (Излучение утечки) | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.4.1, 10.5, 10.6 # МВИ.МН 5742-2017 |
| 10.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на объект досмотра) |  |  |  |  |
| 10.3 *** |  | 100.12/ 04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) |  |  |  |  |
| 11.1 *** | # Аппараты, предназначенные для проведения рентгеновской дефектоскопии | 26.60/ 04.056 | # Мощность дозы излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) (Излучение утечки) | # СанПиН № 159 от 30.12.2004 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 59 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.4.1, 10.5, 10.6 # МВИ.МН 5742-2017 |
| 11.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Доза, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на объект досмотра) |  |  |  |  |
| 11.3 *** |  | 100.12/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) и территории |  |  |  |  |
| 12.1 *** | # Инспекционно- досмотровые # ускорительные комплексы (ИДУК) # Инспекционно- досмотровые # ускорительные комплексы (ИДУК) | 26.60/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения защитных устройств (на расстоянии 0,1 м от поверхности) # (Излучение утечки) | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 41 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), п. 57, 60 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.5 МВИ.МН 5742-2017 |
| 12.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Доза, полученная за сканирование (Измерение эффективной дозы на водителя) | # СанПиН № 134 от 24.12.2015, п. 26 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.4.2 МВИ.МН 5742-2017 |
| 12.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения на внешней поверхности помещений (зданий) и территории | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 57, 60 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.6 МВИ.МН 5742-2017 |
| 13.1 *** | # Специализированные устройства, генерирующие ионизирующее излучение, # предназначенные для контроля # содержимого без вскрытия методом просвечивания рентгеновским излучением | 26.60/ 04.056 | # Мощность дозы излучения защитных устройств (излучение утечки) |  | # СанПиН № 134 от 24.12.2015 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 57 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.5 # МВИ.МН 5742-2017 |  |
| 13.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Мощность дозы, полученная за сканирование |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.4.1 # МВИ.МН 5742-2017 |  |
| 13.3 *** |  | 100.12/ 04.056 | # Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновско-го излучения на вне-шней поверхности помещений (зданий) |  |  | # АМИ.МН 0113-2023, п. 10.6 # МВИ.МН 5742-2017 |  |
| 14.1 *** | # Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | # 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | # Сопротивление # изоляции |  | # ТКП 181-2009, п. Б.27.1, п. Б.30.1, # ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 АМИ.МС 0034-2023, п. 10.3 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 15.1 *** | Заземляющие устройства | # 27.90/ 22.000 | # Сопротивление # заземляющего # устройства и удельное сопротивление грунта |  | # ТКП 181-2009, Б.29.4 # ТКП 339-2022, # п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6. # СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.5 АМИ.ГР 0013-2021 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами |  | # ТКП 181-2009, Б.29.2 # ТКП 339-2022, # п. 4.4.28.2 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.4 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 15.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Испытания цепи # «фаза-нуль» в элек-троустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали |  | # ТКП 181-2009, Б.29.8 # ТКП 339-2022, # п.п. 4.4.26.3, 4.4.28.5 # ГОСТ 30331.3-95, # п. 413.1.3.4-413.1.3.6 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.1 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 16.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | # Сопротивление изоляции защищаемой линии |  | # ТКП 181-2009, п. В.4.61.4, п. Б.27.1 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.6 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 16.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Ток утечки защищаемой линии с учётом подключённых # электроприёмников |  | # ТКП 181-2009, п. В.4.61.4 # СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.4 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 16.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Отключающий дифференциальный ток срабатывания |  | # ТКП 181-2009, # п. В.4.61.4 # ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807- -2003, п. 5.4 # ГОСТ IEC 61009-1- -2020, п. 5.3.4, п. D.2 # ГОСТ IEC 61008-1- -2020, п. 5.3.4, п. D.2 # СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.3 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 16.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | # Время отключения (срабатывания) |  | # ТКП 181-2009, # п. В.4.61.4 # ТКП 339-2022, # п. 4.4.26.7 д) # СТБ ГОСТ Р 50807- -2003, п. 5.14 # ГОСТ IEC 61009-1- -2020, п. 5.3.8 # ГОСТ IEC 61008-1- -2020, п. 5.3.12 | АМИ.МС 0034-2023, п. 10.6.5 МВИ.МН 5775-2017 |  |
| 17.1 *** | Медицинские рентгеновские аппараты # (безопасность) Медицинские рентгеновские аппараты # (безопасность) | 26.60/ 22.000 | Проверка сопротивления заземления между зажимом и любой доступной поверхностью |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.6.4 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 18 f, g | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.6.4 # ГОСТ 30324.0-95, п. 18 f, g |  |
| 17.2 *** |  | 26.60/ 22.000 | # Токи утечки |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.7 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 19 | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.7 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 19.4 |  |
| 17.3 *** |  | 26.60/ 29.113 | # Электрическая # прочность изоляции |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.8.3 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 20 | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 8.8.3 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 20.4 |  |
| 17.4 *** |  | 26.60/ 35.067 | # Уровень звуковой # мощности, дБ (дБА) # Уровень звукового # давления, дБ (дБА) |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 9.6.2 | ГОСТ 31277-2002 |  |
| 17.5 * |  | 26.60/ 35.067 | # Вибрация |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 9.6.3 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 |  |
| 17.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Ионизирующее # излучение |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 10.1 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 29 | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 10.1 # ГОСТ 30324.0-95, п. 29 |  |
| 17.7 *** |  | 26.60/ 22.000 | # Остаточное напряжение |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п.п. 8.4.3-8.4.4 # ГОСТ 30324.0-95, # п. 15 | # СТБ IEC 60601-1-2012, п.п. 8.4.3-8.4.4 # ГОСТ 30324.0-95, п. 15 |  |
| 17.8 * |  | 26.60/ 26.080 | # Влажность |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 5.7 # ГОСТ 30324.0-95, # п.п. 4.10, 44.5 | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 5.7 # ГОСТ 30324.0-95, п.п. 4.10, 44.5 |  |
| 17.9 *** |  | 26.60/ 26.141 | # Проверка кода IP20 |  | # СТБ IEC 60601-1-2012, п. 6.3 | ГОСТ 14254-2015 |  |
| 18.1 *** | # Устройства, # генерирующие ионизирующее излучение (УГИИ) | 26.60/ 22.000 | # Токи утечки |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.3.1 b), п. 6.3.2 b) | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.3.1 b, п. 6.3.2 b) |  |
| 18.2 *** |  | 26.60/ 22.000 | Сопротивление # заземления |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.5.2.4, п. 6.5.2.6 | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.5.2.4, п. 6.5.2.6 |  |
| 18.3 * |  | 26.60/ 26.080 | # Влажность |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.2 |  |
| 18.4 *** |  | 26.60/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.3 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 6.8.3.2 |  |
| 18.5 *** |  | 26.60/ 04.056 | Ионизирующее # излучение |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.2 | ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.2 |  |
| 18.6 *** |  | 26.60/ 35.067 | Уровень звуковой # мощности и давления, дБ (дБА) |  | # ГОСТ IEC 61010-1-2014, п. 12.5 | # ГОСТ 31277-2002 |  |
| 19.1 *** | # Оборудование информационных технологий | 26.20/ 22.000 | # Остаточное напряжение |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.1.1.7 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.1.1.7 |
| 19.2 *** |  | 26.20/ 22.000 | Проверка сопротивления заземления |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6.3.4 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.6.3.4 |
| 19.3 *** |  | 26.60/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.2 |
| 19.4 * |  | 26.20/ 26.080 | # Повышенная и пониженная влажность |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.9.2 |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 2.9.2 |
| 19.5 *** |  | 26.20/ 22.000 | # Ток прикосновения и защитного провода |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1, прил. D |  | ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 5.1, прил. D |
| 19.6 *** |  | 26.20/ 04.056 | Ионизирующее # излучение |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.3.13.2, # приложение H |  | # ГОСТ IEC 60950-1-2014, п. 4.3.13.2, приложение H |
| 20.1 *** | # Электрооборудование машин и механизмов | 28.29/ 22.000 | # Остаточное напряжение |  | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 6.2.4 |  | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 6.2.4 |
| 20.2 *** |  | 28.29/ 22.000 | # Проверки цепи защиты |  | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 8.2 |  | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.2 |
| 20.3 *** |  | 28.29/ 22.000 | Сопротивление # изоляции |  | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п.п. 8.2, 18.3 |  | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.3 |
| 20.4 *** |  | 28.29/ 29.113 | Электрическая # прочность изоляции |  | # ГОСТ IEC 60204-1-2020, п.п. 8.2, 18.4 |  | ГОСТ IEC 60204-1-2020, п. 18.4 |
| 21.1 *** | # Электротехнические изделия | 27.90/ 22.000 | # Безопасность |  | # ГОСТ 12.2.007.0-75, # кроме п. 3.1.10 |  | # ГОСТ 12.2.007.0-75, кроме п. 3.1.10 |
| 23.1 *** | # Электротехнические изделия, электрооборудование машин и # механизмов | # 26.60/ 35.067 # 27.60/ 35.067 # 27.90/ 35.067 # 26.60/ 35.067 # 27.60/ 35.067 # 27.90/ 35.067 | # Шум: # - уровень звуковой мощности; # - уровни звукового # давления в октавных полосах # 31,5-8000 Гц; # - уровень звука; # - эквивалентный # уровень звука; # - максимальный уровень звука. |  | ГОСТ 12.2.007.0-75, п. 3.1.1 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 23941-2002 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | # ГОСТ 31277-2002 СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) |
| 23.2 *** |  | # 26.60/ 35.067 # 27.60/ 35.067 # 27.90/ 35.067 | # Вибрация: # - виброускорение; # - виброскорость. |  | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 16519-2006 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | # ГОСТ 16519-2006 ГОСТ 31192.1-2004 # ГОСТ 31192.2-2005 |
| 24.1 *** | # Рабочие места # Рабочие места | # 100.12/ 35.067 | # Шум: # - уровни звукового # давления в октавных полосах # 31,5-8000 Гц; # - уровень звука; # - эквивалентный # уровень звука; # - максимальный уровень звука. |  | СанПиН № 115 от 16.11.2011 ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 1 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | ГОСТ 12.1.050-86 Инструкция по применению № 009-1217 «Метод гигиенической оценки шума в среде обитания человека» |
| 24.2 *** |  | # 100.12/ 35.059 | # Вибрация: # - виброускорение; # - виброскорость. |  | СанПиН № 132 от 26.12.2013 ГН № 132 от 26.12.2013 ГОСТ 12.1.012-2004 ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829), # п. 1 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | # ГОСТ 31191.1-2004 # ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 # ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 # Инструкция по применению № 013-1213 |
| 25.1 * | # Электротехнические изделия | # 26.11/ 26.095 26.12/ 26.095 # 27.90/ 26.095 | # Стойкость к внешним механическим # воздействиям: # - виброустойчивость; # - вибропрочность. |  | ГОСТ 17516.1-90 |  | # ГОСТ 16962.2-90, # метод 102, 103 # ГОСТ 20.57.406-81, # п. 2.3 метод 102-1, п. 2.4 метод 103-2 |
| 25.2 * |  | # 26.11/ 26.080 # 26.12/ 26.080 # 27.90/ 26.080 | # Воздействие # повышенной и пониженной предельной и рабочей температуры |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | # ГОСТ 16962.1-89, # метод 201, метод 202 # ГОСТ 20.57.406-81, # п. 2.16 метод 201, # п. 2.17 метод 202, # п. 2.18 метод 203, п. 2.19 метод 204 |
| 25.6 * |  | # 26.11/ 26.080 # 26.12/ 26.080 # 27.90/ 26.080 | # Воздействие # повышенной влажности длительное и кратковременное ускоренное |  | ГОСТ 12.2.007.0-75 |  | # ГОСТ 16962.1-89, # метод 207 # ГОСТ 20.57.406-81, # п. 2.22 методы 207-1, # 207-2, 207-3, п. 2.23 метод 208 |
| 26.1 *** | # Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) # Медицинское рентгеновское оборудование (дентальные аппараты) | 26.60/ 04.056 | # Общая фильтрация |  | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.3.1, 6.3.1, 7.3 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.7.1 ГОСТ 30324.0.3-2002 п. 29.201.5 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.3.2, 6.3.2, 7.3 |
| 26.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Точность анодного напряжения |  | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.2.1, 6.2.1, 7.2 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.4.3.102.2 |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.3 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.2.2; 6.2.2; 7.2 ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.4.3.102.2 |
| 26.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Воспроизводимость выходного излучения |  | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.7.1, 6.7.1, 7.7 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.3.2.101 |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.7 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.7.2, 6.7.2, 7.7 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.6.3.2.101 |
| 26.4 *** |  | 26.60/ 11.116 | # Высококонтрастное пространственное # разрешение |  | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.8 b), 6.8. b), 7.8 |  | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.6 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.8 b), 6.8. b), 7.8 |
| 26.5 *** |  | 26.60/ 11.116 | # Низкоконтрастное # пространственное # разрешение |  | # ГОСТ Р МЭК 61223- 3-4-2001, # п.п. 5.9 b), 6.9 b), 7.9 |  | АМИ.МН 0119-2023, приложение А, п. А.1.5 # ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001, п.п. 5.9 b), 6.9 b), 7.9 |
| 26.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Точность анодного тока |  | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.4.3.102.3 |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.4 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.4.3.102.3 |
| 26.7 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Точность времени облучения (времени экспозиции) |  | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.4.3.102.4 |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.5 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.4.3.102.4 |
| 26.8 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Линейность воздушной кермы |  | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.3.1.101 |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.8 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.6.3.1.101 |
| 26.9 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Излучение утечки |  | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, п. 203.12.4 |  | АМИ.МН 0113-2023, п. 10.7 АМИ.МН 0124-2023, п. 10.12 # ГОСТ Р МЭК 60601-2-65-2015, # п. 203.12.4 |
| 27.1 *** | # Медицинское рентгеновское терапевтическое оборудование | 26.60/ 04.056 | # Линейность дозы излучения |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п. 201.10.1.2.112.2 |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п. 201.10.1.2.116.2 |
| 27.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Воcпроизводимость дозы излучения |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, # п. 201.10.1.2.112.1 |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п. 201.10.1.2.116.1 |
| 27.3 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Излучение утечки во время облучения |  | # ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п.п. 201.10.1.2.101-201.10.1.2.104 |  | АМИ.МН 0113-2023, п.п. 10.7, 10.8 ГОСТ Р МЭК 60601-2-8-2017, п.п. 201.10.1.2.101-201.10.1.2.104 |
| 28.1 *** | # Шум # (электротехнические изделия, электрооборудование машин и # механизмов) | 26.20/ 35.067 26.60/ 35.067 27.90/ 35.067 28.23/ 35.067 28.29/ 35.067 28.41/ 35.067 28.49/ 35.067 | # - уровень звуковой мощности |  | # ГОСТ 12.2.007.0-75, # п. 3.1.1 # ГОСТ 12.1.003-83 # ГОСТ 23941-2002 # ТНПА и другая # документация, # устанавливающая # требования к объекту испытаний |  | СТБ ГОСТ Р 51401-2001 ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994) |
| 28.2 *** |  |  | # - уровни звукового # давления в октавных полосах 125-8000 Гц, дБ |  |  |  |  |
| 28.3 *** |  |  | # - уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 28.4 *** |  |  | # - эквивалентный # уровень звука, дБА # - максимальный уровень звука, дБА |  |  |  |  |
| 28.5 *** |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 *** | # Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) # Медицинское рентгеновское оборудование (компьютерные томографы) | 26.60/ 04.056 | Общая фильтрация |  | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 # ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.4 |
| 29.2 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Слой половинного ослабления |  | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний |  | АМИ.МН 0124-2023, п. 10.2 ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013, п. 7.6 ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013, п. 203.7.6 |
| 29.3 *** |  | 26.60/ 29.061 | Точность позиционирования стола пациента |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.1.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.5.5 |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.1.3, п. 5.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.5.3, п. 5.5.4 |
| 29.4 *** |  | 26.60/ 29.061 | # Точность позиционирования пациента |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, # п. 5.2.1.5, п. 5.2.2.5 |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п.п. 5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.2.3, 5.2.2.4. |
| 29.5 *** |  | 26.60/ 11.116 | Томографическая # толщина среза |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.3.1.5 # ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.3.5 |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.3.1.3, п. 5.3.1.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.3.3, п. 5.3.4 |
| 29.6 *** |  | 26.60/ 04.056 | # Индекс (показатель) дозы компьютерной томографии |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.4.5 # ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 п. 5.4.5 |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.4.3, п. 5.4.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.4.3, п. 5.4.4 |
| 29.7 *** |  | 26.60/ 11.116 | Цифровой шум, среднее число КТ, однородность |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.5.5 # ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.1.5 |  | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.5.3, п. 5.5.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.1.3, п. 5.1.4 |
| 29.8 *** |  | 26.60/ 11.116 | Пространственное разрешение |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008, п. 5.6.5 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.2.5 |  | # ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.6.3, п. 5.6.4 ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, п. 5.2.3, п. 5.2.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных