|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3931 |
|  | от 07.12.2009 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 декабря 2024 года

лаборатории контроля металлов и сварки

филиала «ТЭЦ-5» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 222852, Минская обл. Пуховичский р-он п. Дружный филиал «ТЭЦ-5» |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Объекты, на которых эксплуатируется оборудование, работающее под избыточным давлением. Водогрейные котлы мощностью 100 КВт и более с температурой воды выше 115оС, паровые котлы с рабочим давлением более 0,07 МПа. Сосуды, работающие под давлением воды с температурой выше 115оС при давлении более 0,07 МПа. Водогрейные котлы-утилизаторы мощностью 100 КВт и более с температурой воды выше 115оС, паровые котлы-утилизаторы с рабочим давлением более 0,07МПа, экономайзеры с температурой воды выше 115оС, пароперегреватели с рабочим давлением более 0,07 Мпа Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением более 0,07 Мпа и температурой воды выше 115оС. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 34347-2017 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.429-18 СТП 09110.17.432-15 СТП 33240.17.401-18 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Пост. МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 |
| 1.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.ГМ 0177-2023 |
| 1.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 1.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 2.1** | Технологическое оборудование ТЭС Технологическое оборудование ТЭС | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СТП 34.17.427-89 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115°С. Утв. Пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 |
| 2.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.ГМ 0177-2023 |
| 2.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 3.1** | Сетевые и технологические трубопроводы, трубопроводы питательной воды, мазутопроводы, маслопроводы. | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 34.17.101 (РТМ-1С-89) СТП 33240.17.418-21 СТП 34.17.427-89 СТП 09110.17.432-15 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов Утв. Пост. МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.ГМ 0177-2023 |
| 3.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: (капиллярный цветной метод) - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 3.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 4.1** | Резервуары (емкости) для хранения жидкого топлива и горячей воды, нефти, нефтепродуктов и химических элементов | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 31385-2023 ГОСТ 17032-2022 СТБ 2634-2023 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.23.511-08 СТП 34.37.525-91 СТП 34.17.427-89 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 |
| 4.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.ГМ 0177-2023 |
| 4.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |
| 5.1** | Тепловые сети Тепловые сети | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 СТБ ISO 6520-1-2009 СТП 09110.17.309-10 СТП 34.17.101 (РТМ- 1С-89) СТП 34.17.427-89 СТП 33240.17.418-21 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая проектно-конструкторская документация | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения, эхо метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-78 |
| 5.4** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств, измерение твердости: - сварные соединения - основной металл |  | АМИ.ГМ 0177-2023 |
| 5.5** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами (капиллярный цветной метод): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.6** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»		                           О.В. Шабанова