|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3474 от 29 09 2006 На бланке № _________ На 7 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 декабря 2024 года

лаборатория физико-химических измерений

Закрытого акционерного  общества «Снежинка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проспект Победы, 2, 246022, г. Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Комплексное природоохранное разрешение выдаваемое территориальным орга-нами Минприроды |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.2*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.3*** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, оС |  |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.4*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  |  |  |
| 1.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации кислоты уксусной ДИ: (1,5-130) |  |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 1.6** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыль) ДИ: (15-20000) |  |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 2.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) ДИ: (0,001-0,082) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 2.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) |  |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.3** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50) |  |  | МВИ БР 317-2017 |
| 2.4** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: (0,03-1,51) |  |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 2.5** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксид железа (III) ДИ: (0,2-28,6) |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.6** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сварочного аэрозоля марганца ДИ: (0,02-4,00) |  |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 2.7** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) |  |  | МВИ БР 315-2017 |
| 2.8** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение Концентрации гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,03-1,5) |  |  | МВИ БР 316-2017 |
| 2.9** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,002-0,500) | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 2.10** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,00) |  |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.11*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (5-30000) |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.12*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксида в пересчёте на NO2 ДИ: (2-1000) |  |  |  |
| 2.13*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлора ДИ: (0,5-200) |  |  |  |
| 2.14*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации проп-2-ен-1-аль (акролеин) ДИ: (0,1-1,0) |  |  |  |
| 2.15*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель, топливный) ДИ: (50-4000) |  |  |  |
| 2.16*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-10 в пересчете на С ДИ: (100-4000) |  |  |  |
| 2.17*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Определение концентрации Ааммиака ДИ: (2-100) |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», Гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.18*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (кислота соляная) ДИ: (1-150) |  |  |  |
| 2.19*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (кислота уксусная) ДИ: (2-300) |  |  |  |
| 2.20*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола) ДИ: (20-500) |  |  |  |
| 2.21*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) ДИ: (25-500) |  |  |  |
| 2.22*** |  | 100.10/ 42.000 100.10 /08.082 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирита/в пересчете на С/ ДИ: (50-4000) |  |  |  |
| 2.23*** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ: (0-1500) |  |  |  |
| 2.24*** |  | 100.10/ 42.000 100.10 /08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ: (1-40) |  |  |  |
| 2.25*** |  | 100.10 /42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации сольвента-нафта ДИ: (20-500) |  |  |  |
| 2.26*** |  | 100.10 /42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-15) мг/м³ |  |  |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха - относительная влажность воздуха - скорость движения воздуха - интенсивность теплового излучения |  | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 13.02.2009 № 17 ГН, утв. Постановлением Минздрава 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 раздел 2 |
| 3.2** |  | 100.12/ 35.063 | Освещенность |  | СН 2.04.03-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2012 № 82 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.3** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни,корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни, - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения, или их логарифмические уровни |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ГОСТ 31428-2011 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 приложение 4 |
| 3.4** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - Средние квадратические значения виброускорения и виброскорости, измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, -Корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни, - Эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения , или их логарифмические уровни, дБ |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Минздрава 26.12.2013 № 132 ГН, утв. Постановлением Совета Министров № 37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.5** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - Уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, - Уровень звука, - Эквивалентные по энергии уровни звука, - Максимальные уровни звука. |  | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Минздрава 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.1** | Системы вентиляции | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -динамическое давление потока воздуха; -статистическое давление потока воздуха; -полное давление потока воздуха; -температура перемещаемого воздуха |  | СН 4.02.03 – 2019 СП 1.03.02-2020 Документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				О.В. Шабанова