Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4891

от 30.12.2016

на бланке № ____

на 3 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «20» декабря 2024 года

производственной лаборатории

открытого акционерного общества «Агрокомбинат «Дзержинский»

| № пунк тов | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Республика Беларусь, Минская область, Дзержинский район,г.Фаниполь,ул.Заводская,8 |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо птицы. Тушки кур, тушки и части тушек цыплят-бройлеров. Продукты разделки и обвалки мяса птицы. Мясо птицы механической обвалки. Субпродукты птичьи. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СТБ 1945-2023 ТУ BY 100098867.261-2010; ТУ ВУ 100 98867.415-2021 ТУ ВУ 100098867.403-2021 ГОСТ 31657-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 1.2* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 1.3* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 1.4* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 1.5* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 1.6* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля костных включений |  | ГОСТ 31466-2012 п.6 |
| 1.7* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги, выделившейся при хранении и размораживании |  | СТБ 1945-2023 ГОСТ 31930-2012 р.4 |
| 1.8*** |  | 10.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 |
| 2.1* | Продукты из мяса птицы: рулеты, ветчины. Изделия колбасные вареные, варено-копчёные из мяса птицы. Продукты сырокопченые из мяса птицы. Паштеты, сальтисоны из мяса птицы. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СТБ 523-2002 СТБ 1060-97 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
| 2.2* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 2.3* |  | 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 2.4* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирую-щие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4,6 |
| 2.5* |  | 10.13/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 2.6* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 2.7* |  | 10.13/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 30726-2001 |
| 2.8* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| 2.9* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.10* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.7 |
| 2.11* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора, в пересчёте на P2O5 |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 2.12* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 2.13 *** |  | 10.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 |
| 3.1* | Полуфабрикаты из мяс птицы рубленые, мясокостные, бескостные, в панировке, со специями, соусом, маринованныеполуфабрикат в тесте из мяса птицы. Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые, мясокостные, бескостные, в панировке, со специями, соусом, маринованные; полуфабрикаты в тесте из мяса птицы. | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 3.2* |  | 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 3.3* |  | 10.13/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 3.4* |  | 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 3.5* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 3.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 3.7* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 3.8* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора в пересчете на Р2О5 |  | ГОСТ 9794-2015 п.8 |
| 3.9*** |  | 10.13/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 |
| 4.1* | Мясо и продукты убоя всех видов убойных животных, продукты их переработки, полуфабрикаты мясные, мясокостные | 10.11/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 34120-2017 ГОСТ 32606-2013 ГОСТ 31797-2012 ГОСТ 32244-2013 ТУВУ 100098867.423-2017 ТУВУ 100098867.458-2018 ТУВУ 100098867.426-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2* |  | 10.11/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.5 |
| 4.3* |  | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.4 |
| 4.4* |  | 10.11/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 21237-75 п.4.2.2 ГОСТ 32031-2022 |
| 4.5*** |  | 10.11/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

## Руководитель органа по аккредитации

## Республики Беларусь –

## Заместитель директора по аккредитации

## государственного предприятия «БГЦА»                                                              О.В.Шабанова