|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5178 от 27.12.2019 на бланке № 0011147 на 4 листах редакция 01 |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «27» декабря 2024 года производственной лаборатории Дочернего производственного унитарного предприятия "ОршаСырЗавод" |  |

| № п/п | Наимено вание объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавли вающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ивана Якубовского, 10, 211390, г. Орша, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.037 | Массовая доля жира: -кислотный метод | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1. |
| 1.2* |  | 01.41/08.149 | Кислотность: -метод с применением индикатора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 п.3.1. |
| 1.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность: -ареометрический метод |  | ГОСТ 3625-84 р.2. |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Наличие нейтрализующих веществ: - сода - аммиак |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.6* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (для молока сорта экстра) -ускоренный метод | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3626-73 р.3 |
| 1.7* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5. |
| 2.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира: -кислотный метод | СТБ 736-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29245-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.2* |  | 10.51/08.149 10.52.08.149 | Кислотность: -метод с применением индикатора фенолфталеина |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.3* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля сухих веществ: - ускоренный метод определения влаги и сухого вещества в мороженом при высушивании навески при 180°С |  | ГОСТ 3626-73 р.4 |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги: -ускоренный метод определения влаги и сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 р.5 |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги: - метод определения влаги в масле без наполнителей |  | ГОСТ 3626-73 р.6 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги: - метод определения обезжиренного сухого вещества в масле без наполнителя |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |
| 2.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги: -метод высушивания на приборе Чижовой | СТБ 736-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29245-91 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29246-91 п.3.2 |
| 2.8* |  | 10.51/11.116 10.52/11.116 | Эффективность пастеризации: -реакция с йодисто-калиевым крахмалом |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2. |
| 2.9* |  | 10.52/08.149 | Массовая доля сахарозы в мороженом: -йодометричес- кий метод |  | ГОСТ 3628-78 р.2 |
| 2.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия -метод с азотнокислым серебром |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 736-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 29247-91 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 29245-91 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утверждённый постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.1* | Вода питьевая централизо-ванного питьевого водоснаб-жения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.2* | Вода питьевая централизо-ванного питьевого водоснаб-жения | 100.09/01.086 | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 см3 | СанПиН 10-124 РБ 99 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 3.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь- заместитель

директора по аккредитации

государственного предприятия "БГЦА"				О.В.Шабанова