|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0153 от 30 августа 2002 года на бланке № _____________ на 6 листах редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 декабря 2024 года

отдела мониторинга окружающей среды и группы мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида

филиала «Гродненский областной центр по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды» государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел мониторинга окружающей среды ул. Пестрака, 36а, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.2 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016 № 113 Приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 1, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.5 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.6 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.8 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 100.02/ 08.074 | Отбор проб и определение концентрации углерода (II) оксида ДИ: (0-50) мг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016 № 113 Приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 1, Приложение 2 | МВИ.МН 5561-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.15 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (10-2500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5631-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2 ** |  | 100.03/ 29/145 | Температура | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.4 ** |  | 100.03/ 29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.5 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 2.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 2.7 * |  | 100.03/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-1000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012г |
| 2.8 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлориды ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.9 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфат-ион ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.10 ** |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворенный ДИ: св. 0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.11 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион ДИ: (0,1-300) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион без разбавления: ДИ: (0,0025-0,25) мгN/дм3 с разбавлением: ДИ: св. 0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4:128-98 изд. 2012г. |
| 2.14 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион без разбавления: ДИ: (0,020-0,45) мгN/дм3 с разбавлением: ДИ: св. 0,45 мгN/дм 3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион без разбавления: ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3 ДИ: (0,015-2,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | c разбавлением: ДИ: св. 0,8 мгР/дм3 ДИ: св. 2,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий без разбавления: ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.18 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014 г. |
| 2.19 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.20 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.21 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.3 ** |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный ДИ: св. 0,2 мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 3.4 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3,0-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 3.5 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 3.6 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 изд. 2012 г. |
| 3.7 * |  | 100.05/ 08.156 | Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода) ДИ: (5,0-10000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 г. |
| 3.8 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлориды ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.9 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.10 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион ДИ: (0,1-300) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 3.11 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион без разбавления: ДИ: (0,0025-0,25) мгN/дм3 с разбавлением: ДИ: св. 0,25 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.12 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион без разбавления: ДИ: (0,020-0,45) мгN/дм3 с разбавлением: ДИ: св. 0,45 мгN/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Проектная, эксплуатационная и другая документация, устанавливающая требование к объекту испытаний | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.13 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион без разбавления: ДИ: (0,005-0,8) мгР/дм3 ДИ: (0,015-2,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | c разбавлением: ДИ: св. 0,8 мгР/дм3 ДИ: св. 2,5 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, Приложение А |
| 3.14 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий без разбавления: ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.15 * |  | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014 г. |
| 3.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.17 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества ДИ: от 3,0 мг/дм3 и более |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 3.18 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.19 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| Группа мониторинга окружающей среды метеорологической станции 1 разряда Лида ул. Чапаева, 8, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.2 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксид азота ДИ: (20-1440) мкг/м3 | Гигиенические нормативы ГН-1 «Нормативы предельно- допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» утверждены постановлением Минздрава РБ от 08.11.2016 № 113 Приложение 1 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, Приложение 1, Приложение 2 | МВИ.МН 5087-2014 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.3 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы ДИ: (12-500) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.4 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.5 * |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частицы (недифференцирован-ная по составу пыль/аэрозоль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5093-2014 ТКП 17.13-15-2022 |
| 1.6 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации Углерода (II) оксида ДИ:(0-50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 ТКП 17.13-15-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;
*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – заместитель директор по аккредитации государственного предприятия «БГЦА» |  |  | О.В.Шабанова |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |