|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4030 |
|  | от 21.01.2010 |
|  | на бланке № ___________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 января 2025 года

экологическая лаборатория филиала "Бобруйские тепловые сети" могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова, 52, 213800, г. Бобруйск, Могилёвская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ:(2,86-15000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34÷4 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05÷1 000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.4 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25÷12500) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, °С | Фактические значения Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.9 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.10 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, комплексные природоохранные разрешения, выдаваемые территориальными органами Минприроды, ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, глава 2 Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.11 ** |  | 100.01/08.169 | Массовый выброс |  | МВИ.МН 1003-2017 п.10.3 (расчетный метод) |
| 1.12 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева