|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1675 |
|  | от 19.07.2010 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 10 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 декабря 2024 года

Конструкторско-технического центра Белорусской железной дороги

Государственного объединения «Белорусская железная дорога»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел по испытаниям и наладке систем вентиляции Бюро Испытаний и технического аудита, 1-ый Твердый пер., 6, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | СТБ 2021-2009, Приложение К ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 6244-2020 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением потока) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация, фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 6244-2020 |
| Лаборатория физико-химических исследований Бюро испытаний и технического аудита, ул. Брест-Литовская, 9а, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Бронзы безоловянные | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: алюминий (Al) (8,39 – 11,07) % железо (Fe) (1,38 – 4,59) % кремний (Si) (0,076 – 0,247) % марганец (Mn) (0,44 – 2,28) % никель (Ni) (0,21 – 1,06) % цинк (Zn) (0,21 – 0,97) % свинец (Pb) (0,014 – 0,053) % олово (Sn) (0,044 – 0,202) % фосфор (P) (0,01 – 0,029) % | ГОСТ 493-79 ГОСТ 18175-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 20068.2-79 |
| 4.1* | Сплавы медно-цинковые | 24.45/ 08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) (0,074 – 4,65) % марганец (Mn) (0,27 – 0,66) % алюминий (Al) (0,094 – 0,387) % никель (Ni) (0,239 – 0,72) % железо (Fe) (0,074 – 1,01) % олово (Sn) (0,062 – 0,42) % свинец (Pb) (0,094 – 2,9) % медь (Cu) (59,0 – 83,0) % | ГОСТ 1020-97 ГОСТ 15527-2004 ГОСТ 17711-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9716.2-79 |
| 5.1* | Сплавы алюминиевые | 24.42/ 08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,005 – 0,81) % титан (Ti) (0,005 – 0,23) % цинк (Zn) (0,005 – 3,0) % олово (Sn) (0,020 – 0,1) % хром (Cr) (0,005 – 0,23) % кремний (Si) (0,098 – 12,85) % магний (Mg) (0,005 – 7,00) % марганец (Mn) (0,015 – 1,49) % железо (Fe) (0,14 – 2,10) % медь (Cu) (0,005 – 8,63) % свинец (Pb) (0,005 – 0,27) % | ГОСТ 1131-76 ГОСТ 1583-93 ГОСТ 4784-2019 ГОСТ 11069-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7727-81 п. 3 |
| 6.1* | Чугун и изделия из чугуна | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,022 – 0,87) % алюминий (Al) (0,007– 0,15) % марганец (Mn) (0,089 – 1,37) % кремний (Si) (0,26 – 3,73) % хром (Cr) (0,031 – 1,78) % ванадий (V) (0,002 – 0,160) % титан (Ti) (0,005 – 0,060) % медь (Cu) (0,025 – 1,29) % углерод (C) (2,59 – 4,06) % сера (S) (0,035 – 0,029) % фосфор (P) (0,009 – 0,260) % магний (Mg) (0,010 – 0,037) % олово (Sn) (0,0017 – 0,115) % | ГОСТ 805-95 ГОСТ 1215-79 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1585-85 п.1 ГОСТ 4832-95 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 28394-89 ГОСТ 33695-2015 п. 6.1.4 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22536.0-87 п. 14 ГОСТ 27611-88 |
| 7.1* | Сталь и изделия из стали | 24.10/ 08.035 | Массовая доля элементов: никель (Ni) (0,015 – 10,0) % хром (Cr) (0,02 – 10,0) % титан (Ti) (0,0069 – 1,81) % молибден (Mo) (0,016 – 3,62) % алюминий (Al) (0,014 – 0,84) % кремний (Si) (0,05 – 2,23) % марганец (Mn) (0,036 – 2,31) % вольфрам (W) (0,006 – 4,24) % медь (Cu) (0,028 – 2,88) % ванадий (V) (0,0053 – 1,72) % углерод (C) (0,034 – 1,43) % сера (S) (0,0024 – 0,028) % фосфор (P) (0,0028 – 0,030) % ниобий (Nb) (0,005-0,206) % | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 398-2010 п. 4.5 ГОСТ 801-2022 п. 7.2 ГОСТ 977-88 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1425-93 п. 1.2 ГОСТ 1435-99 п. 3.2 ГОСТ 1452-2011 ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.1 ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.2 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5950-2000 п. 3.2 ГОСТ 10791-2011 п. 6.3 ГОСТ 14959-2016 п. 6.1 ГОСТ 18572-2014 ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.1 ГОСТ 28300-2010 п. 4.5 ГОСТ 30803-2014 п. 4.3 ГОСТ 32400-2013 Приложение А ГОСТ 34075-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 |
| 8.1* | Чугун, сталь и изделия из них Чугун, сталь и изделия из них | 24.10/ 18.115 24.10/ 18.115 | Микроструктура | ГОСТ 801-2022 ГОСТ 7293-85 ГОСТ 1412-85 ГОСТ 1452-2011 п. 3.6 ГОСТ 1585-85 п.1 ГОСТ 5950-2000 Приложение Г, Д, Е, Ж ГОСТ 18572-2014 п.6.1.2.4 ГОСТ 30803-2014 п. 4.10-п. 4.12 ГОСТ 32400-2013 п.4.2.5 ГОСТ 33695-2015 п. 6.1.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 398-2010 п. 6.10 ГОСТ 801-2022 п. 7.9 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 3443-87 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 5640-2020 ГОСТ 5950-2000 п. 6.9, 6.10 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 18572-2014 п. 9.15 ГОСТ 30803-2014 п. 6.12 ГОСТ 32400-2013 п. 6.12 |
| 8.2* |  |  | Стойкость к межкристаллитной коррозии | ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 7769-82 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6032-2017 п. 5 |
| 8.3* |  |  | Твердость по Бринеллю | ГОСТ 1425-93 п. 1.6 ГОСТ 1435-99 п. 4.1.2 ГОСТ 1585-85 п. 1 ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.6 ГОСТ 5950-2000 п. 4.1.2.1 ГОСТ 10791-2011 п. 6.11-6.13 ГОСТ 14959-2016 п. 6.4 ГОСТ 33695-2015 п. 6.1.5, 6.2.9 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1425-93 п. 3.1 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 10791-2011 п. 8.4 ГОСТ 23677-79 ГОСТ 27208-87 п. 4 ГОСТ 28300-2010 п. 7.4 ГОСТ 33695-2015 ГОСТ 34075-2017 п. 8.7 |
| 8.4* |  | 24.10/ 29.143 | Твердость по Роквеллу | ГОСТ 1425-93 п. 1.6 ГОСТ 1435-99 п. 4.1.2 ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.6 ГОСТ 5950-2000 п. 4.1.2.2 ГОСТ 18572-2014 п. 6.1.2.3 ГОСТ 28300-2010 п. 4.3 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 23677-79 ГОСТ 28300-2010 п. 7.4 |
| 8.5* | Сталь, цветные металлы, сплавы и изделия из них | 24.45/ 29.143 | Твердость по Виккерсу | ГОСТ 33200-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1452-2011 п. 6.15 ГОСТ 2999-75 |
| 9.1* | Сварные соединения Сварные соединения | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 1561-75 п. 4.3 ГОСТ 23118-2019 п. 4.10.2 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6996-66 п. 7 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 ГОСТ 2999-75 |
| 9.2* |  | 24.10/ 08.130 | Спектральный анализ | ГОСТ 1561-75 ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 28033-89 |
| 9.3* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: статическое растяжение; статический изгиб; ударный изгиб при температурах от минус 60 °C до плюс 100 °C | ГОСТ 380-2005 п. 4.8 ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.8, таблица 10 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-96 п. 5, 8, 9 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 14019-2003 |
| 9.4* |  | 24.10/ 18.115 | Стойкость к межкристаллитной коррозии | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 6032-2017 п. 5 |
| 10.1* | Металлы и сплавы и изделия из них Металлы и сплавы и изделия из них | 24.10/ 29.121 24.42/ 29.121 24.45/ 29.121 24.10/ 29.121 24.42/ 29.121 24.45/ 29.121 | Статическое растяжение | ГОСТ 398-2010 п. 4.8 ГОСТ 809-2020 п. 7.4 ГОСТ 977-88 п. 3.3 ГОСТ 1050-2013 п. 7.1.17 ГОСТ 1412-85 п. 2.1 ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.3 ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.7 ГОСТ 5781-82 п. 2.6 ГОСТ 5949-2018 п. 7.1.17 ГОСТ 7293-85 п. 2.1 ГОСТ 9045-93 п. 4.1.3 ГОСТ 10791-2011 п. 6.10 ГОСТ 11530-2014 п.5.1.3 ГОСТ 22343-2014 п.7.3 ГОСТ 22703-2012 п. 5.3.6 ГОСТ 28394-89 п .3 ГОСТ 30803-2014 п. 4.3, 4.11 ГОСТ 32400-2013 п. 4.2.2 ГОСТ 33200-2014 п. 6.1.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 27208-87 п. 1 |
| 10.2* |  |  | Статическое сжатие | ГОСТ 977-88 п. 3.3 ГОСТ 4491-2016 п. 4.3.3 ГОСТ 5781-82 п. 2.6 ГОСТ 10791-2011 п. 6.10 ГОСТ 32400-2013 п. 4.2.2 ГОСТ 33200-2014 п.6.1.6 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 27208-87 п. 2 |
| 10.3* |  |  | Статический изгиб |  | ГОСТ 14019-80 ГОСТ 27208-87 п. 3 |
| 10.4* |  |  | Ударный изгиб при температуре от минус 60 °C до плюс 100 °C | ГОСТ 22703-2012 п.5.3.6 ГОСТ 4543-2016 п. 7.1.7 ГОСТ 19281-2014 п. 5.1.10.1, Таблица 11, 12 ГОСТ 30803-2014 п. п. 4.3, 4.11 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9454-78 |
| Отдел технического диагностирования и испытаний объектов повышенной опасности Бюро испытаний и технического аудита, ул. Зеньковой, 1Ц, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 11.1*** | Грузоподъем-ные краны | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов (утв. Постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66) Программа технического диагностирования грузоподъёмных кранов организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги (утв. Приказом главного инженера БелЖД от 26.02.2024 №190 НЗ) | ГОСТ 14782-86 |
| 11.2*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.3*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 |
| 11.4*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 11.5*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| 11.6*** | Оборудование, работающее под давлением | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84) Программа технического диагностирования сосудов, работающих под избыточным давлением, организаций, входящих в состав Белорусской железной дороги (утв. приказом главного инженера БелЖД от 12.09.2023 №803 НЗ) | ГОСТ 14782-86 |
| 11.7*** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения; -основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 11.8*** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения; -основной металл |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 11.9*** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твёрдости: -сварные соединения; -основной металл |  | АМИ.МН 0096-2023 |
| 11.10 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия: -основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |
| Отдел технического диагностирования и продления срока службы подвижного состава Бюро испытаний и технического аудита, 1-ый Твердый пер., 6, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 12.1*** | Железнодорож-ный подвижной состав Железнодорож-ный подвижной состав | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5973-2022 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10935-2022 ГОСТ 26725-2022 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30243.1-2021 ГОСТ 30243.2-97 ГОСТ 30243.3-99 ГОСТ 31313-2006 ГОСТ33976-2016 СТБ 2534-2018 СТП БЧ 18.422-2020 ИШДЖ.6.0008ПМ- 2013 ИШДЖ.60009.ПМ- 2013 ИШДЖ.600013- 2014 ПР НК В.1-2022 ПР НК В.5-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 12.2*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 14782-86 |
| 12.3*** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: -основной металл |  | ГОСТ ЕН 14127-2015 |
| Дорожная лаборатория автоматики и телемеханики Конструкторско-технического центра, г. Минск, пер. Стекольный, 1 |  |  |  |  |  |
| 13.1* | Программные средства железнодорож-ного транспорта для автоматизиро-ванных систем оперативного управления технологически-ми процессами, связанными с обеспечением безопасности движения и информацион-ной безопас-ностью | 62.09/ 37.076 | Стойкость к внешним воздействиям | ГОСТ 33894-2016 ГОСТ 33895-2016 ГОСТ 33896-2016 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ Р 50739-95 ГОСТ Р 51188-98 ГОСТ Р 52980-2008 ГОСТ IEC 61508-3-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33894-2016 ГОСТ 33895-2016 ГОСТ 33896-2016 ГОСТ 34012-2016 ГОСТ Р 50739-95 ГОСТ Р 51188-98 ГОСТ Р 52980-2008 ГОСТ IEC 61508-3-2018 |
| 13.2* |  |  | Безопасность функционирования |  |  |
| 13.3* |  |  | Обеспечение безопасности движения |  |  |
| 13.4* |  |  | Работоспособность после перезагрузок |  |  |
| 13.5* |  |  | Защищенность от компьютерных вирусов |  |  |
| 13.6* |  |  | Соответствие свойствам и характеристикам |  |  |
| 13.7* |  |  | Маркировка и идентификация |  |  |
| 13.8* |  |  | Утилизация |  |  |
| Дорожная лаборатория сети связи и передачи данных, г. Минск, пер. Стекольный, 1 |  |  |  |  |  |
| 14.1*** | Волоконно-оптические линии связи Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 30 дБ | ТКП 212-2010, А.1 СТП БЧ 19.015-2023 СТП БЧ 19.022-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3233-2009 |
| 14.2*** |  |  | Затухание в соединениях оптических волокон |  |  |
| 14.3*** |  |  | Длина оптического волокна в диапазоне не более 120 км |  |  |
| 14.4*** |  |  | Затухание в оптических волокнах в диапазоне не более 60 дБ |  | МВИ.МН 3963-2011 |
| 14.5*** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010, А.2 СТП БЧ 19.015-2023 СТП БЧ 19.022-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3292-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				      О.В. Шабанова