|  | Приложение №3 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0494 |
|  | от 11.09.2006 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 февраля 2025 года

| испытательной лаборатории отдела экспериментально-теоретических исследований строительных конструкций управления научно-исследовательских и проектно-обследовательских работ филиала «Научно-технический центр» Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Московская, д. 267/2, 224023, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность, жесткость, трещиностойкость | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8829-94 |
| 1.2 ** |  | 23.61/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 |
| 1.3 ** |  | 23.61/ 29.061 | Угловые размеры и их отклонения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п. 2 |
| 1.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение формы профиля или поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.п. 3.1.1, 3.1.3, 3.2.1б |
| 1.5 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методом отрыва со скалыванием |  | СТБ 2264-2012 п.7.11 ГОСТ 22690-2015 п.7.6 |
| 1.6 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона по методу скалывания ребра |  | СТБ 2264-2012 п.7.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.061 | Категория качества бетонной поверхности конструкции А2-А7 | ГОСТ 13015.0-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13015.0-83 п.13 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 приложение 1 табл.1 |
| 1.8 ** |  | 23.61/ 32.089 | Расположение арматуры в конструкции и измерение толщины защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 |
| 1.9 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие | СТБ 1544-2005 п.4.4.1 СТБ 2221-2020 п.4.4.1 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10180-2012 п.7.2 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 28570-2019 СТБ EN 13791-2012 СТБ EN 12390-1-2019 СТБ EN 12390-3-2012 СТБ ЕN 12504-1-2012 |
| 1.10 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами |  | СТБ 2264-2012 (ударный импульс) ГОСТ 22690-2015 (ударный импульс) ГОСТ 18105-2018 |
| 2.1 * | Материалы стеновые и облицовочные | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при сжатии | СТБ 1160-99 п.5.3, табл.4 ГОСТ 379-2015 п.5.1.3.1, табл.5 СТБ 1286-2001 п.5.7, табл.2 СТБ 1008-95 п.4.1.1 | ГОСТ 8462-85 п.3.2 |
| 2.2 * |  | 23.32/ 29.121 | Предел прочности при изгибе | СТБ 1160-99 п.5.3, табл.4 ГОСТ 379-2015 п.5.1.3.1, табл.5 СТБ 1286-2001 п.5.7, табл.2 | ГОСТ 8462-85 п.3.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Панели металлические с утеплителем из минераловатных плит и пенопласта | 24.33/ 29.121 | Прочность и жесткость | СТБ 1610-2006 СТБ 1740-2007 СТБ 1806-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ТНПА и другая документация | СТБ 1610-2006 |
| 4.1 ** | Конструкции деревянные и металлодеревянные | 16.23/ 29.121 | Прочность и Жесткость | СТБ 1637-2006 СТБ 1722-2007 СТБ 2094-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 1591-2005 |
| 4.2 ** |  | 16.23/ 29.121 | Прочность и деформация соединений |  | СТБ 2094-2010 |
| 4.3 ** |  | 16.23/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 табл. 1 п.1 |
| 4.4 ** |  | 16.23/ 29.151 | Влажность древесины | СТБ 1637-2006 п.6.8 СТБ 1722-2007 п.4.2.10 | ГОСТ 16588 -91 п.1 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Определение зон структурной неоднородности ограждающих конструкций зданий методом термографического обследования | СП 2.04.02-2020 ТКП 45-1.04-304-2016 ТНПА и другая документация | СТБ EN 13187-2016 |
| 5.2 *** |  | 41.00/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
| 5.3 *** |  | 41.00/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
| 5.4 *** |  | 41.00/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 *** | Здания и сооружения | 41.00/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СП 2.04.01-2020 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
| 5.6 *** |  | 41.00/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
| 5.7 *** |  | 41.00/ 34.065 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации |  | ГОСТ 26629-85 МВИ.МН 5656-2017 |
| 6.1 *** | Грунты, устройство полов, устройство дорожных покрытий, устройство асфальтобетонных покрытий, устройство оснований и фундаментов | 08.12/ 29.040 | Коэффициент уплотнения грунта | СН 5.09.01-2020 ТНПА и другая документация | СП 1.03.06-2023 п. 9.3 СТБ 1377-2003 |
| 7.1 ** | Бетоны и растворы, и изделия на их основе, материалы кровельные, материалы теплоизоляционные, полимерные материалы, материалы кровельные, материалы гидроизоляционные, лакокрасочные материалы, смеси строительные, изделия химически стойкие и термостойкие керамические | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 28574-2014 п.5 ГОСТ 28089-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 *** | Штукатурные работы, устройство изоляционных покрытий, устройство антикоррозионных покрытий | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием | СП 1.03.01-2019 СТБ 1307-2012 | ГОСТ 28089-2012 СТБ 1846-2008 пп.7.7, 8.7 СП 1.03.07-2023 пп.5.9, 6.10 |
| 8.2 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций | 43.31/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы | СП 3.02.01-2020 ТНПА и другая документация | СП 1.03.04-2022 п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 |
| 9.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 п.3.2 СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СН 2.02.05-2020 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |
| 9.2 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 32.115 | Проверка качества сварных швов: внешний осмотр с проверкой геометрических размеров и формы швов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.4 СН 1.03.01-2019 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 ГОСТ 5264-80 |
| 9.3 *** |  | 25.11/ 32.115 | Проверка качества защитных покрытий, целостности присоединения конструкций | СТБ 11.13.22-2011 п.3.3 ГОСТ 9.032-74 | СТБ 11.13.22-2011 пп.3.3, 5.6 ГОСТ 9.032-74 |
| 9.4 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.7, 5.9 |
| 9.5 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки наклонной лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.5 | СТБ 11.13.22-2011 пп.5.8, 5.9 |
| 9.6 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления вертикальной лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.6 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.10 |
| 9.7 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления горизонтальных и наклонных лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.7 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.11 |
| 9.8 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.9 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий и сооружений | 25.11/ 26.095 | Прочность марша лестницы | СТБ 11.13.22-2011 п.3.8 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 9.10 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц | СТБ 11.13.22-2011 п.3.9 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |
| 9.11 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыш | СТБ 11.13.22-2011 п.3.10 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |
| 9.12 *** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность закладных элементов | СТБ 11.13.22-2011 п.3.11, п.3.12 | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15, п.5.16 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                 Т.А.Николаева