|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5553 |  |
|  | от 17.01.2025 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года Новополоцкой испытательной лаборатории Новополоцкого филиала Областного государственного унитарного проектного предприятия «Институт Витебскгражданпроект»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Олимпийская, 11А, 211440, г. Новополоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Максимальная температура наружных поверхностей бесконтактным методом измерения | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей бесконтактным методом измерения в зоне аномальных участков | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 34.065 | Минимальная температура внутренних поверхностей контактным методом измерения в зоне аномальных участков | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.4 *** | Здания и сооружения (определение критических дефектов теплоизоляции ограждающих конструкций (ОК)) | 100.13/ 34.065 | Определение минимальной температуры внутренних поверхностей в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.5 *** |  | 100.13/ 34.065 | Определение точки росы в зоне аномальных участков при расчетных условиях эксплуатации | СН 2.04.02-2020 п. 7.1.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 1.6 *** |  | 100.13/ 34.065 100.13/ 29.061 | Линейные размеры аномального участка при расчетных условиях эксплуатации | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 5656-2017 |
| 2.1 *** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод ударного импульса) | СТБ 1544-2005 ГОСТ 13015.0-83 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 |
| 2.2 *** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) |  | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 18105-2018 |
| 3.1 *** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 приложение Н |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева