|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0052 |
|  | от 19.09.1994 |
|  | на бланке № ____ на 7 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 марта 2025 года

| центральной заводской лаборатории (цех №11) Открытого акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р-н Мозырский, 247782, с/с Михалковский, 18, вблизи д. Митьки, Гомельская область (Исследовательская лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 2.12* | Бензин автомобильный | 19.20/08.158 | Объёмная доля монометиланилина | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 2 | ГОСТ 32515-2013 |
| 9.2* | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/08.158 | Массовая доля сероводорода | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI п.п.15, 17, приложение | ГОСТ 32918-2014; ГОСТ Р 50802-2021 (до 01.01.2030) |
| 9.3* |  |  | Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме |  |  |
| 9.4* |  | 06.10/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 9.5* |  | 06.10/08.149 | Массовая концентрация хлористых солей |  | ГОСТ 21534-2021; ГОСТ 21534-76 (до 01.01.2025) |
| 9.6* |  | 06.10/26.080 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99) |
| 9.7* |  | 06.10/08.169 | Массовая доля органических хлоридов во фракции, выкипающей до температуры 204 ˚С |  | ГОСТ 33342-2015; ГОСТ Р 52247-2021 (до 01.01.2030) |
| р-н Мозырский, 247782, с/с Михалковский, 18, вблизи д. Митьки, Гомельская область (Контрольная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 8.1* | Сжиженные углеводородные газы для использования их в качестве топлива | 35.21/08.158 | Октановое число | ТР ЕАЭС 036/2016 Разделы III, V, IX, приложение | ГОСТ EN 589-2014 Приложение В |
| 8.2* |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов |  | ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) |
| 8.3* |  |  | Давление насыщенных паров, избыточное |  | ГОСТ 28656-2019 |
| 8.4* |  | 35.21/08.169 | Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы |  | ГОСТ 22985-2017 |
| 8.5* |  | 35.21/11.116 | Запах |  | ГОСТ EN 589-2014 Приложение А |
| 8.6* |  |  | Интенсивность запаха |  | ГОСТ 22387.5-2021 |
| 8.7* |  |  | Содеpжание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п.8.2 (до 01.01.2035) |
| 8.8* |  | 35.21/29.040 | Объемная доля жидкого остатка |  |  |
| 8.9** |  | 35.21/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 14921-2018 |
| 10.1** | Битум нефтяной дорожный вязкий. Битум нефтяной дорожный жидкий | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 Статьи 1, 3 п.14.4, статьи 4, 6 | ГОСТ 2517-2012 |
| 10.2* |  | 19.20/29.049 | Вязкость условная |  | ГОСТ 11503-74 |
| 10.3* |  | 19.20/11.116 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 33134-2014 |
| 10.4* |  | 19.20/08.153 | Растворимость |  | ГОСТ 33135-2014 |
| 10.5* |  | 19.20/11.116 | Глубина проникания иглы при 25˚С, 0˚С |  | ГОСТ 33136-2014 |
| 10.6* |  | 19.20/26.095 | Растяжимость при 25˚С, 0˚С |  | ГОСТ 33138-2014 |
| 10.7* |  | 19.20/08.055 | Содержание твердого парафина |  | ГОСТ 33139-2014 |
| 10.8* |  | 19.20/11.116, 19.20/26.080, 19.20/29.040 | Старение под воздействием высокой температуры и воздуха: - изменение массы образца после старения, - изменение температуpы размягчения после старения, - температура хрупкости после старения |  | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ 33142-2014; ГОСТ 33143-2014 |
| 10.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 33141-2014 |
| 10.10* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 33142-2014 |
| 10.11* |  | 19.20/26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 33143-2014 |
| р-н Мозырский, 247782, с/с Михалковский, 18, вблизи д. Митьки, Гомельская область (Товарная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 | ГОСТ 2517-2012 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.088, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 2 | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 20884-2016; ГОСТ Р 53203-2022 (до 01.01.2030) |
| 2.2* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ 32507-2013; ГОСТ ISO 22854-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 22854-2022 |
| 2.3* |  |  | Массовая доля кислорода |  | ГОСТ ISO 22854-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 22854-2022 |
| 2.4* |  | 19.20/08.158, 19.20/08.160 | Объемная доля углеводородов: - ароматических - олефиновых |  | ГОСТ 31872-2012 (до 01.01.2030); ГОСТ 31872-2019; ГОСТ 32507-2013; ГОСТ ISO 22854-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 22854-2022 |
| 2.5* |  | 19.20/26.045 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ 8226-2022 |
| 2.6* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ 511-2022 |
| 2.7* |  | 19.20/26.080 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99); ГОСТ EN 13016-1-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 2.8* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  | ГОСТ EN 13132-2012; ГОСТ ISO 22854-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 22854-2022 |
| 2.9* |  | 19.20/08.156 | Концентрация железа |  | ГОСТ 32514-2013 |
| 2.10* |  | 19.20/08.032 | Концентрация марганца |  | ГОСТ 33158-2014 |
| 2.11* |  |  | Концентрация свинца |  | ГОСТ 28828-90; ГОСТ 32350-2013; ГОСТ EN 237-2013 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.088, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 3 | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 20884-2016; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 3.4* |  | 19.20/08.159 | Массовая доля полициклических ароматических углеводородов |  | ГОСТ EN 12916-2017 (до 01.01.2030); ГОСТ EN 12916-2022 |
| 3.5* |  | 19.20/26.045 | Цетановое число |  | ГОСТ 32508-2013; ГОСТ ISO 5165-2014 |
| 3.6* |  | 19.20/26.095 | Смазывающая способность |  | ГОСТ ISO 12156-1-2012 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 12156-1-2020 |
| 3.7* |  | 19.20/26.080 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.1* | Мазут | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 4 | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 (ISO 2592:2000) (до 01.01.2030); ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017); СТБ 1651-2006 (до 01.01.2030); СТБ ISO 2592-2010 (до 01.01.2030) |
| 4.3* |  |  | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.4* |  | 19.20/08.156 | Содержание сероводорода |  | ГОСТ 32505-2013 |
| 4.5* |  | 19.20/08.055 | Выход фракции, выкипающей до 350 ˚С |  | ГОСТ 33359-2015; СТБ 1559-2005 (до 01.01.2030) |
| 5.1* | Топливо для pеактивных двигателей | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре минус 40 ˚С | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 5 | ГОСТ 31391-2009 (до 01.01.2030); ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016 |
| 5.2* |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 5066-2018 |
| 5.3* |  |  | Температура замерзания |  |  |
| 5.4* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10227-2013 п.7.3 |
| 5.5* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 5.6* |  | 19.20/11.116 | Высота некоптящего пламени |  | ГОСТ 4338-91 (ИСО 3014-81) |
| 5.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 5.8* |  | 19.20/08.159, 19.20/08.160 | Массовая доля ароматических углеводородов |  | ГОСТ 31872-2012 (до 01.01.2030); ГОСТ 31872-2019; ГОСТ EN 12916-2017 (до 01.01.2030); ГОСТ EN 12916-2022 |
| 5.9* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 5.10* |  | 19.20/08.088, 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20884-2016; ГОСТ ISO 8754-2013; СТБ ИСО 14596-2002 (до 01.01.2030) |
| 5.11* |  | 19.20/08.169 | Массовая доля меркаптановой серы |  | ГОСТ 17323-71; ГОСТ 32462-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ 32462-2020 |
| 5.12* |  | 19.20/26.045 | Термоокислительная стабильность при контрольной температуре |  | ГОСТ 33848-2016 |
| 5.13* |  |  | Перепад давления на фильтре |  |  |
| 5.14* |  | 19.20/29.113 | Удельная электрическая проводимость |  | ГОСТ 25950-83; ГОСТ 33461-2015 (до 01.01.2030); ГОСТ 33461-2022 |
| 5.15* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при температуре минус 20˚С |  | ГОСТ 31391-2009 (до 01.01.2030); ГОСТ 31391-2020; ГОСТ 33-2016 |
| 5.16* |  | 19.20/26.045 | Цвет отложений в трубке (при отсутствии нехарактерных отложений) |  | ГОСТ 33848-2016 |
| 6.1* | Бензин авиационный | 19.20/26.045 | Октановое число (по моторному методу) | ТР ТС 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 6 | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015; ГОСТ Р 52946-2019 (до 01.01.2030) |
| 6.2* |  | 19.20/26.080 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 5066-2018 |
| 6.3* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 1012-2013 п.9.5 |
| 6.4* |  |  | Цвет |  |  |
| 6.5* |  | 19.20/26.080 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 (ИСО 3007-99); ГОСТ EN 13016-1-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 6.6* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 (до 01.01.2030); ГОСТ ISO 3405-2022; СТБ 1934-2015 (до 01.01.2030) |
| 6.7* |  | 19.20/08.052 | Содержание фактических смол |  | ГОСТ 32404-2013 |
| 6.8* |  | 19.20/08.088, 19.20/08.130 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20884-2016; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 7.1* | Судовое топливо | 19.20/08.088, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 013/2011 Статьи 3, 4, 5 Приложение 7 | ГОСТ 32139-2019; ГОСТ 33194-2014; ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 7.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 9.1** | Нефть, подготовленная к транспортировке и (или) использованию | 06.10/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 045/2017 Разделы IV, V, VI п.п.15, 17, приложение | ГОСТ ISO 3170-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |