|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1650 от 28.02.2001 на бланке №__________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

производственно-технологической лаборатории

открытого акционерного общества «Гродненский ликеро-водочный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Виленская, д. 22, 230023, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Спирт этиловый ректифи-кованный | 20.14/42.000 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
| 1.2 * |  | 20.14/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |
| 1.3 * |  | 20.14/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2 |
| 1.4 * |  | 20.14/11.116 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6.2 |
| 1.5 * |  | 20.14/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.6 * |  | 20.14/08.157 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.7 * |  | 20.14/08.157 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата, в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.8 * |  | 20.14/08.157 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 1.9 * |  | 20.14/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.9 |

| 2.1 *** | Водка | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 978-2003 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 5363-93 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 5363-93 п.4.5 |
| 2.3 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: цвет, прозрачность, вкус, аромат |  | ГОСТ 5363-93 п.4.6 |
| 2.4 * |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 2.5 * |  | 11.01/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8.1 |
| 2.6 * |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.7 * |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сивушного масла: 1-2- пропанол, спирт изо-бутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.8 * |  | 11.01/08.157 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата, в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.9 * |  | 11.01/08.157 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.1 *** | Ликеро-водочные изделия | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 2500-2017 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 4828-83 п.1 |
| 3.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, аромат, вкус, цвет |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.8, п.2.6.1 |
| 3.3 * |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 |
| 3.4 * |  | 11.01/08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 |
| 3.5 * |  | 11.01/08.133 | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10.2 |
| 3.6 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 4828-83 п.2.11.1 |
| 3.7 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12.1 |
| 4.1 *** | Коньяки | 11.01/42.000 | Отбор проб | СТБ 1386-2013 | СТБ 1036-97 п.7.12 СТБ 1384-2010 п.5.3 СТБ 1053-2015 ГОСТ 31730-2012 |
| 4.2 * |  | 11.01/11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус и букет |  | СТБ 1386-2013 п.7.7 |
| 4.3 * |  | 11.01/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 3639-79 |
| 4.4 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный |  | ГОСТ 13192-73, п.2 |
| 4.5 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |
| 4.6 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация приведенного экстракта | СТБ 1386-2013 | МВИ.МН 2669-2007 |
| 4.7 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту |  | ГОСТ 32001-2012 СТБ 1930-2009 |
| 4.8 * |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 |
| 4.9 * |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый |  | ГОСТ 14138-76 |
| 4.10 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75 |
| 4.11 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76 |
| 4.12 * |  | 11.01/08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 |
| 4.13 * |  | 11.01/29.040 | Номинальный объем в упаковочной единице |  | ГОСТ 23943-80 п.1 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

**- деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

***- деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |