|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4033 |
|  | от 21.01.2010 |
|  | на бланке № ____ на 09 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года

| отдела технического контроля и лаборатории Республиканского производственного унитарного предприятия «Завод газетной бумаги» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 1-я Заводская, д. 9, д. 4, 213002, г. Шклов, Шкловский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий. Лесоматериалы круглые прочие Древесное технологическое сырье Прочая непищевая продукция лесного хозяйства: продукция целлюлозно-бумажной промышленности, бумага, картон Топливо древесное Гранулы древесные топливные Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов прочие | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 17.12/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 СТБ 2027-2010 ГОСТ 32546-2013 | ТКП 251-2010 СТБ 2027-2010 ГОСТ 32546-2013 |
| 1.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 17.12/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ2001), утв. 11.01.2001 постановлением Минздрава Республики Беларусь №4 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 2.1 *** | Бытовые зольные отходы | 20.13/42.000 | Отбор суммарной пробы | МОПр.МН 01-98 | МОПр.МН 01-98 |
| 2.2* |  | 20.13/04.125 | Удельная активность цезия -137 | ГН, утв. 28.12.2012 постановлением Минздрава Республики Беларусь № 213 СанПиН,утв. 31.12.2015 постановлением Минздрава Республики Беларусь №142 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства | 16.10/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23616-79 СТБ 1074-2009 | ГОСТ 23616-79 СТБ 1074-2009 |
| 3.2 *** |  | 16.10/11.116 | Порода и качество древесины | СТБ 1074-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2140-81 СТБ 1074-2009 п.6.3 |
| 3.3 *** |  | 16.10/29.061 | Линейные размеры, номинальные размеры поперечного сечения деталей, предельные отклонения от номинальных размеров деталей |  | СТБ 1074-2009 п.6.1. |
| 3.4** |  | 16.10/29.113 | Влажность древесины деталей |  | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 3.5* |  | 16.10/29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  | ГОСТ 15613.1-84 |
| 3.6* |  | 16.10/29.121 | Прочность зубчатого клеевого соединения при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 |
| 4.1*** | Брус из клееной древесины и изделия из него | 16.23/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 790282162.004-2010 | ТУ BY 790282162.004-2010 |
| 4.2*** |  | 16.23/11.116 | Порода и качество древесины | ТУ BY 790282162.004-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2140-81 ТУ BY 790282162.004-2010 п.4.2 |
| 4.3*** |  | 16.23/29.061 | Линейные размеры бруса и слоев, отклонения линейных размеров, отклонения от прямолинейности, перпендикулярности |  | ГОСТ 26433.1-89, таб.1, п.п. 1.1а, 2.2, 3.1.1 ТУ BY 790282162.004-2010 п.4.2 |
| 4.4 ** |  | 16.23/29.113 | Влажность древесины слоев и изделий |  | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 4.5* |  | 16.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе |  | ГОСТ 15613.4-78 п.1 |
| 4.6* |  | 16.23/29.121 | Прочность клеевых соединений на послойное скалывание |  | ГОСТ 25884-83 |
| 4.7* |  | 16.23/26.141 | Водостой-кость |  | ГОСТ 17005-82 |
| 5.1 *** | Детали профильные из древесины хвойных и лиственных пород для строительства | 16.10/42.000 | Отбор образцов | ТУ BY 790282162.003-2023 | ТУ BY 790282162.003-2023 |
| 5.2 *** |  | 16.10/11.116 | Порода и качество древесины | ТУ BY 790282162.003-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2140-81 ТУ BY 790282162.003-2023 п.4.2 |
| 5.3 *** |  | 16.10/29.061 | Номинальные размеры поперечного сечения и длина деталей |  | ГОСТ 26433.1-89 табл.1 п. 1.1а ТУ BY 790282162.003-2023 п.п.4.3-4.4 |
| 5.4 *** |  | 16.10/29.061 | Отклонения от прямолинейности, перпендикулярности деталей |  | ГОСТ 26433.1-89 таб.1, п.п. 2.2, 3.1.1 ТУ BY 790282162.003-2023 п.4.6 |
| 5.5* |  | 16.10/29.113 | Влажность древесины деталей |  | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 5.6 ⃰ | Детали профильные из древесины хвойных и лиственных пород для строительства | 16.23/29.121 | Прочность зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе | ТУ BY 790282162.003-2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15613.4-78 п.1 |
| 6.1*** | Поверхностные воды Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2- 12 рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 6.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток ДИ 50,0-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.5* |  | 100.03/08.156 | Сульфат –ион ДИ 2,0-40,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.6* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |
|  |  |  | ДИ от 0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309- 2014 (метод Б) п.6.3.1 (Приложение А) |
| 6.7* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 6.8* |  | 100.03/08.156 | Нитрат-ион ДИ 0,020-0,45 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 6.9* |  | 100.03/08.156 | Нитрит-ион ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 6.10* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион ДИ 10,0-250,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.11* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион ДИ от 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO 7150-1:1984 |
| 6.12* |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ 0-40 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.13* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ 0,100-9,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.14* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 0,5-6,0 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 6.15* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 6.16* |  | 100.03/08.155 | Формальде-гид ДИ 0,02-50 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 6.17* |  | 100.03/08.155 | Анионно поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ 0,025-100 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) изд.2014 |
| 6.18* |  | 100.03/08.149 | Жесткость ДИ от 0,1 ед. жесткости | Фактическое значение | ГОСТ 31954-2012 (Метод А) |
| 6.19* |  | 100.03/08.149 | Азот общий по Къельдалю ДИ 0,5-500 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4139-2011 |
| 6.20* |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ 5-800 мгО2/дм3 ДИ 6,0-1000 мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 6.21* |  | 100.03/08.169 | Кислород растворенный |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 6.22* |  | 100.03/08.156 | Метанол ДИ от 0,1 до 10 мг/дм3и более |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| 6.23* |  | 100.03/08.155 | Фенолы ДИ 0,0005-25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 изд.2010 |
| 7.1 *** | Сточные воды Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 7.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН ДИ 2- 12 рН | Комплексное природоохран-ное разрешение выданное местными исполнительны-ми и распорядительными органами ТНПА и другая документация Комплексное природоохран-ное разрешение выданное местными исполнительны-ми и распорядительными органами ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 7.4* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 7.5* |  | 100.05/08.156 | Сульфат –ион ДИ 2,00 – 40,0 мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 7.6* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 ДИ 0,1-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014(метод Б, В) |
| 7.7* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 ДИ 0,1-1000 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014(метод Г, В) |
| 7.8* |  | 100.05/08.156 | Нитрат-ион ДИ 0,020-0,45 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 7.9* |  | 100.05/08.156 | Нитрит-ион ДИ 0,0025-0,25 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 7.10* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион ДИ 10-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 7.11* |  | 100.05/08.156 | Аммоний –ион ДИ от 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 Часть 1 |
| 7.12⃰* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ (3- 6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO -5815-1:2003 |
| 7.13* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд.2012 |
| 7.14* |  | 100.05/08.155 | Формальде-гид ДИ 0,02-50 мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 7.15* |  | 100.05/08.155 | Фенолы ДИ 0,0005-25 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 изд.2010 |
| 7.16* |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ 0-40 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 7.17* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ 0,100-9,00 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 7.18* |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ 5-16000 мгО2/дм³ | Комплексное природоохран-ное разрешение выданное местными исполнительны-ми и распорядительными органами ТНПА и другая документация | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 изд.2012 |
| 7.19* |  | 100.05/08.155 | Анионно поверхностно-активные вещества (АПАВ) ДИ 0,025-100 мг/дм³ |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013) изд.2014 |
| 7.20* |  | 100.05/08.149 | Азот общий по Къельдалю ДИ 0,5-500 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 7.21* |  | 100.05/08.169 | Кислород растворенный |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 7.22* |  | 100.05/08.156 | Метанол ДИ от 0,1 до 10 мг/дм3и более |  | МВИ.МН 5870-2017 |
| 8.1*** | Подземная вода | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 9.1** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 10.1*** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников. | 100.01/08.169 | Дымность ДИ 0,15-3,0 м-1 | СТБ 2169-2011 | СТБ 2169-2011 п.5 |
| 10.2*** |  | 100.01/08.169 | Углерода оксид ДИ 0,1-3,5 % | СТБ 2170-2011 ТНПА и другая документация | СТБ 2170-2011 п.6 |
| 10.3*** |  | 100.01/08.169 | Углеводороды ДИ 100-1200 млн-1 |  | СТБ 2170-2011 п.6 |
| 11.1*** | Панели стеновые деревянные утепленные наружные и внутренние для домов каркасного типа | 16.23/42.000 | Отбор образцов | ТУВУ 790282162.001-2010 | ТУВУ 790282162.001-2010 |
| 11.2*** |  | 16.23/29.061 | Габаритные размеры (длина, высота, ширина), разность длин диагоналей лицевых поверхностей панели и проемов, имеющих форму прямоугольника при наибольшем размере (длине или высоте) | ТУВУ 790282162.001-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26433.1 табл.1 п. 1.1а |
| 11.3*** |  | 16.23/29.061 | Прямолинейность опорных связей, боковых стоек и профиля лицевых поверхностей панели |  | ГОСТ 26433.1 табл.1 п. 3.1.1 |
| 12.1** | Объекты внешней среды, помещений, рабочие места | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. 28.12.2012 Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 213 ТНПА и друга документация | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							     Т.А.Николаева