|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5198 |  |  |
|  | от 03.04.2020 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 8 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 апреля 2025 года

лаборатории контроля качества

Общество с ограниченной ответственностью "СваркаСервисГрупп"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| переулок Софьи Ковалевской, 54, корпус 1, офис 330, 220014, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; сосуды, работающие под давлением; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; аммиачные холодильные установки и склады жидкого аммиака) Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; сосуды, работающие под давлением; паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; аммиачные холодильные установки и склады жидкого аммиака) | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2089-2010 СТБ 2350-2013 СТБ 2116-2010 СТБ ЕН 286-1-2004 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ EN 12952-1-2008 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ИСО 9606-4-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 23277-2013 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.01-2020 1) Правила аттестации сварщиков 2) ПОПБОРИД 3) ПОПБКУПКВК 4) ПОПБАХУСЖА ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.3** 1.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |
| 2.1** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы Объекты газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2039-2010 СТБ 2089-2010 СТБ 2069-2010 СТБ 2350-2013 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-8-2009 СТБ ISO 23277-2013 СНиП 3.05.02-88 СН 4.03.01-2019 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 1) Правила аттестации сварщиков 5) ПОПБГ ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.3** 2.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |
| 3.1** | Объекты магистральных трубопроводов | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14806-80 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2089-2010 СТБ 2350-2013 СТБ 2039-2010 СТБ EN 1708-1-2012 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 1) Правила аттестации сварщиков ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.1** | Грузоподъёмные сооружения (грузоподъёмные краны, лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские, подъёмники строительные и грузопассажирские) Грузоподъёмные сооружения (грузоподъёмные краны, лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские, подъёмники строительные и грузопассажирские) | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 34589-2019 ГОСТ 22827-2020 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34687-2020 ГОСТ 32578-2013 ГОСТ 34587-2019 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ЕН 12062-2004 1) Правила аттестации сварщиков 6) ПОПБГК 7) ПОПБЛСГПЭКП ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 5.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы Технологическое оборудование, технологические трубопроводы | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2089-2010 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ИСО 9606-4-2007 СТБ ИСО 9606-5-2007 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 13847-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 1) Правила аттестации сварщиков 8) ПОПБЭТТ 9) ПОПБДНГ ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.3** 5.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |
| 6.1** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, химических реагентов | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2350-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-5.04-172-2010 1) Правила аттестации сварщиков 10) ПОПБВХПО ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 7.1** | Аттракционы Аттракционы | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2089-2010 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 23277-2013 1) Правила аттестации сварщиков 11) ПОПБА ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 7.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 7.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 8.1** | Объекты металлургичес-ких и литейных производств | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ 1857-2009 СТБ 2089-2010 СТБ 2350-2013 СТБ 2158-2011 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 23277-2013 12) ПОПБПТИРЧЦМ ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 8.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 9.1** | Объекты строительно-монтажных работ (конструкции стальные сварные, дымовые трубы, мосты, элеваторы) Объекты строительно-монтажных работ (конструкции стальные сварные, дымовые трубы, мосты, элеваторы) | 24.10/ 32.115 24.20/ 32.115 | Оптический метод визуальный метод, внешний осмотр и измерения: - сварные соединения - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ14098-2014 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 1547-2005 СТБ 1565-2009 СТБ 2089-2010 СТБ 2056-2010 СТБ 2108-2010 СТБ 2174-2011 СТБ 2350-2013 СТБ 2158-2011 СТБ 2116-2010 СТБ 2349-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ ISO 17660-2-2013 СТБ ISO 23277-2013 ТКП 45-3.03-60-2009 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 3.03.01-2019 СН 4.02.01-2019 СН 1.03.01-2019 СП 3.03.02-2021 СП 1.03.02-2020 СП 4.02.01-2020 1) Правила аттестации сварщиков ТНПА и другие документы к объекту испытаний | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ ЕН 970-2003 |
| 9.2** |  | 24.10/ 18.115 24.20/ 18.115 | Металлографические исследования (определение макроструктуры): - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 9.3** 9.3** |  | 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 24.10/ 32.103 24.20/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл Контроль проникающими веществами, капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения - основной металл |  | СТБ 1172-99 СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением (утв. Госпроматомнадзором МЧС РБ от 27.06.1994 №6 в ред. от 16.11.2007 г. №100);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 №84.);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07МПа (0,7 бар) и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 1150С (утв. постановлением МЧС РБ от 01.02.2021 №5);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака (утв. постановлением МЧС РБ от 28.12.2017 №46);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь (утв. постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 №66.);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов (утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 №66);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (утв. постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 №56);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов (утв. постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 №21);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа (утв. постановлением МЧС РБ от 22.11.2013 №55);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов (утв. постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности аттракционов (утв. постановлением МЧС РБ от 27.12.2019 № 67);

- Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов (утв. постановлением МЧС РБ от 29.05.2017 №19).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						          	Т.А. Николаева