|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5495 |  |
|  | от 22.09.2023 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 6 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года
испытательной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия

«Коммунальник»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 9а, г.Горки Горецкий район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. Б.30.1, п. 6.7.1.10, п. 6.7.2.16 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание «цепи фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е, п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |

| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановление МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электро-установках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ГОСТ 34583-2019 п. 5.6.2, Приложение Е п. Е.3.1.4 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утв. Постановлением МЧС РБ 22.12.2018 № 66 Правила по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъемников, эскалаторов, конвейеров пассажирских Утв. Постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0042-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0042-2022 |

| 4.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы, воздуховоды) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) в вентиляционных каналах (воздуховодах) | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.05-2020 СП 4.02.07-2024 ТНПА и другая документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 СП 4.02.07-2024 |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (дымовые трубы, дымовые каналы, дымоотводы, газоходы зданий и сооружений) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги) | ТКП 629-2018 | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева