|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0757 |
|  | от 31.10.1997 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

| испытательной лаборатории Республиканского унитарного дочернего предприятия по обеспечению нефтепродуктами "Белоруснефть - Гроднооблнефтепродукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 96, 230005, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Рабочие места испытательной лаборатории в Гродно) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 2.2* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 2.3* |  |  | Массовая доля кислорода |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 2.4* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 2.5* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |
| 2.6* |  | 19.20/08.050 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2013; ГОСТ EN 13016-1-2022 |
| 2.7* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля оксигенатов |  | ГОСТ EN 13132-2012 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.034, 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20846-2016; ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 3.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 3.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 4.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11 |
| 4.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 4.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| ул. Октябрьская, 153, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Волковыске) |  |  |  |  |  |
| 6.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 7.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 8.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 8.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 8.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 8.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 9.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 9.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11 |
| 9.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 9.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| ул. Озёрная, 20, 231800, г. Слоним, Слонимский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Слониме) |  |  |  |  |  |
| 10.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 11.1* | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 11.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 11.3* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 12.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 12.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11 |
| 12.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 12.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| ст. Солы, 231033, ст. Солы, Сморгонский район, Гродненская область (Удаленные рабочие места испытательной лаборатории в Сморгони) |  |  |  |  |  |
| 13.1*** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 14.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 15.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ ISO 20847-2014; ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 15.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 15.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013; ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 15.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 16.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 2517-2012 за исключением п 4.5-4.10, 4.13; ГОСТ ISO 3170-2022 за исключением п.7.3.1.1.4, 7.3.1.1.5, 7.3.1.4, 7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8.2.2 |
| 16.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) за исключением п.11 |
| 16.3* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 16.4* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |