|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3761 от 16.02.2009 на бланке № ____ на 14 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «11» апреля 2025 года

промышленно-санитарной лаборатории

Закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Пинскдрев»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочном аэрозоле: ДИ: (0,02–4,00) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5831-2017 Свидетельство №1096/2018 от 13.04.2018 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III) в сварочном аэрозоле: ДИ: (0,15–28,6) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 Свидетельство №1096/2018 от 13.04.2018 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома (VI) ДИ:(0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 Свидетельство №1028/2017 от 02.08.2017 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(0,250-3,125) мг/м3 |  | МВИ.БР 322-2017 Свидетельство №004/2017 от 25.09.2017 |
| 1.4 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,025–1,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | Методика выполнения измерений массовой концентрации фор-мальдегида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02». Методика М 02-02-2005 Свидетельство №242/01-2006 от 17.01.2006 |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (5,0 - 50,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5910-2017 Свидетельство №1072/2017 от 06.12.2017 |
| 1.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердые частицы) ДИ:(0,25-500,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 Свидетельство №1033/2017 от 22.08.2017 |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ: (0,6 – 6,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5914-2017 Свидетельство №1139/2018 от 01.11.2018 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида ; ДИ: (0,20-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5810-2017 Свидетельство №1022/2017 от 14.06.2017 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода ДИ:(20,0–120,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4955-2014 Свидетельство №841/2014 от 09.07.2014 |
| 1.10 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле - никеля; ДИ:(0,025-1,25) мг/м3 - титана; ДИ: (6,0–62,0) мг/м3 - оксида азота(IV); ДИ: (1,0–42,0) мг/м3 - оксид азота (II); ДИ: (0,65-27) мг/м3 | Фактическое значение | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,5–5,0) мг/м3 |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты и диоксида серы в присутствии сульфатов в воздухе рабочей зоны № 4588-88 Утв. МЗ СССР 30.03.1988 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации винилацетат, этилацетата, бутилацетата ДИ: свыше 2,5 мг/м3 |  | МУ на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот (амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацетата, этилацетата, бутилацетата) в воздухе № 1689-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он ДИ: свыше 2 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение ацетона в воздухе № 1648-77 Утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.16 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца ДИ: (0,002-0,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН утверждены Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 №92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5832-2017 Свидетельство №1030/2017 от 02.08.2017 |
| 1.17 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов (в пересчете на NO2) ДИ:(1-10;10-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.18 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бензина ДИ: (50 – 1200; 1000-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.19 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: (100–3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.20 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (ксилола) ДИ: (20 – 300) мг/м3; 100-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.21 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) ДИ: (25 – 300) мг/м3; 200-2000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.22 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она (ацетона) ДИ: (100-2000) мг/м3; 1000-10000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида ДИ: (2 – 10) мг/м3; 10-130) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.24 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 (углеводороды нефти) ДИ: (50-1200) мг/м3; 1000-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.25 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2-30;30-300) мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. № 92 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.26 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этенилацетата (винилацетата) ДИ: (10 – 300; 50-500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.27 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ:(100–3000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.1 *** | Рабочие места, транспортные средства | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -Температура воздуха, °С | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, СанНиП, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 |
| 2.3 *** |  | 100.12/35.060 | -Относительная влажность, % |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.12/35.070 | -Скорость движения воздуха, м/с |  |  |
| 2.5 *** | Рабочие места, транспортные средства | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.6 *** |  | 100.12/35.059 | Общая и локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН и ГН, утв. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2016 № 57 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 31319-2006 |
| 2.7 *** | Рабочие места, транспортные средства | 100.12/35.063 | Естественное и искусственное освещение, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.8 *** |  | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля, В/м | СанПиН и ГН , утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 69 от 21.06.2010, глава 6 ГОСТ 12.1045-84 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 2.9 *** |  | 100.12/34.064 | Интенсивность теплового излучения, Вт/м2 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 Санитарные нормы и правила, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 гл.4 |
| 2.10 *** | Рабочие места, транспортные средства | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.12.2012 № 198 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.МН 5755-2017 |
| 3.1 *** | Помещения жилых, общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: | ГОСТ 30494-2011 |  |
|  |  |  | Температура воздуха, °С |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.3 *** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.4 *** |  | 100.11/35.070 | Скорость движения воздуха, м/с |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.5 *** |  | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука, дБА | СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 23337-2014 |
| 3.6 *** | Помещения жилых, общественных зданий, территория населенных пунктов | 100.11/35.059 | Вибрация общая: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | СанПиН и ГН, утвержденные Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2016 № 57 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 3.7 *** |  | 100.11/35.063 | Естественное и искусственное освещение, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 24940-2016 |
| 4.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (твердых частиц) ДИ: (170-16700) мкг/м3 | Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016. №113 Приложение 1 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ. МН 5093-2014 Свидетельство №913/2015 от 13.11.2015 |
| 4.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.150 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси серы ДИ:(0,08–1,50) мг/м3 |  | МВИ. МН 4160-2011 Свидетельство №684/2011 от 26.12.2011 |
| 4.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(10–250) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5493-2016 Свидетельство №930/2016 от 22.02.2016 |
| 4.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота ДИ:(20–1440) мкг/м3 |  | МВИ. МН 5087-2014 Свидетельство №860/2014 от 08.12.2014 |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах», Разрешения на специальное водопользование выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 5.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.3 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 Свидетельство №719/2012 от 30.07.2012 |
| 5.4 * |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-201 Свидетельство №694/2012 от 03.02.2012 |
| 5.5 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,05–400,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод А |
| 5.6 * |  | 100.05/08.155 | ДИ: (0,02–50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 метод В |
| 5.7 * |  | 100.05/08.149 | Биологическое потребление кислорода (БПК5) ДИ:(3–6000)мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 5.8 * |  | 100.05/08.149 | ДИ:(0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 5.9 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ: (0,2–20) мг/дм3 | Решение Пинского городского исполнительного комитета «О загрязняющих веществах и их допустимых концентрациях в сточных водах», Разрешения на специальное водопользование выдаваемые территориальными органами Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.10 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-ионов ДИ: (0,005–0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п.6, п.8 |
| 5.11 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов ДИ: (10,0–250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.12 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) издание 2012 года Свидетельство №303/242-(01.00250-2008)-2012 от 07.08.2012 |
| 5.14 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного ДИ: (0,1–3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.15 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических анионоактивных поверхностно-активных веществ ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, ( М 01-06-2009) издание 2014 года Свидетельство №491/242-(01.00250-2008)-2014 от 03.02.2014 |
| 5.16 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов ДИ: (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 5.17 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов ДИ: (0,020–0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.18 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего ДИ: (0,100–9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.20 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов ДИ: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ17.13.05-42-2015 |
| 6.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор образцов | Разрешения на специальное водопользование выдаваемые территориальными органами Минприроды ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользова-ние. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных водных объектов» ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 6.2 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель ДИ (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.3 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 Свидетельство №719/2012 от 30.07.2012 |
| 6.4 * |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток ДИ: (50–50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 Свидетельство №694/2012 от 03.02.2012 |
| 6.5 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,025–25,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.5 |
| 6.6 * |  | 100.03/08.155 | ДИ: (0,02–50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 п.7 |
| 6.7 * |  | 100.03/08.149 | Биологическое потребление кислорода (БПК5) ДИ:(3–6000)мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 6.8 * |  | 100.03/08.149 | ДИ:(0,5–6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 6.9 * |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ: (0,2–20) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.10 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М-01-05-2012) издание 2012 года Свидетельство №303/242-(01.00250-2008)-2012 от 07.08.2012 |
| 7.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 7.2 * |  | 100.09/11.116 | Запах, балл |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 7.3 * |  | 100.09/11.116 | Вкус, балл |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 7.4 * |  | 100.09/08.156 | ##### Цветность ДИ: (1–50) градусов |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 7.5 * |  | 100.09/08.156 | Мутность, ДИ: (1–8) ЕМФ/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 7.6 * |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 7.7 * |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 7.8 * |  | 100.09/08.149 | ##### Жесткость общая ДИ: 0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 7.9 * |  | 100.09/08.149 | ##### Концентрация хлоридов ДИ: свыше 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 7.10 * |  | 100.09/08.156 | ##### Концентрация нитратов ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 7.11 * |  | 100.09/08.156 | ##### Концентрация железа ДИ: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 7.12 * |  | 100.09/08.150 | ##### Концентрация сульфатов ДИ: (2,0 -50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2012 метод 3 |
| 7.13 * |  | 100.09/08.149 | ##### Окисляемость перманганатная ДИ: (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.1 ** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | ##### Аэродинамические испытания: - температура, °С - влажность, % - скорость движения воздуха, м/с ##### -расход воздуха | Фактическое значение | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 9.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость и расход газопылевых потоков | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 9.2 *** |  | 100.01/35.062 100.01/35.065 | Давление и температура газов |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 9.3 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Твердые частицы ДИ: (15–20000) мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 Свидетельство №746/2012 от 06.12.2012 |
| 9.4 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.155 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,04–40) мг/м3 |  | ПНД Ф 13.1.35-02 М 06-02-2005 издание 2006 года Свидетельство №2420/302-00 от 09.12.2000 |
| 9.5 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | ##### ДИ: (0,1–30,0) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 Свидетельство №758/2013 от 20.02.2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель  органа

по аккредитации

Республики  Беларусь-

директор  государственного

предприятия  «БГЦА»                                                              Т.А.Николаева