|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 1.1369 |
| от 27.02.2001  |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** **№1** от 2 мая 2025 года

к редакции 03 области аккредитации от 2 мая 2025 года

|  |
| --- |
| лабораторного отдела  Государственного учреждения "Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Мичурина, 26, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская область(Лабораторный отдел)** |
| 34.3\*\* | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука, дБА. | ГОСТ 12.1.036-81ГН"Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека", утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37;СанНПиГН "Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", утверждены постановлением МЗ РБ от 16.11.2011№115;ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 18.12.2012 № 19 | ГОСТ 23337-2014 |
| 35.1\*\*\* | Внешняя среда, рабочие места | 100.11/04.056-100.13/04.056100.15/04.056100.02/04.056100.10/04.056100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН, утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829)Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 декабря 2012 № 213СНиП, утв. постановлением МЗ РБ 31.12.2013 №137 | МВИ.ГМ 1906-2020 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева