|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1596 |
|  | от 28.09.2009 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 апреля 2025 года

Учреждения здравоохранения «Национальная антидопинговая лаборатория»

| № п/п | Наименование объекта |  | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 223040, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, 106 - 1, район, аг. Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Биологический материал: кровь, сыворотка крови, плазма крови | 101.03/08.159 101.03/08.160 101.03/08.162 101.04/08.159 101.04/08.160 101.04/08.162 101.05/08.159 101.05/08.160 101.05/08.162 |  | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография. Количественное содержание лекарственных средств и их метаболитов |  | ГФ РБ (2012), Том 1 (II) Раздел 01/2013:РБ 0005 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |  | ГФ РБ II 2.2.29 ФЕАЭС 2.1.2.28 ГФ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.51 Общая статья #Регистрационные требования и правила проведения исследований биодоступности и биоэквивалентности генерических лекарственных средств, стр. 1092. Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», утв. решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 г. |  |
| 1.2* | Биологический материал: моча | 101.01/08.162 |  | Анаболические агенты, каннабиноиды |  | Всемирный антидопинговый кодекс. Список запрещенных веществ. Международный стандарт для лабораторий |  | СОП 1GC04 Скрининг анаболических агентов и других запрещенных веществ в моче человека методом ГХ-МС/МС |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Биологический материал: моча |  | 101.01/08.162 | Анаболические агенты | Всемирный антидопинговый кодекс. Список запрещенных веществ. Международный стандарт для лабораторий | СОП 2GC04 Процедура подтверждения. Качественное определение экзогенных анаболитических агентов в моче человека методом ГХ-МС/МС |
| 2.1* | Биологически активные добавки к пище, специализированная пищевая продукция для питания спортсменов |  | 10.89/08.162 | Анаболические стероиды, тетрагидроканна-бинол | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением комиссии Таможенного союза № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» | СОП LM 007 Качественное определение анаболических стероидов и тетрагидроканнабинола в биологически активных добавках и спортивном питании методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии с использованием тройного квадруполя с предколоночной дериватизацией N-метил-N-(триметилсилил) трифторацетамидом |
| 2.2* | Биологически активные добавки к пище, специализированная пищевая продукция для питания спортсменов |  | 10.89/08.162 | Диуретики, стимуляторы |  | СОП LM 008 Качественное определение запрещенных соединений в биологически активных добавках к пище и пищевой продукции для питания спортсменов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии–масс-спектрометрии низкого разрешения |
| 3.2* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические |  | 21.10/08.159 21.10/08.160 21.10/08.162 21.20/08.159 21.20/08.160 21.20/08.162 | Жидкостная хроматография. Высокоэффективная жидкостная хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение. Эксклюзионная хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение. Пептидное картирование. Анализ аминокислот Аминокислотный анализ Хроматографические методы разделения | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.29, ГФ РБ II 2.2.43 ФЕАЭС 2.1.2.28, ГФ РБ II 2.2.30, ФЕАЭС 2.1.2.29, ГФ РБ II 2.2.55, ФЕАЭС 2.1.2.39, ГФ РБ II 2.2.56, ФЕАЭС 2.1.2.40, ГФ РБ II 2.2.46, ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.51 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.158 21.10/08.162 21.20/08.158 21.20/08.162 | Газовая хроматография: -подлинность; -определение примесей; -количественное определение - содержание этанола -идентификация и контроль содержания остаточных растворителей Хроматографические методы разделения | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.28 ФЕАЭС 2.1.2.27 ФЕАЭС 2.1.9.8 ФЕАЭС 2.1.4.19 ГФ РБ II 5.4 ФЕАЭС 2.3.2.0 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 ФЕАЭС 2.1.2.51 ГФ РБ II 2.2.43 |
| 3.4* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.156 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - определение примесей - количественное определение - определение степени окрашивания жидкостей | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.25 ФЕАЭС 2.1.2.24 |
| 3.5* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.169 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН. Потенциометрическое определение концентрации ионов с использованием ионоселективных электродов | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РБ II 2.2.36 |
| 3.6* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Потеря в массе при высушивании | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 |
| 3.7* |  | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.052 21.20/08.052 | Общая зола Сульфатная зола Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 ГФ РБ II 2.8.1 ФЕАЭС 2.1.8.1 |
| 3.8* |  | Продукты фармацевтическое основные. Препараты фармацевтические | 21.10/26.045 21.20/26.045 | Растворение для твердых дозированных форм: - определение степени растворения. Испытание на растворение для твердых дозированных форм | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.9.3 ГФ РБ II (том 1) раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ФЕАЭС 2.1.9.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9* | Продукты фармацевтическое основные. Препараты фармацевтические | 21.10/29.040 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы единицы дозированного лекарственного средства. Однородность массы одной дозы, высвобожденной из многодозового контейнера. Однородность массы доз, отмеренных из многодозовой упаковки. Извлекаемый объем парентеральных лекарственных средств/лекарственных препаратов | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РБ II 2.9.27 ФЕАЭС 2.1.9.12 ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.9 ГФ РБ II (том 1) раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 ГФ РБ II (том 1) раздел «Общие статьи», стр. 1053 СОП 058 |
| 3.10* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.156 21.20/08.156 21.10/08.158 21.20/08.158 21.10/08.159 21.20/08.159 | Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства. Однородность дозированных единиц. Однородность содержания действующего вещества в единице дозированного лекарственного средства | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.9.6 ГФ РБ II 2.9.40 ФЕАЭС 2.1.9.14, ГФ РБ II раздел «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» стр. 597 ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» стр. 1139 |
| 3.11 *** | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/42.000 21.20/42.000 | Отбор проб | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II #5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РБ II раздел 1 стр. 17 ФЕАЭС 1.1 |
| 3.13* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.161 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность; - определение примесей; - фактор подвижности. Хроматографические методы разделения | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.27 ФЕАЭС 2.1.2.26 ГФ РБ II 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.36 |
| 3.14* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.079 21.20/08.079 | Капиллярный электрофорез: - подлинность; - определение примесей; - количественное определение | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.47 ФЕАЭС 2.1.2.37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.15* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.074 21.20/08.074 | Абсорбционная спектрометрия в инфракрасной области: - подлинность | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 |
| 3.16* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Комплексометри-ческое титрование. Титрованные растворы | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.5.11 ФЕАЭС 2.1.5.11 ГФ РБ II 4.2.2 ФЕАЭС 2.2.2.2 ГФ РБ II #2.5.50 ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармакопейного исследования», «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования» ГФ РБ II (том 1) раздел «Общие статьи», стр. 1053 ГФ РБ II (том 1) раздел «Дозированные лекарственные формы», стр. 1139 |
| 3.17* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Подлинность. Идентификация на ионы и функциональные группы. Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы. Качественные реакции | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.3.1 СОП 058 ФЕАЭС 2.1.3.1 |
| 3.26* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/29.040 21.10/29.119 21.20/29.040 21.20/29.119 | Относительная плотность | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 3.28* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Органолептические показатели: -подлинность; -однородность; -запах | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 1.4 «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармакопейного исследования», «Частные статьи на субстанции для фармацевтического использования», ГФ РБ II раздел «Общие статьи на лекарственные формы и субстанции» ГФ РБ II раздел «Общие статьи», ГФ РБ II раздел «Дозированные лекарственные формы» статьи». 5.11, СОП 058 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.29* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/11.116 21.20/11.116 | Степень окрашивания жидкостей. Окраска и интенсивность окраски жидкостей | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 |
| 3.30* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/11.116 21.10/08.107 21.10/08.150 21.20/11.116 21.20/08.107 21.20/08.150 | Прозрачность и степень мутности жидкостей. Прозрачность и степень опалесценции жидкостей | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 |
| 3.31* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/11.116 21.10/29.061 21.20/11.116 21.20/29.061 | Органолептические показатели: - геометрические размеры; - описание; - упаковка; - маркировка; - запах; - описание раствора; - внешний вид раствора | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 5.11 СОП 058 ФЕАЭС 2.3.6.0 |
| 3.32* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.035 21.20/08.035 10.89/08.035 | Атомно-эмиссионная спектрометрия с использованием индуктивно связанной плазмы. Атомно-эмиссионная спектрометрия - подлинность; - количественное определение | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II 2.2.57 ФЕАЭС 2.1.2.21 |
| 3.37* | Препараты фармацевтические | 21.20/35.062 | Давление в аэрозольных баллонах, герметичность упаковки, проверка клапана, выход содержимого | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II стр. 1174 СОП 058 |
| 3.40* | Продукты фармацевтические основные. Препараты фармацевтические | 21.10/08.149 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа: - подлинность; - количественное определение | ТНПА на конкретное лекарственное средство | ГФ РБ II #2.2.90 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС отделе и за его пределами
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

Директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева