|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.4680 |
| от 11.09.2015 |
| на бланке № 0007268 |
| на 3 листах |
| редакция 05 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 08 мая 2025 года

испытательной лаборатория

Общества с ограниченной ответственностью «ГеоИзыскания»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Короля, 2, 220004, г. Минск, изолированное помещение № 2 многофункционального здания, комн. 711. |
| 1.1\* | Грунты | 100.06/29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СП 5.01.04-2025ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2; п.4.3 |
| 1.2\* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент фильтрации песчаных и глинистых грунтов | ГОСТ 25584-2023п. 5; п. 7 |
| 1.3\* |  | 100.06/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |
| 1.4\* |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 1.5\* |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 1.6\* |  | 100.06/29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | ГОСТ 5180-2015 п.7; п.8Приложение В |
| 1.7\* |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести(число текучести) |  | СП 5.01.04-2025Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015 п.5; п.7; п.8 |
| 1.8\* |  | 100.06/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 1.9\* |  | 100.06/29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.12 |
| 1.10\* |  | 100.06/29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 |
| 1.11\* |  | 100.06/29.040 | Коэффициент пористости грунта |  | СП 5.01.04-2025Таблица Г.2ГОСТ 5180-2015 п.5; п.9; п.12; п.13 |
| 1.12\* | Грунты | 100.06/29.040 | Степень влажности(коэффициент водонасыщения) | СП 5.01.04-2025ТНПА и другая проектная документация | СП 5.01.04-2025п.3.33ГОСТ 5180-2015 п.5; п.9; п.12; п.13 |
| 1.13\* |  | 100.06/29.040 | Массовая доля органического вещества, массовая доля зольности | ГОСТ 27784-88ГОСТ 26213-2021п. 6.2 |
| 1.14\* | 100.06/29.137100.06./29.061 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза):  - сопротивление срезу; - угол внутреннего трения; - удельное сцепление | ГОСТ 12248.1-2020 |
| 1.15\* | 100.06/08.164 | Подготовка водной вытяжки из грунтов | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 1.16\* | 100.06/08.149 | Содержание хлор-иона в водной вытяжке | ГОСТ 26425-85п.1 |
| 1.17\* | 100.06/08.152 | Содержание иона сульфата в водной вытяжке | СТБ 2432-2015 п.8 |
| 1.18\* | 100.06/08.149 | Содержание углекислого кальция и углекислого магния | ГОСТ 21138.5-78 |
| 1.19\*\* | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании:- удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда | Фактические значения | ГОСТ 19912-2012 |
| 1.20\*\* | 43.13/29.121 | Модуль деформации | ГОСТ 20276.1-2020 |
| 1.21\*\* | 43.13/29.121 | Несущая способность грунта основания свай | СТБ 2242-2011 п.8 |
| 1.22\*\* | 100.06/29.121 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании:- глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании | ТКП 45-5.01-17-2006ГОСТ 19912-2012 |
| 1.23\*\* | 100.06/29.121 | Отбор проб (кроме песчаных монолитов) | ГОСТ 12071-2014 |
| 2.1\* | Вода природная | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.2\* | 100.04/08.149 | Содержание хлор-иона | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.3\* | 100.04/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |
| 2.5\* | 100.04/08.149 | Содержание агрессивной углекислоты | ГОСТ 23268.2-91 п.2ГОСТ 23268.3-78 |
| 2.6\* | Вода природная | 100.04/08.156 | Содержание иона аммония и аммиака (суммарно) в воде природной | СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая проектная документация  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 2.7\* | 100.04/08.149 | Содержание ионов кальция и магния | СТБ 17.13.05-46-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева