|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0699 от 30.07.1997 на бланке № 0009913 на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» мая 2025 года

лаборатории электротехнического и неразрушающего контроля

Открытого акционерного общества «Гродножилстрой»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Индустриальная 4, 230001, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/23.000 | - скорость потока воздуха, - давление, потери полного давления, - расход воздуха, - коэффициент потерь давления, - температура, влажность перемещаемого воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 ТНПА и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты зданий и сооружений) | 100.13/23.000 | - расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации, - расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации - избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах, - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации, - скорость, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация на объект | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 2500 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключате-лей | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.4 (б) ТКП 181-2023, Приложение Б п.Б.27.4, п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п.Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04-03-2020, п.7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 Приложение В п.В.4.65 | АМИ.ГР 0009-2021 |
| 5.1 *** | Электрические грузоподъемные машины Электродвигатели переменного тока | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. 6.7, Б.7.2, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.5, п.4.4.26.1 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.6.7, Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха | СН 4.02.03 ТКП 45-4.02-87-2009 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.2 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока воздуха | ТКП 629-2018 АМИ.МН 0006-2021 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева