|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2554 от 30.12.2005 на бланке № на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года

электроизмерительной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «ВитебскХолод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Замковая, д. 4, к. 200, 210026, г. Витебск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3.8.2, п. 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | МВИ.ВТ.248-2011 |
| 3.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 4.1*** | Изделия медицинской техники (типы, утвержденные до 01.01.1991) | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | ГОСТ 12.2.025-76 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 5.1*** | Аппараты рентгеновские медицинские | 26.60/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 26140-84 п. 2.5.8 | ГОСТ 26140-84 п. 4.4 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.546-2018 МВИ.ВТ.113-2012 |
| 6.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 пп. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.3 Приложение D, п.D.2 | МВИ.ВТ.546-2018 |
| 6.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8 | МВИ.ВТ.546-2018 |
| 6.4*** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | МВИ.ВТ.546-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; - давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (или количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале) | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.2*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Испытание систем вентиляции на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 |  |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.3*** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики газоходов: - скорость потока воздуха; - расход воздуха; - наличие тяги | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
|  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п. 8.7 | СТБ 2039-2010, п. 8.7 |
|  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры газоходов и отклонения газоходов от вертикали | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п. 5.1.3 (метод 1) АМИ.МН 0006-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1*** | Лестницы пожарные наружные стационарные | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 8.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 8.3*** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка целостности конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 8.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7, 5.8, 5.9 |
| 8.5*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 8.6*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность площадки наружной лестницы и марша наклонной лестницы |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.12 |
| 8.7*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 9.1*** | Ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения | СТБ 11.13.22-2011 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.4 |
| 9.2*** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка качества сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 |
| 9.3*** |  | 25.11/ 11.116 | Проверка целостности конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.6 |
| 9.4*** |  | 25.11/ 26.095 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 10.1* | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 11.1* | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.12.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 12.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 12.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.3* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 12.4* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 13.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.5.3 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 13.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 14.1* | Клещи электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.3.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 15.1* | Клещи электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.4.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 16.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 17.1* | Штанги измерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.2.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 17.2* |  | 25.73/ 29.113 | Испытание головок измерительных штанг повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 18.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей и изолирующей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 18.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.547-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.3* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290 – 2023 п. 10.6.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |
| 19.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290 – 2023 п. 10.15.2 приложение Ж таблица Ж.1 | МВИ.ВТ.547-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева