|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0510 от 09.07.2007 на бланке №________ на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

отдела лучевой безопасности и дозиметрии

Учреждения здравоохранения "1-я городская клиническая больница"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| проспект Независимости, 64, 220013, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Рабочие места, смежные помещения, территории | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения | 1СанПиН 2.6.1.8-38-2003 2СанПиН 2.6.1.13-55-2005 3СанПиН 2.6.3.13-24-2006 # 4СанПиН 2.6.1.13-34-2006 5СанПиН от 28.12.2012 № 213 6ГН от 28.12.2012 № 213 7СанПиН от 31.12.2013 № 137 8ГН от 25.01.2021 № 37 Техническая документация на рентгеновские аппараты и оборудование | АМИ.МН 0030-2022 |
| 1.2*** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эффективной дозы |  | АМИ.МН 0030-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сноски:

1СанПиН 2.6.1.8-38-2003 - Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 223, с изменениями по состоянию на 26 мая 2008 г.

2СанПиН 2.6.1.13-55-2005 - Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении радионуклидной диагностики», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 273, с изменениями по состоянию на 18 июня 2007 г.

3СанПиН 2.6.3.13-24-2006 - Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 ноября 2006 г. №143, с изменениями по состоянию на 18 июня 2007 г.

4СанПиН 2.6.1.13-34-2006 - Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации линейных ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 ноября 2006 г. № 165.

5СанПиН от 28.12.2012 № 213 - Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213, с изменениями по состоянию на 31 декабря 2013 г.

6ГН от 28.12.2012 № 213 - Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 213, с изменениями по состоянию на 31 декабря 2013 г.

7СанПиН от 31.12.2013 № 137 - Санитарные нормы и правила «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137.

8ГН от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829).

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева