|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.3364 |
| от 11.06.2008 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 03 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 06 июня 2025 года

|  |
| --- |
| лаборатории электрофизических измерений  Могилевского унитарного коммунального предприятия «Жилкомхоз» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Производственная, 1, 213134, д. Салтановка, Могилевский район** | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Заземляющие  устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление  заземляющих устройств.  Удельное  сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4  ТКП 339-2022  п. 4.4.28.6 | МВИ. МГ 511–2011  МВИ МГ 912– 2014 |
| 1.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений  заземлителей  с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2  ТКП 339-2022  п. 4.4.28.2 | МВИ. МГ 512–2011  МВИ МГ 913–2014 |
| 1.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль”  в электроустановках  до 1000 В с глухим  заземлением нейтрали | ТКП 181-2023  п. п. Б.27.3, Б.29.8  ТКП 339-2022  п. п. 4.4.26.3, 4.4.28.5  ГОСТ 30331.3-95  п.п. 413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ. МГ 944–2014 |
| 2.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного  и постоянного тока напряжением  до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением  до 1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивления  изоляции | ТКП 181-2023  п.п. Б.27.1, Б.30.1  ТКП 339-2022  п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 513–2011  МВИ. МГ 914–2014 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева