|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1654 от 31.03.2009 на бланке № на 9 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

электротехнической лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «ЭТЛ-Импульс»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Могилевская, д. 1Б, пом. 1, 246010, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.6.2 ТКП 339-2022, п.4.4.4.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.6.3 ТКП 339-2022, п.4.4.4.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.7.4 ТКП 339-2022, п.4.4.5.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы и заземляющие дугогасящие реакторы (дугогасящие катушки) | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.8.3.1 ТКП 339-2022, п.4.4.6.2 а) и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.8.5 ТКП 339-2022, п.4.4.6.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.9.3 ТКП 339-2022, п.4.4.7.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.10.1.1 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1 а) и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.10.1.2 ТКП 339-2022, п.4.4.8.1 б) и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.11.1 ТКП 339-2022, п.4.4.9.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.11.3 ТКП 339-2011, п.4.4.9.4 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1 *** | Воздушные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2022, п.4.4.10.1. и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.2 *** | Воздушные выключатели | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 339-2022, п.4.4.10.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.13.1 ТКП 339-2022, п.4.4.11.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.13.2 ТКП 339-2022, п.4.4.11.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023, Б.14.1 ТКП 339-2022, п.4.4.12.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.14.2 ТКП 339-2022, п.4.4.12.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.12.2 ТКП 339-2022, п.4.4.13.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели 2 | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.15.1 ТКП 339-2022, п.4.4.14.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.15.2 ТКП 339-2022, п.4.4.14.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.1 *** | Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.16.1 ТКП 339-2022, п.4.4.15.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.16.2 ТКП 339-2022, п.4.4.15.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Комплектные токопроводы | 27.12/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.17 ТКП 339-2022, п.4.4.16.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 14.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023, Б.18.1 ТКП 339-2022, п.4.4.17.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.18.2 ТКП 339-2022, п.4.4.17.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023, Б.22.1 ТКП 339-2022, п.4.4.21.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023, Б.22.2 ТКП 339-2022, п.4.4.21.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников | ТКП 181-2023, Б.22.5 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.25.1 ТКП 339-2022, п.4.4.22.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.24.1 ТКП 339-2022, п.4.4.23.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, Б.24.3 ТКП 339-2022, п.4.4.23.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1* | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Контроль качества трансформаторных масел при их заливке в электрооборудование (на пробой) | ТКП 181-2023, Б.26.2 (табл. Б.26.1 показатель 1) ТКП 339-2022, п.4.4.25.4 (табл. 4.4.43 показатель 1) и др. ТНПА на объекты и продукцию | МВИ.КЛ016-2012 |
| 18.2* |  | 19.20/ 29.113 | Контроль качества трансформаторных масел при их эксплуатации в электрооборудовании (на пробой) | ТКП 181-2023, Б.26.3 (табл. Б.26.2 показатель 1) и др. ТНПА на объекты и продукцию | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 19.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 19.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи фаза-нуль силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0052-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 20.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 20.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 21.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО) 2 | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п. Б.27.1, п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 21.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 прилож. Г СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 21.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном дифференциальном отключающем ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 прилож. Г и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 21.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Токи утечки | ТКП 181-2023, п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 22.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023, Б.30.2 ТКП 339-2022, п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 23.1 *** | Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2023, Б.31.6.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.3 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 24.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 24.2 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023, Б.31.9.2 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 и др. ТНПА на объекты и продукцию | АМИ.МН 0060-2022 |
| 25.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.2.2, таблица Ж.1 | МВИ.КЛ016-2012 |
| 26.1* | Клещи электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.3.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 27.06.2025 дата принятия решения |
| 27.1* | Клещи электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.4.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.3, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 28.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.3, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 28.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.3, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 29.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация и/или фактические значения | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 29.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 29.3* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 29.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 30.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз 2 | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением рабочей части штанг до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.6.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 30.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением изолирующей части штанг до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.6.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 30.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением соединительного провода до 50 кВ | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.6.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 27.06.2025 дата принятия решения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.4* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.6.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 30.5* |  | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации по схеме согласного включения | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.6.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 31.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | Эксплуатационная документация и/или фактические значения | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 32.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением с определением тока утечки через изделие | Эксплуатационная документация и/или фактические значения | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 33.1 ** | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.8.2.6, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 |
| 34.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | Эксплуатационная документация и/или ТКП 290-2023, п.10.12.2, таблица Ж.1 | МВИ. КЛ 016-2012 27.06.2025 дата принятия решения |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
         ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
         *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева