|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.3858 |  |
|  | от 31.03.2010 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» июня 2025 года электротехнической лаборатории государственного областного унитарного предприятия «Управление капитального строительства Гродненского облисполкома» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сокольская, 50, 230001, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 а | МВИ Гр 1000-2015 |
| 2.1*** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | МВИ Гр 1000-2015 |
| 2.2*** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п. 16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | МВИ Гр 996-2015 |
| 3.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ Гр 1000-2015 |
| 4.1*** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | МВИ Гр 1000-2015 |
| 4.2*** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки до 70 кВ | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ Гр 996-2015 |
| 5.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ Гр 998-2015 |
| 5.2*** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ Гр 998-2015 |
| 5.3*** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | МВИ Гр 999-2015 |
| 6.1*** | Устройства защитного отключения | 27.12/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | МВИ Гр 995-2015 |
|  |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3-5.6 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева