|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3106 от 30.09.2008 на бланке №_________ на 3 листах редакция 06 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года

электролаборатории филиала «Специализированное управление №138» Открытого акционерного общества «Строительный трест №2»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Калиновского,14, 225710 г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, пп.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1, п.5.2.7 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 1.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 *** | Рабочие места, жилые помещения административных и общественных зданий и территория жилой застройки | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот; -уровень звука; -эквивалентные уровни звука; -максимальные уровни звука | СанПиН 2.1.8.12-37-2005 СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 12.1.050-86 |
| 10.1*** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.11/23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха; -потери полного давления в вентиляционной сети; -коэффициент потерь давления в вентиляционной сети; -температура воздуха | Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева