|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5282 |  |
|  | от 02.04.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 ____ |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 июня 2025 года измерительной лаборатории Частного унитарного предприятия «Ковент-Брест» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Карла Маркса, 88, 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление. | Фактические значения, ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата -температура воздуха; -относительная влажность. | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 2.2 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Измерение естественной и искусственной освещенности | СН 2.0403-2020, ТНПА, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева