|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4292 от 18.06.2012 на бланке_______________ на 50 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

испытательного центра

Открытого акционерного общества «Головное специализированное

конструкторское бюро по комплексу оборудования для микроклимата»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Смирнова, 66, 224014, г.Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Топливо твердое минеральное: - угли бурые; - угли каменные; - лигниты; - антрацит; - горючие сланцы; продукты их обогащения и термической обработки, угольные брикеты | 05.10/42.000 05.20/42.000 06.10/42.000 19.20/42.000 | Отбор и подготовка проб для лабораторных испытаний | ГОСТ 8158–86 ГОСТ 8302–87 ГОСТ 10658–87 ГОСТ 28993–91 ГОСТ 32347–2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10742–71 |
| 1.2 * |  | 05.10/29.040 05.20/29.040 06.10/29.040 19.20/29.040 | Зольность (зольность рабочего топлива; зольность на сухое состояние топлива) |  | ГОСТ ISO 1171–2012 ГОСТ 27313–2015 |
| 1.3 * |  | 05.10/29.040 05.20/29.040 06.10/29.040 19.20/29.040 | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива |  | ГОСТ 11014–2001 кроме п. 6.1 |
| 1.4 * |  | 05.10/34.066 05.20/34.066 06.10/34.066 19.20/34.066 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние топлива; Низшая теплота сгорания рабочего топлива |  | ГОСТ 147–2013 кроме п. 10.5.4 ГОСТ 27313–2015 |
| 1.5 * |  | 05.10/29.040 05.20/29.040 06.10/29.040 19.20/29.040 | Массовая доля общей серы | ГОСТ 32347–2013 п. 4.3 | ГОСТ 147–2013 пп. 1–10.5.3 ГОСТ 8606–2015 пп. 8.5–9 ГОСТ 27313–2015 |
| 2.1 *** | Торф: торф фрезерный, торф кусковой, торфяные брикеты | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | ##### СТБ 917–2006 ##### СТБ 1919–2008 СТБ 2062–2010 СТБ 2202–2011 СТБ 2229–2011 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1687–2006 СТБ 2202–2011 п. 8.1 |
| 2.2 * |  | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Приготовление аналитических проб |  | ГОСТ 11303–2013 |
| 2.3 * |  | 08.92/29.040 19.20/29.040 | Массовая доля (общей) влаги (в рабочем состоянии топлива) |  | СТБ 2042–2010 пп. 6.3, 6.5 ГОСТ 27313–2015 |
| 2.4 * |  | 08.92/29.040 19.20/29.040 | Зольность; зольность абсолютно сухого (торфа) |  | СТБ 2042–2010 пп. 7.3, 7.5 ГОСТ 27313–2015 |
| 2.5 * |  | 08.92/29.040 19.20/29.040 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 147–2013 пп. 1–10.5.3 ГОСТ 8606–2015 пп. 8.5–9 ГОСТ 27313–2015 |
| 2.6 * |  | 08.92/34.066 19.20/34.066 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние топлива; Низшая рабочая теплота сгорания |  | ГОСТ 147–2013 кроме п. 10.5.4 ГОСТ 27313–2015 ##### СТБ 1919–2008 п. 8.8 |
| 3.1 *** | Лигнин гидролизный для производства топливных брикетов | 16.29/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 00479190.005–98 | ТУ РБ 00479190.005–98 п. 4.1 |
| 3.2 * |  | 16.29/29.040 | Массовая доля золы |  | СТБ 2042–2010 пп. 7.3, 7.5 ГОСТ 27313–2015 |
| 3.3 * |  | 16.29/29.040 | Массовая доля влаги |  | СТБ 2042–2010 пп. 6.3, 6.5 |
| 3.4 * |  | 16.29/34.066 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние топлива; Низшая рабочая теплота сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 147–2013 кроме п. 10.5.4 ГОСТ 27313–2015 |
| 3.5 * |  | 16.29/29.040 | Массовая доля общей серы | Фактическое значение | ГОСТ 147–2013 пп. 1–10.5.3 ГОСТ 8606–2015 пп. 8.5–9 ГОСТ 27313–2015 |
| 4.1 *** | Уголь древесный | 20.14/42.000 | Отбор проб | ##### ГОСТ 7657–84 | ГОСТ 7657–84 ГОСТ 5445–2020 |
| 4.2 * |  | 20.14/29.040 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 7657–84 п. 4.7 ГОСТ 12596–67 |
| 4.3 * |  | 20.14/29.040 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 16399–70 разд. 2 |
| 4.4 * |  | 20.14/34.066 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние; Низшая теплота сгорания рабочего топлива | Фактическое значение | ГОСТ 147–2013 кроме п. 10.5.4 ГОСТ 27313–2015 |
| 5.1 ** | Дрова | 02.20/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1510–2012 | СТБ 1510–2012 разд. 6 ГОСТ 17231–78 разд. 1 |
| 5.2 * |  | 02.20/29.040 | Абсолютная влажность |  | ГОСТ 17231–78 разд. 1 |
| 5.3 * |  | 02.20/29.040 | Относительная влажность | Фактическое значение | ГОСТ 17231–78 разд. 1 |
| 5.4 * |  | 02.20/34.066 | Высшая теплота сгорания на сухое состояние топлива; Низшая теплота сгорания рабочего топлива | Фактическое значение | ГОСТ 33106–2014 кроме п. 8.5b ГОСТ 34092–2017 |
| 6.1 ** | Щепа топливная | 16.10/42.000 | Отбор и обработка проб | ТУ BY 100145188.003–2009 ТНПА и другая документация устанавливающая требование к объекту | ГОСТ 15815–83 п. 4.1 |
| 6.2 * |  | 16.10/29.040 | Массовая доля (общей) влаги |  | ГОСТ 4106–74 п. 3.4 ГОСТ EN 14744-1-2013 |
| 6.3 * |  | 16.10/29.040 | Зольность |  | СТБ 2042–2010 пп. 7.3, 7.5 ГОСТ 32988-2014 ГОСТ 27313–2015 |
| 6.4 * |  | 16.10/29.040 | Содержание серы (массовая доля серы) |  | ГОСТ 33106-2014 ГОСТ 8606–2015 пп. 8.5–9 ГОСТ 27313–2015 |
| 6.5 * |  | 16.10/34.066 | Низшая теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 ГОСТ 27313–2015 |
| 6.6 * |  | 16.10/34.066 | Высшая теплота сгорания (на сухое состояние топлива) | Фактическое значение | ГОСТ 33106-2014 ГОСТ 27313–2015 |
| 7.1 *** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658–2015 (ЕN 590:2013) ГОСТ 305–2013 | СТБ ИСО 3170–2004 пп. 5.3, 11.2 ГОСТ 2517–2012 |
| 7.2 * |  | 19.20/29.040 | Зольность | ГОСТ 305–2013 | ГОСТ 1461–75 |
| 7.3 * |  | 19.20/08.052 | Содержание воды (в диапазоне от 0 см3 до 5 см3) | Фактическое значение | ГОСТ 2477–2014 |
| 7.4 * |  | 19.20/08.031 | Плотность при 20 °С | Фактическое значение | ГОСТ 3900–85 разд. 1 |
| 7.5 * |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания в бомбе; низшая теплота сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 21261–2021 ГОСТ 27313–2015 |
| 8.1 *** | Мазут | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 10585–2013 | СТБ ИСО 3170–2004 пп. 5.3, 11.2 ГОСТ 2517–2012 |
| 8.2 * |  | 19.20/29.040 | Зольность |  | ГОСТ 1461–75 |
| 8.3 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля воды (в диапазоне от 0 см3 до 5 см3) |  | ГОСТ 2477–2014 |
| 8.4 * |  | 19.20/29.040 | Массовая доля серы | Фактическое значение | ГОСТ 3877–88 ГОСТ 27313–2015 |
| 8.5 * |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания в бомбе; низшая теплота сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 21261–2021 ГОСТ 27313–2015 |
| 8.6 * |  | 19.20/34.066 | Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо | ГОСТ 10585–2013 | ГОСТ 21261–2021 ГОСТ 27313–2015 |
| 9.1 ** | Вода: - вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | Постановление Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели норм питьевой воды» | ГОСТ 31861–2012 ГОСТ Р 56237–2014 кроме р. 5, пп. 7.1–7.3, р. 8 ГОСТ 31862–2012 |
| 9.2 * |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954–2012 разд. 4 ГОСТ 31865–2012 |
| 9.3 * |  | 100.09/08.156 | Железо (Fe, суммарно) |  | ГОСТ 4011–72 разд. 2 |
| 10.1 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/34.146 | Теплопроизводи-тельность (Максимальная теплопроизводи-тельность, Номинальная теплопроизводительнось) | ГОСТ 10617-83 п.1.1 таблица1, пп.1.3, 1.4 ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 ГОСТ 30735-2001 р.1, пп.3.5, 3.6 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 1.1, таблица 2п. 1.1 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 1.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3, EN 12953-11:2003 п.8.7 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 10.2 ** |  | 25.21/35.065 | Температура воды на входе в котел | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 10.3 ** |  | 25.21/35.065 | Максимальная температура воды на выходе из котла | ГОСТ 21563-2016 п. 5.3 таблица 1 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 1.3 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 1.3, таблица 2 п. 1.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 10.4 ** |  | 25.21/35.065 | Номинальный перепад температур (Разность температур воды на выходе из котла и на входе в котел | ГОСТ 10617-83 п.8.2; ГОСТ 30735-2001 п. 10.4 ГОСТ 21563-2016 п. 5.3 таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 10.5 ** |  | 25.21/29.040 | Расход воды через котел | ГОСТ 21563-2016 п.5.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.4.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 10.6 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/35.062 | Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел | ГОСТ 21563-93 п. 5.3 таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 10.7 ** |  | 25.21/35.062 | Абсолютное давление воды на выходе из котла | ГОСТ 21563-2016 п. 5.3 таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 10.8 ** |  | 25.21/35.062 | Рабочее давление воды | ГОСТ 10617-83 п. 8.3 ГОСТ 30735-2001 п. 10.5 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 1.4 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п.1.2, таблица 2п. 1.2 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 10.9 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное гидравлическое сопротивление котла, при расчетном перепаде температур (при номинальном расходе воды) | ГОСТ 21563-2016 п. 5.5 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п.1.4, таблица 2п. 1.4 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 10.10 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ 21563-2016 п. 5.7 ГОСТ 10617-83 п.1.1 таблица 1 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.1 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 6.1 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 6.1, таблица 2п. 6.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
| 10.11 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
| 10.12 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
| 10.13 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
| 10.14 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
| 10.15 ** |  | 25.21/29.040 | Расход топлива | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.6, 7.14-7.17 |
| 10.16 ** |  | 25.21/29.040 | Расход условного топлива | ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 5.1 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
| 10.17 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход топлива на выработку 1 МВт | ТУ РБ 14393374.004-98 табл. 1 п. 5.2, табл. 2, п. 5.2 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
| 10.18 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 МВт∙ч, кг/(МВт∙ч) | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
| 10.19 ** |  | 25.21/35.062 | Разрежение в топке | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
| 10.20 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное разрежение за котлом | ГОСТ 10617-83 п. 1.5 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.19.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
| 10.21 ** |  | 25.21/35.062 | Давление в топке | ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 1.5, таблица 2п. 1.5 | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
| 10.22 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/35.065 | Температура уходящих газов (Минимальная температура уходящих газов) | ГОСТ 10617-83 п. 1.6 ГОСТ 30735-2001 п. 4.1.19.6 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п.1.5 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п.1.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
| 10.23 ** |  | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.22 |
| 10.24 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон регулирования теплопроизводи тельности | ГОСТ 21563-2016 п. 5.4 ГОСТ 10617-83 п. 2.6 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 3.12 МВИ.БР 218-2010 п.8.5.2 |
| 10.25 ** |  | 25.21/34.084 | Содержание в продуктах сгорания оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | ГОСТ 10617-83 п. 2.21 ГОСТ 30735-2001 п.6.1 СТБ 1626.2-2006 п.4.3 ТУ РБ 14397260.002-96 п.3.1 ТУ РБ 14393374.004-98 п 3.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, Приложение А EN 12953-11:2003 п. 7.6.3 МВИ.МН 1003-2017 |
| 10.26 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. А.1 МВИ.МН 1003-2017 |
| 10.27 ** |  | 25.21/29.040 | Масса | ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 2.1 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 2.1, таблица 2 п. 2.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.1 МВИ.БР 218-2010 п. 7.9 |
| 10.28 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/29.040 | Удельная материалоемкость | ГОСТ 10617-83 п.1.7 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 5.1, таблица 2 п. 5.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.4 |
| 10.29 ** |  | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | ТУ РБ 14397260.002-96 табл. 1 п. 2.2 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 2.2, таблица 2 п. 2.2 | ГОСТ 10617-83 п. 6.1 ГОСТ 30735-2001 п. 8.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.10 |
| 10.30 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к предохранительным клапанам | ГОСТ 24570-81 п.2.1 ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.17 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.21 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 10.31 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к знакам безопасности | ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.3 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.8 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 10.32 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14397260.002-96 п.п. 2.8, 2.9 ТУ РБ 14393374.004-98 п.п. 2.9, 2.10 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2 ГОСТ 30735-2001 п. 8.1 |
| 10.33 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 30735-2001 п. 5.2 ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.12 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.13 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
| 10.34 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 30735-2001 п. 5.2 ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 ТУ РБ 14397260.002-96 п. 2.11 ТУ РБ 14393374.004-98 п. 2.12 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 |
| 10.35 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30735-2001 п. 5.2 ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 |
| 10.36 ** | Котлы водогрейные жаротрубные | 25.21/22.000 | Номинальная мощность электродвигателя дымососа | ГОСТ 30735-2001 п. 5.2 ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 6.2 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 |
| 10.37 ** |  | 25.21/39.000 | Требования к приборам безопасности | ГОСТ 10617-83 пп. 3.14, 3.15 ГОСТ 30735-2001 пп. 5.8, 5.9 ТУ РБ 14397260.002-96 пп. 1.1.3.2, 2.6, 2.15 ТУ РБ 14393374.004-98 пп. 1.1.3.2, 2.6, 2.18 | ГОСТ 10617-83 п. 6.2, 6.8 ГОСТ 30735-2001 пп. 8.8 МВИ.БР 218-2010 п. 11.2, 11.3 |
| 10.38 ** |  | 25.21/34.065 | Температура ограждающих поверхностей котла, дверец | ГОСТ 25365-82 п.5.6 ГОСТ 30735-2001 пп.4.1.19.4.2-4.1.19.4 ГОСТ 25365-82 п.5.6 ТУ РБ 14397260.002-96 таблица 1 п. 4.1 ТУ РБ 14393374.004-98 таблица 1 п. 4.1, таблица 2, п. 4.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
| 11.1 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/34.146 | Номинальная теплопроизво-дительность | ГОСТ 20548-93 п.3.2 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 EN 12953-11:2003 п. 8.7 |
| 11.2 ** |  | 25.21/35.065 | Температура воды на входе в котел | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| 11.3 ** |  | 25.21/35.065 | Максимальная температура воды на выходе из котла | ГОСТ 20548-93 п.1 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| 11.4 ** |  | 25.21/35.065 | Разность температур | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| 11.5 ** |  | 25.21/29.040 | Расход воды через котел | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.4.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| 11.6 ** |  | 25.21/35.062 | Давление воды на входе в котел | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 11.7 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/35.062 | Давление воды на выходе из котла | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 11.8 ** |  | 25.21/35.062 | Рабочее давление воды | ГОСТ 20548-93 пп.1, 3.2, 3.8 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 11.9 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное гидравлическое сопротивление при расчетном перепаде температур | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 7.12 |
| 11.10 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ 20548-93 пп.3.3-3.4 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
| 11.11 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
| 11.12 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
| 11.13 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
| 11.14 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
| 11.15 ** |  | 25.21/29.040 | Расход топлива | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.6, 7.14-7.17 |
| 11.16 ** |  | 25.21/29.040 | Расход условного топлива | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
| 11.17 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход топлива на выработку 1 кВт | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
| 11.18 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт∙ч, кг/(кВт∙ч) | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
| 11.19 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания (Минимальная температура уходящих газов) | ГОСТ 20548-93 п.3.7 | ГОСТ 20548-93 п.6.3 EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
| 11.20 ** |  | 25.21/35.062 | Разрежение за котлом | ГОСТ 20548-93 п.3.5 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 EN 12953-11:2003 п. 7.2 |
| 11.21 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон регулирования теплопроизводительности | ГОСТ 20548-93 п.4.11 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.5.2 EN 12953-11:2003 п. 3.12 |
| 11.22 ** |  | 25.21/34.084 | Концентрация оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | ГОСТ 20548-93 п.4.12 | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 EN 12953-11:2003 п. 7.6.3 МВИ.МН 1003-2017 |
| 11.23 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. А.1 МВИ.МН 1003-2017 |
| 11.24 ** |  | 25.21/29.040 | Масса котла | ГОСТ 20548-93 п.3.2 | ГОСТ 20548-93 п. 6.3 МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.8, 7.9 |
| 11.25 ** |  | 25.21/29.040 | Удельная материалоемкость | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.4 |
| 11.26 ** |  | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.10 |
| 11.27 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к конструкции | Фактическое значение | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
| 11.28 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к знакам безопасности | ГОСТ 20548-93 п.4.12 | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
| 11.29 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт | 25.21/40.000 | Требования к защитному заземлению | ГОСТ 20548-93 п.4.12 | ГОСТ 20548-93 п. 6.7 |
| 11.30 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 20548-93 п.4.12 ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
| 11.31 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 20548-93 п.4.12 ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 |
| 11.32 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 20548-93 п.4.12 ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 |
| 11.33 ** |  | 25.21/34.065 | Температура наружной поверхности котла поверхностей ограждений котлов | ГОСТ 20548-93 п.4.12 ГОСТ 25365-82 п.5.6 | ГОСТ 20548-93 п. 6.4 МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
| 11.34 ** |  | 25.21/34.065 | Температура поверхностей органов управления | ГОСТ 20548-93 п.4.12 | ГОСТ 20548-93 п.6.4 МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
| 11.35 ** |  | 25.21/39.000 | Требования к защитным устройствам приборам безопасности | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 пп. 11.2, 11.3 |
| 12.1 ** | Котлы паровые жаротрубные | 25.21/34.146 | Паропроизводи- тельность | ГОСТ 3619-89 п. 2.1 таблица 1 ГОСТ 28193-89 п. 1 таблица 1 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.1, таблица 2 , п. 1.1, таблица 3 п. 1.1,таблица 4 п. 1.1, таблица 5, п. 1.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 пп. 7.4, 8.7 МВИ.БР 218-2010 пп. 7.19, 8.1.1 |
| 12.2 ** |  | 25.21/34.146 | Номинальная тепловая мощность | ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.2, таблица 2, п. 1.2, таблица 3 п. 1.2, таблица 4 п. 1.2, таблица 5, п. 1.2 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п. 8.7 МВИ.БР 218-2010 п. 7.18 |
| 12.3 ** |  | 25.21/35.062 | Абсолютное давление пара (Рабочее давление пара) | ГОСТ 3619-89 п. 2.1 таблица 1 ГОСТ 28193-89 п. 1 таблица 1 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.3, таблица 2, п. 1.3, таблица 3, п. 1.3, таблица 4, п. 1.3, таблица 5, п. 1.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 пп. 7.19, 7.12 |
| 12.4 ** |  | 25.21/35.065 | Максимальная температура пара на выходе из котла | ГОСТ 3619-89 п. 2.1 таблица 1 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.4, таблица 2, п. 1.4, таблица 3, п. 1.4, таблица 4, п. 1.4, таблица 5, п. 1.4 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 пп. 7.19, 7.20 |
| 12.5 ** |  | 25.21/35.065 | Температура питательной воды | ГОСТ 3619-89 п. 2.1 таблица 1 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.5, таблица 2, п. 1.5, таблица 3, п. 1.5, таблица 4, п. 1.5, таблица 5, п. 1.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.19 |
| 12.6 ** |  | 25.21/35.062 | Давление в топке | ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 1.6, таблица 2, п. 1.6, таблица 3, п. 1.6, таблица 4, п.1.6 таблица 5, п. 1.6 | EN 12953-11:2003 п. 7.2 МВИ.БР 218-2010 п. 7.23 |
| 12.7 ** | Котлы паровые жаротрубные | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ 24005-80 п. 1.5.1 таблица 1 ГОСТ 28193-89 п. 1 таблица 1а ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица1 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1, п. 6.1, таблица 2, 3, п. 6.1, таблица 4, п. 6.1, таблица 5, п. 6.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п. 8.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.1.3 |
| 12.8 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.1 |
| 12.9 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.4 |
| 12.10 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.2 |
| 12.11 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п. 8.2.3 |
| 12.12 ** |  | 25.21/29.040 | Расход топлива | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.4 МВИ.БР 218-2010 пп. 7.6, 7.14-7.17 |
| 12.13 ** |  | 25.21/29.040 | Расход условного топлива | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.1 |
| 12.14 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход топлива на выработку 1 МВт | ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п.5.2 таблица 2 п. 5.2, таблица 3 п. 5.2, таблица 4 п. 5.2, таблица 5 п. 5.2 | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.2 |
| 12.15 ** |  | 25.21/29.040 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 МВт∙ч, кг/(МВт∙ч) | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.3 |
| 12.16 ** | Котлы паровые жаротрубные | 25.21/35.065 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, (Температура уходящих газов) | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица1, 1.6 ГОСТ 24005-80 п. 1.5.1 ГОСТ 28193-89 п. 2.4.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п. 7.3 МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
| 12.17 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон регулирования паропроизводи тельности | ГОСТ 3619-89 п. 2.9 таблица 2 ГОСТ 24005-80 п. 1.6.1 ГОСТ 28193-89 п. 2.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п. 8.5.2 |
| 12.18 ** |  | 25.21/34.084 | Содержание в продуктах сгорания оксида углерода, оксида азота, диоксида азота | ГОСТ 10617-83 п.2.21 ГОСТ 28193-89 п.2.8 СТБ 1626.2-2006 п.4.3 ТУ РБ 14393374.010-99 п.3.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 EN 12953-11:2003 п.7.6.3 МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.19 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.А.1 МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.20 ** |  | 25.21/29.040 | Масса котла | ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 2.1, таблица 2 п. 2.1, таблица 3 п. 2.1, таблица 4 п. 2.1, таблица 5 п. 2.1 | МВИ.БР 218-2010 п.п. 7.8, 7.9 |
| 12.21 ** |  | 25.21/29.040 | Удельная масса котла (материало емкость) | ГОСТ 10617-83 п.1.7 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 5.1, таблица 2 п. 5.1, таблица 3 п. 5.1, таблица 4 п. 5.1, таблица 5 п. 5.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 п. 8.3.4 |
| 12.22 ** | Котлы паровые жаротрубные | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 2.2, таблица 2 п. 2.2, таблица 3 п. 2.2, таблица 4 п. 2.2, таблица 5 п. 2.2 | ГОСТ 10617-83 п.6.1 МВИ.БР 218-2010 п. 7.10 |
| 12.23 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к знакам безопасности | ТУ РБ 14393374.010-99 пп. 2.10, 2.19 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
| 12.24 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к защитному заземлению | ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.11, 2.12 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 МВИ.БР 218-2010 п. 11.1 |
| 12.25 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.15 | ГОСТ 27570.0-87 п. 27.5 |
| 12.26 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 ТУ РБ 14393374.010-99 п. 2.14 | ГОСТ IEC 60204-1-2020 п. 18.3 |
| 12.27 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 п. 10.1, 10.3 |
| 12.28 ** |  | 25.21/34.065 | Температура ограждающих поверхностей котла | ГОСТ 25365-82 п.5.6 ГОСТ 24005-80 п. 1.3.2 ГОСТ 28193-89 п. 2.3.2 ТУ РБ 14393374.010-99 таблица 1 п. 4.1, таблица 2 п. 4.1, таблица 3 п. 4.1, таблица 4 п. 4.1, таблица 5 п. 4.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 п. 7.25 |
| 12.29 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к приборам безопасности | ГОСТ 10617-83 п.3.14, 3.15 ТУ РБ 14393374.010-99 пп. 1.1.3.2, 2.21 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 пп. 11.2, 11.3 |
| 13.1 ** | Котлы отопительные с горелками с принудитель ной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 1 МВт | 25.21/34.146 | Теплопроизво-дительность | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.1 | СТБ EN 304-2010 пп. 5.2, 5.5.1, Приложение А п. А.7 |
| 13.2 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.2 | СТБ EN 304-2010 п. 5.3, 5.5.3 |
| 13.3 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия при частичной нагрузке | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.2 | СТБ EN 304-2010 п. 5.8 |
| 13.4 ** |  | 25.21/35.062 | Гидравлическое сопротивление | ГОСТ EN 303-1-2013 п. 4.1.5.13 \ | СТБ EN 304-2010 п. 5.6 |
| 13.5 ** |  | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.4 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
| 13.6 ** |  | 25.21/34.146 | Тепловая мощность | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. 5.5.2, Приложение А п. А.8 |
| 13.7 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла в горячем резерве | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.6 | СТБ EN 304-2010 п. 5.7 |
| 13.8 ** |  | 25.21/35.062 | Тяга и сопротивление газоходов | ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.3 | СТБ EN 304-2010 п. 5.4.2 |
| 13.9 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 А. 8.2 |
| 13.10 ** |  | 25.21/39.000 | Термостат управления и защитного ограничителя температур | ГОСТ EN 303-1-2013 п. 4.1.5.15 | СТБ EN 304-2010 п. 5.9 |
| 13.11 ** |  | 25.21/34.065 | Температура поверхностей котла | ГОСТ EN 303-1-2013 пп. 4.1.5.10, 4.1.5.11 | СТБ EN 304-2010 п. 5.10 |
| 13.12 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qA | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.1 |
| 13.13 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qU | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.2 |
| 13.14 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qS | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.3 |
| 14.1 ** | Котлы отопительные с горелками с принудитель ной подачей воздуха для горения номинальной теплопроизводительностью не более 10 МВт и максимальной рабочей температурой 110 ˚С | 25.21/34.146 | Номинальная производи- тельность | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п.п. 5.2, 5.5.1 Приложение А п.7.А |
| 14.2 ** |  | 25.21/35.062 | Тяга и сопротивление газоходов | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.3 | СТБ EN 304-2010 п. 5.4.2 |
| 14.3 ** |  | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.4 ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.4 | МВИ.БР 218-2010 п. 7.22 |
| 14.4 ** |  | 25.21/34.084 | Потери в горячем резерве | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.6 ГОСТ EN 303-2-2013 п. 3.6 | СТБ EN 304-2010 п. 5.7 |
| 14.5 ** |  | 25.21/34.065 | Температура поверхностей | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.7 ГОСТ EN 303-1-2013 п. 4.1.5.11 | СТБ EN 304-2010 п. 5.10 |
| 14.6 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.2 | СТБ EN 304-2010 пп. 5.3, 5.5.3 |
| 14.7 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | ГОСТ EN 14394-2013 п. 8.2 | СТБ EN 304-2010 А.8.2 |
| 14.8 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qA | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.1 |
| 14.9 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qU | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.2 |
| 14.10 ** |  | 25.21/34.084 | Потери тепла qS | Фактическое значение | СТБ EN 304-2010 п. А 9.3 |
| 14.11 ** |  | 25.21/35.062 | Гидравлическое сопротивление | СТБ EN 13836-2010 п. 6.10 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.10 СТБ EN 304-2010 п. 5.6 |
| 15.1 ** | Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт | 25.21/34.146 | Номинальная (максимальная, минимальная) тепловая мощность | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.1 |
| 15.2 ** |  | 25.21/34.146 | Регулировка тепловой мощности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.2 |
| 15.3 ** |  | 25.21/34.146 | Минимальная мощность розжига | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.3 |
| 15.4 ** |  | 25.21/34.146 | Номинальная теплопроизводи-тельность | СТБ EN 13836-2010 п. 6.3.4 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.3.4 |
| 15.5 ** | Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия при номинальной тепловой мощности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.7.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.7.1 |
| 15.6 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия при неполной нагрузке | СТБ EN 13836-2010 п. 6.7.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.7.2 |
| 15.7 ** |  | 25.21/34.084 | Концентрация оксида углерода | СТБ EN 13836-2010 п. 6.6.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.6.1.2 |
| 15.8 ** |  | 25.21/34.084 | Концентрация оксидов азота | СТБ EN 13836-2010 п. 6.6.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.6.2 |
| 15.9 ** |  | 25.21/35.062 | Гидравлическое сопротивление | СТБ EN 13836-2010 п. 6.10 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.10 |
| 15.10 ** |  | 25.21/40.000 | Контрольные заслонки в воздушном тракте или тракте сгорания | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.11 |
| 15.11 ** |  | 25.21/40.000 | Дутьевое устройство | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.2 |
| 15.12 ** |  | 25.21/40.000 | Контроль потока воздуха | СТБ EN 13836-2010 п. 5.8.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.5 |
| 15.13 ** |  | 25.21/40.000 | Системы контроля пламени | СТБ EN 13836-2010 п. 5.13.6 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3 |
| 15.14 ** |  | 25.21/40.000 | Термостаты и устройства ограничения температуры воды | СТБ EN 13836-2010 п. 5.13.7 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7 |
| 15.15 ** |  | 25.21/34.065 | Предельные температуры для устройств регулирования, управления и обеспечения безопасности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.2 |
| 15.16 ** |  | 25.21/34.065 | Предельные температуры боковых стенок, передней и верхней поверхности | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.3 |
| 15.17 ** |  | 25.21/34.065 | Предельная температура пола под котлом | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.1.4 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.1.4 |
| 15.18 ** | Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт | 25.21/39.000 | Розжиг. Перекрестный розжиг. Стабильность пламени | СТБ EN 13836-2010 пп. 6.4.2.1, 6.4.2.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.1, 7.4.2.2 |
| 15.19 ** |  | 25.21/39.000 | Снижение расхода газа запальной горелки | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.3 |
| 15.20 ** |  | 25.21/39.000 | Снижение давления газа | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.5 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.5 |
| 15.21 ** |  | 25.21/39.000 | Стабильность пламени запальной горелки | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.2.3.6 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.2.3.6 |
| 15.22 ** |  | 25.21/39.000 | Предварительная продувка | СТБ EN 13836-2010 п. 6.4.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.4.3 |
| 15.23 ** |  | 25.21/39.000 | Устройства регулировки, управления и обеспечения безопасности. Общие требования | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.1 |
| 15.24 ** |  | 25.21/39.000 | Автоматическая система розжига для запальной и основной горелки | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.2.2.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.2.2.1 |
| 15.25 ** |  | 25.21/39.000 | Запальная горелка | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.2.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.2.3 |
| 15.26 ** |  | 25.21/40.000 | Устройство контроля пламени | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.1 |
| 15.27 ** |  | 25.21/39.000 | Системы автоматического контроля горелки | СТБ EN 13836-2010 п.6.5.3.3.1 СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.3.1 СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.3.2 |
| 15.28 ** |  | 25.21/39.000 | Автоматический розжиг запальной или основной горелки при помощи розжига | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.3.4.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.3.4.1. |
| 15.29 ** |  | 25.21/39.000 | Постоянная и переменная запальная горелка | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.4.1 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.4.1 |
| 15.30 ** |  | 25.21/39.000 | Контроль подачи воздуха | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.5 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.5 |
| 15.31 ** |  | 25.21/39.000 | Устройство отключения при низком давлении | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.6.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.6.3 |
| 15.32 ** | Котлы типа В с номинальной тепловой мощностью свыше 300 кВт, но не более 1000 кВт | 25.21/39.000 | Устройства отключения при высоком давлении | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.6.3 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.6.2 |
| 15.33 ** |  | 25.21/39.000 | Термостат управления и защитный ограничитель температуры | СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.2.1 СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.3.1 СТБ EN 13836-2010 п. 6.5.7.3.2 | СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.2.1 СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.3.2 СТБ EN 13836-2010 п. 7.5.7.3.1 |
| 16.1 ** | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт | 25.21/39.000 | Внешняя герметичность газовых коммуникаций | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.2 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.2 |
| 16.2 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон тепловой мощности | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.3 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.3 |
| 16.3 ** |  | 25.21/34.065 | Предельная температура устройств регулирования и безопасности | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.5.1 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.1 |
| 16.4 ** |  | 25.21/34.065 | Предельная температура ручек управления и частей, к которым возможно прикосновение | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.5.2 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.2 |
| 16.5 ** |  | 25.21/34.065 | Предельная температура боковых и передней стенок и крышки | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.5.3 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.3 |
| 16.6 ** |  | 25.21/39.000 | Пуск | ГОСТ EN 303-7-2013 пп. 4.2.5.5, 4.2.6.2 | ГОСТ EN 303-7-2013 пп. 5.5.5, 5.5.6 |
| 16.7 ** |  | 25.21/39.000 | Розжиг и стабильность пламени | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.5.6 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.6 |
| 16.8 ** |  | 25.21/39.000 | Предварительная продувка | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.5.8 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.8 |
| 16.9 ** |  | 25.21/39.000 | Розжиг основной горелки | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.3 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.5.6 |
| 16.10 ** |  | 25.21/39.000 | Время безопасного розжига | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.4.1 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2.1 |
| 16.11 ** |  | 25.21/39.000 | Время безопасного погасания | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.4.2 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2.2 |
| 16.12 ** |  | 25.21/39.000 | Общее время закрытия | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.4.3 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2.3 |
| 16.13 ** | Котлы с газовыми горелками с принудительной подачей воздуха для горения для центрального отопления с номинальной тепловой мощностью не более 1000 кВт | 25.21/39.000 | Сбой при розжиге | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.5 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2.4 |
| 16.14 ** |  | 25.21/39.000 | Погасание пламени во время работы | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.6 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2.5 |
| 16.15 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.8.1 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.8.1 |
| 16.16 ** |  | 25.21/39.000 | Выключение котла | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.7 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.2 |
| 16.17 ** |  | 25.21/39.000 | Термостаты управления и защитные ограничители температуры | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.6.8 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.6.3 |
| 16.18 ** |  | 25.21/39.000 | Горение (содержание оксида углерода, оксидов азота) | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 4.2.7 | ГОСТ EN 303-7-2013 п. 5.7 |
| 17.1 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/29.119 25.21/29.121 25.21/39.000 | Прочность и плотность | ГОСТ 10617-83 п.2.22 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.7 | ГОСТ 10617-83 пп.6.6.2-6.6.4 ГОСТ 30735-2001 п.8.4 |
| 17.2 ** |  | 25.21/40.000 | Запас статической прочности | ГОСТ 10617-83 п.2.7 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.8 | ГОСТ 10617-83 п.6.7 ГОСТ 30735-2001 п.8.5 |
| 17.3 ** |  | 25.21/39.000 | Газоплотность | ГОСТ 10617-83 п.6.6.1, таблица2 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.15 | ГОСТ 10617-83 п.6.6.1 ГОСТ 30735-2001 п.8.6 |
| 17.4 ** |  | 25.21/34.146 | Теплопроизводительность (Номинальная теплопроизводительность) | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица1, 1.3, 1.4 ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 ГОСТ 30735-2001 пп.1, 3.5, 3.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.1 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.8.7, B.2, 8.4 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 17.5 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/35.065 | Номинальный перепад температур (температура воды на входе в котел, температура обратной воды, Температура воды на выходе из котла, температура горячей воды) | ГОСТ 10617-83 п.8.2 ГОСТ 30735-2001 п.10.4 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3, МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 17.6 ** |  | 25.21/35.065 | Разность температуры воды на выходе из котла и входе в котел | ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 17.7 ** |  | 25.21/29.040 | Расход воды через котел | ГОСТ 21563-2016 п.5.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.7.4.2, 7.4.5, |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.4.2, п.7.4.5, МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 17.8 ** |  | 25.21/35.062 | Расчетное (избыточное) давление воды на входе в котел | ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2, МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 17.9 ** |  | 25.21/35.062 | Рабочее (избыточное) давление воды (абсолютное давление воды на выходе из котла) | ГОСТ 10617-83 п.8.3 ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 ГОСТ 30735-2001 п.10.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.3 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2, МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 17.10 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/35.062 | Гидравлическое сопротивление котла | ГОСТ 21563-2016 п.5.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | МВИ.БР 218-2010 пп.7.12, 8.5.3 |
| 17.11 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия (брутто) котла | ГОСТ 10617-83 п.1.1, таблица1 ГОСТ 21563-2016 п.5.7, таблица 2 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.6.1, 8.4 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 31369-2021 ГОСТ 30517-97 ГОСТ 8.524-85 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.8.6.2, B.5, МВИ.БР 218-2010 п.8.1.4 |
| 17.12 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.2 EN 12953-11:2003 п.8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.1 |
| 17.13 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.3 EN 12953-11:2003 п.8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.2 |
| 17.14 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.4 EN 12953-11:2003 п.8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.3 |
| 17.15 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду через наружные поверхности котла (конвекцией и излучением) | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.6 EN 12953-11:2003 п.8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.4 |
| 17.16 ** |  | 25.21/35.065 | Температура воздуха для горения (температура всасываемого воздуха, температура воздуха на входе в котел) | ГОСТ 21563-2016 п.5.3, таблица 1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.5 |
| 17.17 ** |  | 25.21/35.065 | Температура газа | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.11 |
| 17.18 ** |  | 25.21/35.062 | Давление газа и воздуха перед горелкой | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2, МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 17.19 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/29.040 | Объём и объёмный расход топлива (газообразного, жидкого), масса и массовый расход топлива (твёрдого, жидкого) и очаговых остатков | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.4 EN 12953-11:2003 п.7.4 МВИ.БР 218-2010 пп.7.6, 7.7, 7.14-7.17 ГОСТ 30319.1-2015 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 30319.3-2015 ГОСТ 31369-2021 |
| 17.20 ** |  | 25.21/35.062 | Аэродинамичес- кое сопротивление котлов | ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 17.21 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное разрежение за котлом | ГОСТ 10617-83 п.1.5; ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.2 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 17.22 ** |  | 25.21/34.065 | Температура наружных поверхностей, температура ограждающих поверхностей котла | ГОСТ 30735-2001 пп.4.1.19.4.2-4.1.19.4 ГОСТ 25365-82 п.5.6; | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.24, 7.25 ГОСТ ЕН 563-2002 п.5.2 |
| 17.23 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/34.146 | Диапазон теплопроизводительности, диапазон регулирования теплопроизводительности котла | ГОСТ 10617-83 п.2.6; ГОСТ 21563-2016 п.5.4; ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, EN 12953-11:2003 п.3.12 МВИ.БР 218-2010 п.8.5.2 |
| 17.24 ** |  | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, температура уходящих газов | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица1, п. 1.6 ГОСТ 30735-2001 п.4.1.19.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.22 |
| 17.25 ** |  | 25.21/34.084 | Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2), оксида углерода в сухих неразбавленных уходящих газах | ГОСТ 30735-2001 п.6.1 ГОСТ 10617-83 п.2.21 СТБ 1626.2-2006 п. 4.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, Приложение А ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.6.3 EN 12953-11:2003 п.7.6.3, МВИ.МН 1003-2017 |
| 17.26 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп. 8.3.4.1, 8.3.6.4, EN 12953-11:2003 п.A.1, МВИ.МН 1003-2017 |
| 17.27 ** |  | 25.21/29.040 | Удельная масса котла | ГОСТ 10617-83 п.1.7 | ГОСТ 10617-83 п. 6.8 МВИ.БР 218-2010 пп.7.8, 7.9, 8.3.4 |
| 17.28 ** |  | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.1 ГОСТ 30735-2001 п.8.2 |
| 17.29 ** |  | 25.21/40.000 | Электробезопасность | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 | ГОСТ 30735-2001 п.8.8 |
| 17.30 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 ГОСТ27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 17.31 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 17.32 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 30735-2001 п.5.2, ГОСТ 27570.0-87 п.16.1; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 17.33 ** |  | 25.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 ГОСТ 27570.0-87 п.16.1; | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2; |
| 17.34 ** |  | 25.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 17.35 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 30735-2001 п.5.2 ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 17.36 ** |  | 25.21/40.000 | Ограждение движущихся элементов механизмов | ГОСТ 30735-2001 п.5.3 | ГОСТ 30735-2001 п.8.1 |
| 17.37 ** |  | 25.21/40.000 | Смотровые устройства | ГОСТ 30735-2001 п.5.4 | ГОСТ 30735-2001 п.8.1 |
| 17.38 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к установленному оборудованию | ГОСТ 30735-2001 п.5.5 | ГОСТ 30735-2001 п.8.1 |
| 17.39 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к запорным устройствам | ГОСТ 30735-2001 п.5.6 | ГОСТ 30735-2001 п.8.1 |
| 17.40 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к топливопроводу котла, работающего на тяжелом жидком топливе | ГОСТ 30735-2001 п.5.7 | ГОСТ 30735-2001 п.8.1 |
| 17.41 ** | Котлы водогрейные теплопроизводительностью 0,1 МВт и более | 25.21/39.000 | Автоматика безопасности котлов, работающих на жидком или газообразном топливе | ГОСТ 10617-83 п.3.14 ГОСТ 30735-2001 п.5.8 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 п.8.7.5 МВИ.БР 218-2010 п.11.2 |
| 17.42 ** |  | 25.21/39.000 | Автоматика котлов с механическими топками | ГОСТ 10617-83 п.3.15 ГОСТ 30735-2001 п.5.9 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 п.8.7.5 МВИ.БР 218-2010 п.11.3 |
| 18.1 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/29.119 25.21/29.121 25.21/39.000 | Прочность и плотность | ГОСТ 10617-83 пп.2.22 | ГОСТ 10617-83 пп.6.6.2-6.6.4 |
| 18. ** |  | 25.21/40.000 | Запас статической прочности | ГОСТ 10617-83 пп.2.7 и 5.4 | ГОСТ 10617-83 п.6.7 |
| 18.3 ** |  | 25.21/39.000 | Газоплотность | ГОСТ 10617-83 п.6.6.1, таблица2 | ГОСТ 10617-83 п.6.6.1 |
| 18.4 ** |  | 25.21/35.062 | Рабочее давление пара | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2, EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.12 |
| 18.5 ** |  | 25.21/35.065 | Температура пара на выходе из котла | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.20 |
| 18.6 ** |  | 25.21/35.065 | Температура питательной воды | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.19 |
| 18.7 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/34.146 | Паропроизводительность | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, EN 12953-11:2003 п.7.4 МВИ.БР 218-2010 п.7.19 |
| 18.8 ** |  | 25.21/34.146 | Теплопроизводительность | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица 1, 1.3, 1.4 | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.1 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.8.7, B.2 МВИ.БР 218-2010 п.8.1.1 |
| 18.9 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия котла | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица1 | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.6.1, 8.4 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 31369-2021 ГОСТ 30517-97 ГОСТ 8.524-85 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.8.6.2, B.5 МВИ.БР 218-2010 п.8.1.3 |
| 18.10 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон регулирования теплопроизводительности котла | ГОСТ 10617-83 п.2.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.3.12 МВИ.БР 218-2010 п.8.5.2 |
| 18.11 ** |  | 25.21/35.065 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, температура уходящих газов | ГОСТ 10617-83 пп.1.1, таблица 1, 1.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.22 |
| 18.12 ** |  | 25.21/34.065 | Температура наружных поверхностей, температура ограждающих поверхностей котла | ГОСТ 25365-82 п.5.6 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 ГОСТ ЕН 563-2002 п.5.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.24, 7.25 |
| 18.13 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.2 EN 12953-11:2003 п.8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.1 |
| 18.14 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.3 EN 12953-11:2003 п.8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.2 |
| 18.15 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.4 EN 12953-11:2003 п.8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.3 |
| 18.16 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду через наружные поверхности котла (конвекцией и излучением) | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.6 EN 12953-11:2003 п.8.5.4 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.4 |
| 18.17 ** |  | 25.21/35.065 | Температура воздуха для горения (температура всасываемого воздуха, температура воздуха на входе в котел) | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.5 |
| 18.18 ** |  | 25.21/35.065 | Температура газа | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.11 |
| 18.19 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/35.062 | Давление газа и воздуха перед горелкой | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 18.20 ** |  | 25.21/29.040 | Объём и объёмный расход топлива (газообразного, жидкого), масса и массовый расход топлива (твёрдого, жидкого) и очаговых остатков | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.4 EN 12953-11:2003 п.7.4 МВИ.БР 218-2010 пп.7.16, 7.17, 7.14, 7.15, 7.6, 7.7 ГОСТ 30319.1-2015 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 30319.3-2015 ГОСТ 31369-2021 |
| 18.21 ** |  | 25.21/35.062 | Давление (разрежение) в топке | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ 30735-2001 пп.8.7.1-8.7.4, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 18.22 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное разрежение за котлом | ГОСТ10617-83 п.1.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.8, ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 18.23 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп. 8.3.4.1, 8.3.6.4 EN 12953-11:2003 п.A.1 МВИ.МН 1003-2017 |
| 18.24 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/34.084 | Содержание оксидов азота (в пересчете на NO2) и оксида углерода в сухих уходящих газах | ГОСТ 10617-83 п.2.21 СТБ 1626.2-2006 п.4.3 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.6.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.6.3, МВИ.МН 1003-2017 |
| 18.25 ** |  | 25.21/29.040 | Удельная масса котла | ГОСТ 10617-83 п.1.7 | ГОСТ 10617-83 п. 6.8 МВИ.БР 218-2010 пп.7.8, 7.9, 8.3.4 |
| 18.26 ** |  | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.1 |
| 18.27 ** |  | 25.21/40.000 | Требования безопасности к паровым котлам с рабочим давлением пара до 0,07 МПа | ГОСТ 10617-83 п.3.2 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 |
| 18.28 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 18.29 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 18.30 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 18.31 ** |  | 25.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2 |
| 18.32 ** |  | 25.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 18.33 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 18.34 ** |  | 25.21/40.000 | Наличие продувочных труб | ГОСТ 10617-83 п.3.5 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 |
| 18.35 ** | Котлы отопительные паровые с абсолютным давлением пара до 0,17 МПа | 25.21/40.000 | Ограждение движущихся элементов механизмов | ГОСТ 10617-83 п.3.8 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 |
| 18.36 ** |  | 25.21/40.000 | Смотровые устройства | ГОСТ 10617-83 п.3.10 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 |
| 18.37 ** |  | 25.21/40.000 | Требования к взрывным клапанам | ГОСТ 10617-83 п.3.11 | ГОСТ 10617-83 п.6.2 |
| 18.38 ** |  | 25.21/39.000 | Функционирование автоматики безопасности котлов, работающих на жидком или газообразном топливе | ГОСТ 10617-83 п.3.14 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 п.11.2 |
| 18.39 ** |  | 25.21/39.000 | Функционирование автоматики котлов с механическими топками | ГОСТ 10617-83 п.3.15 | ГОСТ 10617-83 п.6.8 МВИ.БР 218-2010 п.11.3 |
| 19.1 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/34.146 | Номинальная паропроизводительность | ГОСТ 3619-89 пп.2.1, таблица 1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.12; ГОСТ 28193-89 п.1, таблица 1 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица4 п.1.1.1 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.7.4, 8.3.1 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.7.4, 8.7, 8.4 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 8.1.1 |
| 19.2 ** |  | 25.21/35.062 | Абсолютное давление пара | ГОСТ 3619-89 пп.2.1, таблица1, 2.2, 2.4 ГОСТ 28193-89 р.1 таблица1 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица 4 п.1.1.2 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.12 |
| 19.3 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/35.065 | Температура пара | ГОСТ 3619-89 пп.2.1, таблица 1, 2.2, 2.3, 2.9, таблица 2, 2.10 таблица 3 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6, таблица 4 п.1.1.2 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.20 |
| 19.4 ** |  | 25.21/35.065 | Номинальная температура пара промежуточного перегрева | ГОСТ 3619-89 пп.2.1, таблица1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9 таблица2, 2.10 таблица3, 2.11, 2.12 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица4 п.1.1.3 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.20 |
| 19.5 ** |  | 25.21/35.065 | Температура питательной воды | ГОСТ 3619-89 п.п.2.1, таблица1, 2.2, 2.4, 2.6 | ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.19 |
| 19.6 ** |  | 25.21/35.065 | Температура воздуха для горения | Фактическое значение | ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.5 \ |
| 19.7 ** |  | 25.21/35.065 | Температура уходящих газов, температура продуктов сгорания на выходе из котла | ГОСТ 24005-80 п.1.5.1 ГОСТ 28193-89 п.2.4.1 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица 4 п.1.1.5 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.22 |
| 19.8 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/35.062 | Потери давления в промежуточном пароперегревателе | Фактическое значение | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица4 п.1.1.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 7.12 |
| 19.9 ** |  | 25.21/35.065 | Температура наружных поверхностей, температура поверхностей ограждений котла | ГОСТ 25365-82 п.5.6; ГОСТ 24005-80 п.1.3.2; ГОСТ 28193-89 пп.2.3.2 | ГОСТ 28193-89 п. 3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 ГОСТ ЕН 563-2002 п.5.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 пп.7.24, 7.25 |
| 19.10 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты с уходящими газами | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.2 EN 12953-11:2003 п.8.5.2 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.1 |
| 19.11 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от химической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.3 EN 12953-11:2003 п.8.5.3 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.2 |
| 19.12 ** |  | 25.21/34.084 | Потери теплоты от механической неполноты сгорания | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.4 EN 12953-11:2003 п.8.5.5 МВИ.БР 218-2010 п.8.2.3 |
| 19.13 ** |  | 25.21/35.065 | Температура газа | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.3 EN 12953-11:2003 п.7.3 МВИ.БР 218-2010 п.7.11 |
| 19.14 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/35.062 | Давление газа и воздуха перед горелкой | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.12 |
| 19.15 ** |  | 25.21/29.040 | Объём и объёмный расход топлива (газообразного, жидкого), масса и массовый расход топлива (твёрдого, жидкого) и очаговых остатков | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.4 EN 12953-11:2003 п.7.4 МВИ.БР 218-2010 пп.7.16, 7.17, 7.14, 7.15, 7.6, 7.7 ГОСТ 30319.1-2015 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 30319.3-2015 ГОСТ 31369-2021 |
| 19.16 ** |  | 25.21/35.062 | Давление (разрежение) в топке | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 19.17 ** |  | 25.21/35.062 | Номинальное разрежение за котлом | ГОСТ 10617-83 п.1.5 | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.2 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.7.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.23 |
| 19.18 ** |  | 25.21/35.065 | Теплопроизводительность | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 п.3.6 ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.1 EN 12953-11:2003 пп.8.7, B.2 МВИ.БР 218-2010 п.7.18 |
| 19.19 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/34.084 | Концентрация кислорода, оксида углерода, оксидов азота в уходящих газах | ГОСТ 28193-89 п.2.8 СТБ 1626.2-2006 п.4.3 | ГОСТ 28193-89 пп.3.6, 4.3 ГОСТ 10617-83 Приложение ГОСТ Р 55682.15-2013 п.7.6.3 EN 12953-11:2003 п.7.6.3, МВИ.МН 1003-2017 |
| 19.20 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент избытка воздуха | Фактическое значение | ГОСТ 28193-89 пп.3.6, 4.3 ГОСТ 10617-83 Приложение ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.5.2, 8.3.4.1, 8.3.6.4 EN 12953-11:2003 п.A.1 МВИ.МН 1003-2017 |
| 19.21 ** |  | 25.21/29.061 | Габаритные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п.6.1 |
| 19.22 ** |  | 25.21/29.040 | Масса котла | Фактическое значение | ГОСТ 10617-83 п. 6.8 МВИ.БР 218-2010 пп.7.8, 7.9 |
| 19.23 ** |  | 25.21/34.146 | Диапазон регулирования паропроизводительности котла | ГОСТ 28193-89 п.2.6 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица 4 п.1.3.3, |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 п.3.12 МВИ.БР 218-2010 пп.7.19, 8.1.1 |
| 19.24 ** |  | 25.21/34.084 | Коэффициент полезного действия | ГОСТ 24005-80 пп.1.5.1 таблица1 ГОСТ 28193-89 пп.1 таблица1а, 2.5.1 таблица2 | ГОСТ 28269-89 п.4.2, приложение 6 таблица4 п.3.1 ГОСТ Р 55682.15-2013 пп.6.1, 8.4 ГОСТ 30319.2-2015 ГОСТ 31369-2021 ГОСТ 30517-97 ГОСТ 8.524-85 |
|  |  |  |  | Фактическое значение | EN 12953-11:2003 пп.8.6.2, B.5 МВИ.БР 218-2010 п.8.1.3 |
| 19.25 ** | Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью свыше 0,1 до 160 т/ч и абсолютным давлением пара до 4 МПа | 25.21/34.084 | Потери теплоты в окружающую среду через наружные поверхности котла (конвекцией и излучением) | Фактическое значение | ГОСТ Р 55682.15-2013 п.8.3.3.6 EN 12953-11:2003 п.8.5.4, МВИ.БР 218-2010 п.8.2.4 |
| 19.26 ** |  | 25.21/40.000 | Общие требования безопасности к производственному оборудованию | ГОСТ 24005-80 п.1.3.1 ГОСТ 28193-89 п.2.3.1 | ГОСТ 28269-89 п.4.1 |
| 19.27 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 19.28 ** |  | 25.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 19.29 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 19.30 ** |  | 25.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2 |
| 19.31 ** |  | 25.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 19.32 ** |  | 25.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 20.1 ** | Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных) | 28.21/29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 29134-97 п.7.2 |
| 20.2 ** |  | 28.21/29.040 | Масса горелки и ее съемных деталей | Фактическое значение | ГОСТ 29134-97 п.7.3 |
| 20.3 ** |  | 28.21/39.000 | Проверка герметичности | ГОСТ 21204-97 пп.4.5.9 | ГОСТ 29134-97 п.7.4 |
| 20.4 ** |  | 28.21/34.146 | Номинальная тепловая мощности | ГОСТ 21204-97 пп.4.1.1, 4.1.1а | ГОСТ 29134-97 пп.7.8, 8.5 |
| 20.5 ** |  | 28.21/34.146 | Коэффициент рабочего регулирования | ГОСТ 21204-97 п.4.1.2 | ГОСТ 29134-97 п.7.9.1, 8.6 |
| 20.6 ** | Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных) | 28.21/39.000 | Надежность розжига горелки с ручным управлением | ГОСТ 21204-97 п.4.2.2 | ГОСТ 29134-97 п.7.5.1 |
| 20.7 ** |  | 28.21/39.000 | Поддержание газа давления газа перед основным запорным органом | ГОСТ 21204-97 п.4.2.1 | ГОСТ 29134-97 п.7.5 |
| 20.8 ** |  | 28.21/39.000 | Требования к функционированию автоматике горелки | ГОСТ 21204-97 пп.4.2.2 - 4.2.5 | ГОСТ 29134-97 пп.7.5.2 - 7.5.6 |
| 20.9 ** |  | 28.21/39.000 | Проверка устройства контроля пламени | ГОСТ 21204-97 пп.4.2.8 - 4.2.11 | ГОСТ 29134-97 п.7.1 |
| 20.10 ** |  | 28.21/39.000 | Время защитного отключения подачи топлива | ГОСТ 21204-97 п.4.2.12 | ГОСТ 29134-97 п.7.22 |
| 20.11 ** |  | 28.21/39.000 | Время от момента прекращения подачи энергии до прекращения поступления газа | ГОСТ 21204-97 п.4.2.13 | ГОСТ 29134-97 п.7.22 |
| 20.12 ** |  | 28.21/39.000 | Проверка работоспособности автоматики горелки при отклонениях питающего напряжения | ГОСТ 21204-97 п.4.2.15 | ГОСТ 29134-97 п.7.5.7 |
| 20.13 ** |  | 28.21/39.000 | Время розжига горелки | ГОСТ 29134-97 п.7.20 | ГОСТ 29134-97 п.7.20 |
| 20.14 ** |  | 28.21/34.084 | Коэффициента избытка воздуха α | ГОСТ 21204-97 пп.4.4.1, 4.4.2 | ГОСТ 29134-97 п.8.8 |
| 20.15 ** |  | 28.21/34.084 | Определение потерь тепла от химической неполноты сгорания | ГОСТ 21204-97 п.4.4.3 | ГОСТ 29134-97 п.8.13 |
| 20.16 ** |  | 28.21/40.000 | Оснащение автоматических и полуавтоматических горелок | ГОСТ 21204-97 п.5.9 | ГОСТ 29134-97 п.7.1 |
| 20.17 ** |  | 28.21/39.000 | Время продувки камеры горения и дымоходов | ГОСТ 21204-97 п.5.10 | ГОСТ 29134-97 пп.7.21, 7.23 |
| 20.18 ** | Горелки газовые и комбинированные (кроме блочных) | 28.21/40.000 | Оснащённость горелок штуцерами для присоединения приборов | ГОСТ 21204-97 п.5.12 | ГОСТ 29134-97 п.7.1 |
| 20.19 ** |  | 28.21/40.000 | Наличие основного запорного топливного органа | ГОСТ 21204-97 п.5.13 | ГОСТ 29134-97 п.7.1 |
| 20.20 ** |  | 28.21/40.000 | Положение запорных топливных органов | ГОСТ 21204-97 п.5.14 | ГОСТ 29134-97 п.7.1 |
| 20.21 ** |  | 28.21/35.065 | Температура поверхностей элементов горелок | ГОСТ 21204-97 п.5.2 | ГОСТ ЕН 563-2002 п.5.2 |
| 20.22 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 20.23 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 20.24 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 20.25 ** |  | 28.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2 |
| 20.26 ** |  | 28.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18. |
| 20.27 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 20.28 ** |  | 28.21/34.084 | Концентрация оксида углерода | ГОСТ 21204-97 п.6.1 | ГОСТ 29134-97 п.7.15 |
| 20.29 ** |  | 28.21/34.084 | Концентрация оксидов азота | ГОСТ 21204-97 п.6.2 | ГОСТ 29134-97 п.7.15 |
| 21.1 ** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/29.061 | Габаритные, установочные и присоединительные размеры | Фактическое значение | ГОСТ 28091-89 пп. 5.2, 5.17 |
| 21.2 ** |  | 28.21/29.040 | Масса горелки и ее съемных деталей | Фактическое значение | ГОСТ 28091-89 п. 5.3 |
| 21.3 ** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/39.000 | Герметичность системы топливораспределения | ГОСТ 27824-2000 п.4.6.1 | ГОСТ 28091-89 п. 5.6 |
| 21.4 ** |  | 28.21/34.146 | Номинальная тепловая мощность | ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.1 | ГОСТ 28091-89 пп. 5.9, 5.10, 6.2 |
| 21.5 ** |  | 28.21/34.146 | Коэффициент рабочего регулирования тепловой мощности | ГОСТ 27824-2000 п. 4.1.2 | ГОСТ 28091-89 пп. 5.9, 5.10, 6.3 |
| 21.6 ** |  | 28.21/39.000 | Операции, выполняемые в автоматических горелках | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.1 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 21.7 ** |  | 28.21/39.000 | Оснащение системой контроля пламени | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.2 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.8 ** |  | 28.21/39.000 | Защитное выключение горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.5 | ГОСТ 29134-97 п. 7.22.3 |
| 21.9 ** |  | 28.21/39.000 | Время защитного отключения подачи топлива | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.7 | ГОСТ 29134-97 п. 7.22 |
| 21.10 ** |  | 28.21/39.000 | Открытие запорного устройства | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.8 | ГОСТ 29134-97 п. 7.5.4 |
| 21.11 ** |  | 28.21/39.000 | Защитное выключение автоматической горелки | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.10 | ГОСТ 28091-89 п. 5.7 |
| 21.12 ** |  | 28.21/39.000 | Работоспособность автоматики при отклонении напряжения электрического тока | ГОСТ 27824-2000 п. 4.2.13 | ГОСТ 28091-89 п. 5.12 |
| 21.13 ** |  | 28.21/34.084 | Коэффициента избытка воздуха α | ГОСТ 27824-2000 пп. 4.5.1, 4.5.2 | ГОСТ 28091-89 пп. 5.9, 5.10, 6.13 |
| 21.14 ** |  | 28.21/34.084 | Определение потерь тепла от химической неполноты сгорания | ГОСТ 27824-2000 п. 4.5.3 | ГОСТ 28091-89 пп. 5.9, 5.10, 6.14 |
| 21.15 ** |  | 28.21/39.000 | Система топливораспределения | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.6 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.16 ** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/39.000 | Надежный пуск и устойчивое горение | ГОСТ 27824-2000 пп. 4.6.12 | ГОСТ 28091-89 п. 5.8 |
| 21.17 ** |  | 28.21/40.000 | Возможность визуального наблюдения | ГОСТ 27824-2000 п. 4.6.16 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.18 ** |  | 28.21/40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 27824-2000 п.5.1 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.19 ** |  | 28.21/34.065 | Температура поверхностей элементов горелок | ГОСТ 27824-2000 п.5.3 | ГОСТ ЕН 563-2002 п. 5.2 |
| 21.20 ** |  | 28.21/39.000 | Время подачи топлива в запальной горелке | ГОСТ 27824-2000 п.5.12 | ГОСТ 29134-97 пп. 7.22.1, 7.22.2 |
| 21.21 ** |  | 28.21/40.000 | Подводы рабочих веществ | ГОСТ 27824-2000 пп.5.13, 5.14 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.22 ** |  | 28.21/40.000 | Приспособления для подсоединения приборов | ГОСТ 27824-2000 п.5.15 | ГОСТ 28091-89 п. 5.1 |
| 21.23 ** |  | 28.21/39.000 | Продувка камеры горения | ГОСТ 27824-2000 пп.5.17-5.19 | ГОСТ 29134-97 пп. 7.21 |
| 21.24 ** |  | 28.21/34.084 | Содержание оксида углерода | ГОСТ 27824-2000 п.6.1 | ГОСТ 28091-89 п. 6.16 |
| 21.25 ** |  | 28.21/34.084 | Содержание оксидов азота | ГОСТ 27824-2000 п.6.2 | ГОСТ 28091-89 п. 6.17 |
| 21.26 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 21.27 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 21.28 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 21.29 ** |  | 28.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2 |
| 21.30 ** | Горелки промышленные на жидком топливе | 28.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 21.31 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 22.1 ** | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха | 28.21/39.000 | Пуск | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.1 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.2 |
| 22.2 ** |  | 28.21/39.000 | Предварительная продувка | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.2 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.3 |
| 22.3 ** |  | 28.21/34.146 | Пусковая тепловая мощность | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.3 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.4 |
| 22.4 ** |  | 28.21/39.000 | Зажигание пускового газа | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.4 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.5 |
| 22.5 ** |  | 28.21/39.000 | Зажигание основной горелки | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.5 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.2 |
| 22.6 ** |  | 28.21/39.000 | Время безопасности при зажигании | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.6 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.2 |
| 22.7 ** |  | 28.21/39.000 | Время безопасности при погасании | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.6 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.3 |
| 22.8 ** |  | 28.21/39.000 | Суммарное время отключения | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.6 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.2 |
| 22.9 ** |  | 28.21/39.000 | Отказ зажигания | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.7 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.4 |
| 22.10 ** |  | 28.21/39.000 | Погасание пламени в рабочем состоянии | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.1.8 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.2.6.5 |
| 22.1 ** |  | 28.21/39.000 | Внешняя герметичность | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.2.1 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.3.1 |
| 22.12 ** |  | 28.21/39.000 | Стойкость горелки к перегреву | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.2.2 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.3.2 |
| 22.13 ** |  | 28.21/34.065 | Температура устройств регулирования и безопасности | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.2.3 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.3.3 |
| 22.14 ** |  | 28.21/34.065 | Температура поверхности | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.2.5 | ГОСТ ЕН 563-2002 п. 5.2 |
| 22.15 ** | Горелки газовые автоматические с принудительной подачей воздуха | 28.21/34.146 | Диапазон регулирования тепловой мощности | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.3 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.7 |
| 22.16 ** |  | 28.21/34.084 | Окись углерода | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.7.1 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.5 |
| 22.17 ** |  | 28.21/34.084 | Оксиды азота | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.7.1 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.5 |
| 22.18 ** |  | 28.21/39.000 | Пусковые характеристики | ГОСТ Р 51383-2012 п. 4.4.8 | ГОСТ Р 51383-2012 п. 5.6 |
| 22.19 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемая мощность | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 | ГОСТ 27570.0-87 пп.10.1, 10.3 |
| 22.20 ** |  | 28.21/22.000 | Потребляемый ток | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 | ГОСТ 27570.0-87 п.10.2 |
| 22.21 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.3 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.3 |
| 22.22 ** |  | 28.21/22.000 | Электрическая прочность | ГОСТ 27570.0-87 п.16.1 | ГОСТ 27570.0-87 п.16.2 |
| 22.23 ** |  | 28.21/22.000 | Испытание напряжением | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 | ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п.18.4 |
| 22.24 ** |  | 28.21/22.000 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической частью изделия | ГОСТ 27570.0-87 пп.27.1, 27.5 | ГОС Т27570.0-87 пп.27.1, 27.5 |
| 23.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 таблица Б.29.1, Б.29.2 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.1-4.3.8.4, 4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 23.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с изменением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0047-2024 |
| 23.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.12 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 пп.4.3.5.3-4.3.5.6, 4.4.28.5 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 24.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.1, таблица 4.4.46 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 24.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, Б 29.8 ТКП 339-2022 пп.4.3.5.3- 4.3.5.6, 4.4.26.3 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 25.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 26.1 *** | Монтаж дымовых труб | 43.99/29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СТБ 2039-2010 СН 1.03.03-2019 СТБ EN 1856-1-2013 т.1 СП 1.03.02-2020 Проектная документация | СТБ 2039-2010 п.8.1 п. 5.1.3 Метод 3 ГОСТ 26433.2-94 п. 2.1 |
| 26.2 *** |  | 43.99/29.061 | Диаметр |  | СТБ 2039-2010 п. 8.3 |
| 26.3 *** |  | 43.99/29.061 | Высота |  | СТБ 2039-2010 п. 8.4 ГОСТ 26433.2-94 |
| 26.4 *** |  | 43.99/23.000 | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |
| 27.1 *** | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 28.25/23.000 | Скорость движения воздуха | СН 3.02.02-2019 СН 4.02.03-2019 СН 3.02.04-2019 Проектная документация на вентиляционную систему | ГОСТ 12.3.018-79 пп. 5.5, 5.7 |
| 27.2 *** |  | 28.25/23.000 | Объемный расход воздуха |  | ГОСТ 12.3.018-79 п.5.8 |
| 27.3 *** |  | 28.25/23.000 | Температура перемещаемого воздуха в мерном сечении |  | ГОСТ 12.3.018-79 п.4.2 |
| 27.4 *** |  | 28.25/23.000 | Динамическое давление потока воздуха в мерном сечении |  | ГОСТ 12.3.018-79 п.5.4 |
| 28.1 *** | Биотопливо твердое: древесные и недревесныепеллеты/гранулы, древесные и недревесные брикеты; щепа; дрова и др. | 01.50/42.000 02.20/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | СТБ 2027–2010 пп. 6.1.2, 6.1.3 СТБ 2055–2010 п. 5 ТНПА и другая документация устанавливающая требованию к объекту | СТБ 2027–2010 пп. 9.1, 9.2 СТБ 2055–2010 пп. 9.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 144778-2011) |
| 28.2 * |  | 01.50/42.000 02.20/42.000 02.30/42.000 | Приготовление аналитической пробы |  | ГОСТ 33255-2015 (EN 14780:2011) |
| 28.3 * |  | 01.50/08.052 02.30/08.052 | Аналитическая влага |  | ГОСТ 32975.3-2014 (EN 14774-3:2009) |
| 28.4 * |  | 01.50/08.052 02.30/08.052 | Общая влага |  | СТБ 2055–2010 пп. 9.4 ГОСТ EN 14744-1–2013 |
| 28.5 * |  | 01.50/08.052 02.30/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009) СТБ 2055–2010 пп. 9.5 ГОСТ 34092–2017 |
| 28.6 * |  | 02.20/34.066 02.30/34.066 | Высшая теплота сгорания; Низшая теплота сгорания |  | СТБ 2055–2010 пп. 9.6 ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) ГОСТ 34092–2017 |
| 28.7 * |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 33256-2015 ГОСТ 31940-2013п.6 ГОСТ 34092–2017 |
| 29.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация, ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 29.2 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 29.3 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 29.4 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 29.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 29.6 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации кислорода ДИ: (0,1-25) об.% |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 29.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-25000) мг/м3 |  |  |
| 29.8 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрации: азота (II) оксида (NO) ДИ: (0-5360) мг/м3 Определение концентраций: азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 29.9 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Определение концентрациисеры диоксида (SO2) ДИ: (0-14300) мг/м3 |  |  |
| 29.10 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.08.05-01-2016 Кроме п.6, 7. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева